## Zadanie 1
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy podłoży mikrobiologicznych na płytkach jednorazowych (90 mm), w próbkach i butelkach
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Próbki | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Agar czekoladowy z 5% krwią baranią | szt. | 5000
2 | Podłoże Columbia Agar + 5% krwi baraniej | szt. | 25000
3 | Podłoże Columbia CNA + 5% krwi baraniej | szt. | 4000
4 | Schaedler bulion z Vit. K i 5% krwi baraniej w probówkach szklanych płaskodennych z metalowym korkiem i cieczą o wysokości słupa 10 | szt. | 3000
5 | Schaedler Agar z Vit. K i 5% krwi baraniej | szt. | 4000
6 | Podłoże GC w modyfikacji Thayer Martin (Martin Lewis Agar) | szt. | 200
7 | Podłoże GC w modyfikacji Roi Ron z surowicą końską -płytka | szt. | 100
8 | Mueller Hinton + 5 % krwi końskiej wg EUCAST | szt. | 2500
9 | Agar z dodatkiem krwi i substancji wzbogacających oraz Bacytracyną do hodowli Haemophilus spp. | szt. | 2500
10 | Enterococcosel Agar | szt. | 4000
11 | Agar wzbogacony | szt. | 3000
12 | Mueller Hinton – podłoże zgodne z wytycznymi EUCAST | szt. | 15000
13 | Chapman (Mannitol Salt Agar ) | szt. | 7500
14 | SS Agar (Salmonella Shigella) | szt. | 2000
15 | MacConkey Agar | szt. | 25000
16 | MacConkey Agar/ Columbia Agar + 5% krwi baraniej | szt. | 5000
17 | Podłoża hamujace wzrost Proteus spp. Podłoża Cap Agar z dodatkiem aztreonamu. Zamawiający wymaga dostarczenia 10 sztuk próbek. | szt. | 500 |  |  |  |  | 10 szt
18 | Bulion Todd Hewitt Broth (butelka 500ml) | szt. | 30
19 | Trypticase Soy Broth (butelka 500ml) | szt. | 60
20 | Thioglycollate Medium (butelka 500ml) | szt. | 120
21 | SF Bulion (butelka 500ml) | szt. | 40
22 | Bulion cukrowy (butelka 500ml) | szt. | 10
23 | Sabouraud Agar z chloramphenicolem - płytka | szt. | 3000
24 | Dermatoslide (dwustronne płytki kontaktowe do hodowli dermatofitów o wym 20 x 50mm)(opakowanie 20testów) | op. | 10
25 | Dwustronne płytki do posiewów moczu z podłożami CLED/MacConcey (opakowanie 20testów) | op. | 150
26 | Podłoże z Vankomycyną wg EUCAST | szt. | 500
27 | Pseudomonas Agar - podłoże z piocjaniną i glicerolem | szt. | 500
28 | Motility Agar (probówka) | szt. | 100
29 | Selektywne podłoże do hodowli Trichomonas v. (butelka 200ml) | szt. | 12
30 | Podłoże Loewenstein Jansena z glicerolem – probówki szklane okrąkłodenne - szerokość probówki16 mm z metalowymi korkami ozn. Kolorami, dłuość skosu 8cm | szt. | 5000
31 | Podłoże Stonebrink z Suplementem antybiotykowym- - probówki szklane okrągłodenne - szerokość probówki 16 mm z metalowymi korkami ozn. Kolorami | szt. | 2000
32 | Yersynia CIN Agar z cefsulodyną i nowobiocyną | szt. | 500
33 | Podłoże z zawartością spor Bacillus Subtilis do oznaczania zawartości antybiotyków w moczu. Termin ważności 24 dni od daty produkcji i minimum 2,5 tygodnia od daty każdorazowej dostawy; Wymagane podłoża z zawartością spor Bacillus subtilis do oznaczenia obecności antybiotyków w moczu, na którym wielkość strefy zahamowania wzrostu dla streptomycyny 10 μg >=30 mm oraz dla penicyliny 10μg >=20 mm.; | szt. | 1000 |  |  |  |  | 10 szt
34 | Bulion tioglikolate Medium z rezazuryną (zmiana koloru na delikatnie różowy) w probówkach szklanych okrągłodennych z metalowym korkiem i cieczą o wysokości słupa 10 cm | szt. | 750
35 | Bulion mózgowo-sercowy (butelka 30 ml) | szt. | 20
36 | FAA 90mm | szt. | 1000
37 | Podłoże GVPC | szt. | 500
38 | Podłoże BCYE bez cysteiny | szt. | 250
39 | Podłoże BCYE z węglem i ekstraktem drożdżowym | szt. | 250
40 | Tabletki do przygotowania płynu Ringera. Opakowanie 100szt. | op. | 15
41 | Sabouraud Agar z 4% glukozą, 1% peptonu, 1,7 agaru- płytka | szt. | 350
42 | Mueller Hinton + Cloxacillin do wykrywania ESBL | szt. | 250
43 | Podłoże Wilkins-Chalgren Agar+Vancomicin+Nalidixic Acid | szt. | 500
44 | Podłoże chromogenne MRSA; termin ważności minimum 7 tygodni od daty każdorazowej dostawy | szt. | 6000
45 | Podłoże chromogenne do hodowli Candida (różnicowanie min. 4 gat. C. albicans., C. tropisalis., C.krusei,. C.glabrata | szt. | 1000
46 | Różnicująco-selektywne podłoże na płytkach 90 mm do izolacji i identyfikacji Salmonella sp. Laktozo ( + ) | szt. | 1000
47 | Podłoże chromogenne Acinetobacter | szt. | 750
48 | Podłoże chromogenne KPC (uwzględniajace szczepy oporne OX48, VIM) Termin ważności minimum 7 tygodni od daty każdorazowej dostawy | szt. | 2500
49 | Podłoże chromogenne ESBL | szt. | 5000
50 | Podłoże chromogenne VRE | szt. | 2500
51 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania szerokiego spectrum mikroorganizmów z rozróżnieniem kolorystycznym drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae | szt. | 1500
52 | Podłoże chromogenne do izolacji i różnicowania Yersinia spp w próbkach klinicznych z kału | szt. | 1000
53 | Podłoże chromogenne STEC | szt. | 100
54 | Podłoźe na płytce odciskowej do izolacji szerokiego spektrum mikroorganizmów z powierzchni dezynfekowanych czwartorzędowymi związkami amonowymi | szt. | 8000
55 | Podłoże do izolacji mikroorganizmów z powierzchni dezynfekowanych czwartorzędowymi związkami amonowymi | szt. | 3000
Wartość ogółem w zakresie zadania 1:
Metodyki użycia podłoży do wszystkich poz. asortymentowych.
Podłoża gotowe na płytkach dostosowane do przechowywania w temperaturze +2 do + 12oC, za wyjątkiem podłoży z krwią oraz wrażliwymi antybiotykami.
Na każdym opakowaniu podłoży wyraźne wskazanie temperatury przechowywania.
Termin ważności podłoży na płytkach min. 6 tygodni dla podłoży z krwią, 10-20 tygodni dla pozostałych podłoży na płytkach i probówkach, od daty każdorazowej dostawy.
Opisy potwierdzające w składzie obecność substancji chromogennej.
Opisy identyfikujące podłoża umieszczone centralnie na denku płytek z pożywką, na probówkach w górnej części probówki.
Podłoża pakowane w folię zabezpieczającą przed utratą wilgoci.

## Zadanie 2
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Tel./Fax:.........................................................................................
Zadanie 2:Dostawy zestawów odczynników do szybkiej identyfikacji z dodatnich butelek do posiewu krwi kompatybilny z aparatem MALDI-TOF będącym w posiadaniu Zamawiającego
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw odczynników do szybkiej identyfikacji z dodatnich butelek do posiewu krwi. Zestaw kompatybilny z aparatem MALDI TOF będącym w posiadaniu Zamawiającego. Opakowanie pozwalające na wykonanie 50 identyfikacji. Zestaw posiada CE IVD | op. | 100
Wartość ogółem w zakresie zadania 2:
Oferowane produkty muszą być kompatybilne ze spektometrem masowym w technologii MALDI-TOF firmy Bruker Daltonic GmbH tj. IVD MALDI Biotyper LT Compass 8605089

## Zadanie 3
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 3:Dostawy materiałów zużywalnych do spektometru masowego w technologii MALDI-TOF, który posiada Zamawiający
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. Netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Matryca – op. zawiera 10 fiolek | op. | 60
2 | Kalibrator – op. zawiera 5 fiolek | op. | 18
3 | ACETONITRYL 50%, WATER 47.5 % AND TR | op. | 2
4 | ACETONITRYL LC-MS CHROMASOLV<TM> | op. | 2
5 | KWAS TRIFLUOROOCTOWY, REAGENTPLUS | op. | 6
6 | KWAS MRÓWKOWY, ACS REAGENT >=96% | op. | 2
7 | Etylowy alkohol bezwodny 99,8% CZDA, ODCZ. FP oczywiście z POCh (Avantor) - 500 ml | op. | 6
8 | Końcówki typu eppendorf 0,1-10 µl; 2x500 szt. | op. | 60
9 | Końcówki typu eppendorf żółte 2-200 µl; 2x500 szt. | op. | 2
10 | Końcówki typu eppendorf niebieskie 50-1000 µl; 2x500 szt. | op. | 2
11 | Probówki Safe-Lock / 1,5 ml, 1000 szt. | op. | 16
12 | Chusteczki bezpyłowe 280 szt/ op | op. | 55
13 | Patyczki do nakładania 1000 szt./op. - 65 x 2 mm | op. | 70
14 | Probówki 0.5ml, ze stożkowym dnem, kołnierzem przedłużającym, zakrętką, O-ringiem, polem na opis, sterylne | op. | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania 3:
Podłoża płynne bez węgla aktywnego
Oferowane produkty muszą być kompatybilne ze spektometrem masowym w technologii MALDI-TOF firmy Bruker Daltonic GmbH tj. IVD MALDI Biotyper LT Compass 8605089

## Zadanie 4
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 4: Dostawy zestawów odczynników do oznaczania CPE w posiewach krwi za pomocą zestawów RESIST
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymenotwa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw odczynników do oznaczania CPE w posiewach krwi za pomocą zestawów RESIST . Opakowanie 20 testów | op. | 48
Wartość ogółem w zakresie zadania 4:

## Zadanie 5
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 5: Dostawy testów chromatograficznych do wykrywania Campylobacter
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Test chromatograficzny do wykrywania Campylobacter spp. w kale | ozn. | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania 5:

## Zadanie 6
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 6: Dostawy immunochromatograficznych testów kasetkowych do wykrywania antygenu Norowirus
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania antygenu Norowirus w jednym oznaczeniu (bez wstępnej obróbki z metodyką wykonania) o czułości pow. 92% i swoistości pow. 98% | ozn. | 3500
Wartość ogółem w zakresie zadania 6:

## Zadanie 7
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy krążków do diagnostyki mikrobiologicznej
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Krążki diagnostyczne z optochiną (op.50 szt.) | op. | 32
2 | Krązki diagnostyczne BVX (op. 50 szt.) | op. | 60
3 | Krążki diagnostyczne BV (op. 50 szt.) | op. | 60
4 | Krązki diagnostyczne BX (op. 50 szt.) | op. | 60
5 | Krążki diagnostyczne z cefinazą (op. 50 szt.) | op. | 60
Wartość ogółem w zakresie zadania 7:

## Zadanie 8
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 8: Dostawy różnicujących testów hodowlanych dla Mycoplasma/Ureplasma wraz z lekowrażliwością
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Różnicujący test hodowlany dla Mycoplasma/Ureplasma wraz z lekowrażliwością, przeznaczony do różnorodnych materiałów (mocz, wymaz). | szt. | 200
Wartość ogółem w zakresie zadania 8:

## Zadanie 9
Załącznik nr 2 do SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.........................................................................
Adres wykonawcy:..........................................................................
Zadanie 9: Dostawy testów biologiczne paskowych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymenytu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | SPORAL Atrophaeus, Stearothermophilus- test biologiczny do pary,EO, formaldehydu i na suche gorące powietrze. | szt. | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania 9:

## Zadanie 10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/79/PN/23
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Tel./Fax:.................................................................................................
Zadanie nr 10 : Dostawy testów wykrywania odporności na cefalosporyny
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektrochemiczne badanie szybkiego wykrywania in vitro oporności na cefalosporyny trzeciej generacji metodą hydrolizy. Test zapewniajacy szybki i obiektywny wynik profilu hydrolizy 3GC szczepów Enterobacteriaceae. | 25
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10 :