## Kosztorys uproszczony
Numer | Kod CPV | STWiOR | Kod ind. | Podstawa | Opis | Notatka | Jednostka | Ilość | Krotność | Wyliczona wart. jedn. | Wartość z narz.
|  |  |  | Kosztorys | Kosztorys
1 |  |  |  | Rozdział | MODERNIZACJA KOMORY KARETEK PCM PABIANICE - INSTALACJE SANITARNE
1.1 |  |  |  | Grupa | INSTALACJE
1.1.1 |  |  |  | Grupa | KOMORA KARETEK
1.1.1.1 |  |  |  | Element | INSTALAJCJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORY KARETEK
1 |  |  |  | KNR 217/322/1 | Centrala wentylacyjna wywiewna W2 | Wydanie: wyd.III 1995 | szt | 1 | 1 | 0 | 0
2 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Automatyka centrali W2 |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
3 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Montaż elementów automatyki centrali W2 wraz z jej okablowaniem i czujnika CO |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  | KNR 708/104/3 | Czujnik detekcji CO |  | układ | 1 | 1 | 0 | 0
5 |  |  |  | KNR 217/138/3 (2) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1400·mm, typ N - Kratka wentylacyjna 400x300mm |  | szt | 2 | 1 | 0 | 0
6 |  |  |  | KNR 217/138/5 (1) | Kratki wentylacyjne do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2400·mm, typ A - Króciec osiatkowany 800x765mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
7 |  |  |  | KNR 217/146/4 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 3260·mm - Wyrzutnia 800x600mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
8 |  |  |  | KNR 217/146/4 (1) | Czerpnie lub wyrzutnie ścienne prostokątne, typ·A, o obwodach do 3260·mm - Czerpnia z siłownikiem 230V 800x765mm |  | szt | 1 | 1 | 0 | 0
9 |  |  |  | KNR 217/101/5 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokątne, typ A/I, (z udziałem kształtek do 35%) | Wydanie: wyd.III 1995 | m2 | 25.55 | 1 | 0 | 0
10 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Uruchomienie instalacji wentylacji mechanicznej |  | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
11 |  |  |  | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie pomiarów i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej |  | kpl | 1 | 1 | 0 | 0
12 |  |  |  | KNR-W 4-01 0335-08 | Prace niezbędne do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej tj. przebicia, wykucia itd. |  | kpl | 1 | 1 | 0 | 0

## Zestawienie R
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Kosztorys
1 | Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV | r-g | 7.09 |  | 0
2 | Monter urządzeń i instalacji powietrznych II | r-g | 5.7013 |  | 0
3 | Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II | r-g | 35.1405 |  | 0
4 | Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III | r-g | 12.401 |  | 0
5 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II | r-g | 2.08 |  | 0
6 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III | r-g | 1.45 |  | 0
7 | Robotnicy gr.I | r-g | 41.934 |  | 0
8 | Robotnicy grupa I | r-g | 6.5035 |  | 0
MODERNIZACJA KOMORY KARETEK PCM PABIANICE - INSTALACJE SANITARNE
1 | Elektromonter aparatury kontrolno-pomiarowej IV | r-g | 7.09 |  | 0
2 | Monter urządzeń i instalacji powietrznych II | r-g | 5.7013 |  | 0
3 | Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.II | r-g | 35.1405 |  | 0
4 | Monterzy urządzeń i inst. powietrznych gr.III | r-g | 12.401 |  | 0
5 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.II | r-g | 2.08 |  | 0
6 | Monterzy urządzeń i konstr. metal. gr.III | r-g | 1.45 |  | 0
7 | Robotnicy gr.I | r-g | 41.934 |  | 0
8 | Robotnicy grupa I | r-g | 6.5035 |  | 0

## Zestawienie M
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość | Ilość inwestora | Wartość inwestora
Kosztorys
1 | Automatyka centrali W2 | kpl | 1
2 | Centrala wentylacyjna wywiewna W2 | kpl | 1
3 | Czerpnia z siłownikiem 230V 800x765mm | szt | 1
4 | Czujnik detekcji CO | szt | 1
5 | Kratka wentylacyjna 400x300mm | szt | 2
6 | Króciec osiatkowany 800x765mm | szt | 1
7 | Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm | m2 | 7.154
8 | Montaż elementów automatyki NW wraz z okablowaniem | kpl | 1
9 | Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm | szt | 3.577
10 | Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 1800mm | szt | 3.3215
11 | Prace niezbędne do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej tj. przebicia, wykucia itd. | kpl | 1
12 | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm | m2 | 19.1625
13 | Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl | kg | 8.6155
14 | Śruby zgrubne 6-kątne M12x80mm kpl | kg | 1.12
15 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1600mm | szt | 2.08
16 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2400mm | szt | 1.04
17 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800mm | szt | 15.33
18 | Uszczelki gumowe o przekroju kołowym i średnicy do 300mm | szt | 4.16
19 | Uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o obwodzie ponad 4500 do 7200mm | szt | 4.08
20 | Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym | kg | 0.007
21 | Wyrzutnia ścienna 800x600mm | szt | 1
MODERNIZACJA KOMORY KARETEK PCM PABIANICE - INSTALACJE SANITARNE
1 | Automatyka centrali W2 | kpl | 1
2 | Centrala wentylacyjna wywiewna W2 | kpl | 1
3 | Czerpnia z siłownikiem 230V 800x765mm | szt | 1
4 | Czujnik detekcji CO | szt | 1
5 | Kratka wentylacyjna 400x300mm | szt | 2
6 | Króciec osiatkowany 800x765mm | szt | 1
7 | Kształtki wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm | m2 | 7.154
8 | Montaż elementów automatyki NW wraz z okablowaniem | kpl | 1
9 | Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej, gr.5mm | szt | 3.577
10 | Podpory kanałów wentylacyjnych, typ A, dla przewodów typu A/I o obwodzie do 1800mm | szt | 3.3215
11 | Prace niezbędne do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej tj. przebicia, wykucia itd. | kpl | 1
12 | Przewody wentylacyjne prostokątne A/I z blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 1800mm | m2 | 19.1625
13 | Śruby zgrubne 6-kątne M8x 50mm kpl | kg | 8.6155
14 | Śruby zgrubne 6-kątne M12x80mm kpl | kg | 1.12
15 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 1600mm | szt | 2.08
16 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątne, obwód 2400mm | szt | 1.04
17 | Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 1800mm | szt | 15.33
18 | Uszczelki gumowe o przekroju kołowym i średnicy do 300mm | szt | 4.16
19 | Uszczelki gumowe o przekroju prostokątnym o obwodzie ponad 4500 do 7200mm | szt | 4.08
20 | Wkręty stalowe samogwintujące M6,0 z łbem stożkowym lub kulistym | kg | 0.007
21 | Wyrzutnia ścienna 800x600mm | szt | 1

## Zestawienie S
Lp. | Nazwa | Jednostka | Ilość całkowita | Cena | Wartość
Kosztorys
1 | Samochód dostawczy do 0.9·t (1) | m-g | 0.76 |  | 0
2 | Samochód dostawczy do 0,9t (1) | m-g | 1.533 |  | 0
3 | Samochód skrzyniowy 5-10t (1) | m-g | 0.49 |  | 0
4 | Spawarka elektryczna wirująca 300 A | m-g | 0.2 |  | 0
5 | Żuraw samochodowy 4t (1) | m-g | 0.8 |  | 0
MODERNIZACJA KOMORY KARETEK PCM PABIANICE - INSTALACJE SANITARNE
1 | Samochód dostawczy do 0.9·t (1) | m-g | 0.76 |  | 0
2 | Samochód dostawczy do 0,9t (1) | m-g | 1.533 |  | 0
3 | Samochód skrzyniowy 5-10t (1) | m-g | 0.49 |  | 0
4 | Spawarka elektryczna wirująca 300 A | m-g | 0.2 |  | 0
5 | Żuraw samochodowy 4t (1) | m-g | 0.8 |  | 0

## Tabela elem. scalonych
Numer | Kod CPV | Element | R | M | K.z. | S | Kp | Zysk | Uproszcz. | Inne bez VAT | Wartość dodatku | VAT
|  | Kosztorys | [8 empty] | 0 | 0
1 |  | MODERNIZACJA KOMORY KARETEK PCM PABIANICE - INSTALACJE SANITARNE | [8 empty] | 0 | 0
1.1 |  | INSTALACJE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 |  | KOMORA KARETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 |  | INSTALAJCJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMORY KARETEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0