**Zamawiający:** Sandomierz, 2021-08-27

**Gmina Sandomierz**

**Plac Poniatowskiego 3**

**27-600 Sandomierz**

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

**Dotyczy**: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129) na zadanie pn.: **„Remont elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Sandomierzu przy Placu Poniatowskiego 3”**

**Wyjaśnienie zapisów treści**

**specyfikacji warunków zamówienia**

Zamawiający Gmina Sandomierz działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1129), zw. dalej ustawą pzp,
w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Czy do oferty cenowej należy policzyć wymianę obróbek blacharskich ujętych w opisie projektu technicznego, a nie zamieszczonych w przedmiarach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiar ma charakter jedynie pomocniczy, zaś zgodnie
z dokumentacją techniczną oraz programem prac konserwatorskich należy uwzględnić roboty w zakresie wymiany obróbki blacharskiej z blach miedzianej na całej długości gzymsów.

**Pytanie nr 2**

Czy zakres robót obejmuje również stolarkę okienną i drzwiową, zgodnie z opisem Projektu Technicznego punk. VI – w przedmiarach nie ujęto.

**Odpowiedź:**

Projekt techniczny w całym swym zakresie obejmuje remont elewacji i dachu budynku w tym m. in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Przedmiotem zamówienia są wyłącznie roboty związane z remontem elewacji budynku. W tym przypadku wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej nie stanowi przedmiot zamówienia i nie należy jej wyceniać.

**Pytanie nr 3**

Czy do oferty cenowej należy skalkulować:

- remont kominów docieplenie,

- wymienić włazy dachowe,

- wymienić instalację odgromową na budynku,

Prace ujęto w pkt. VI Rozwiązania architektoniczne-budowlane remontu elewacji i dachu –
w przedmiarach nie ujęto.

**Odpowiedź:**

Projekt techniczny w całym swym zakresie obejmuje remont elewacji i dachu budynku.

Przedmiotem zamówienia jest remont kominów bez ich docieplania. Wymiana włazów dachowych oraz wymiana instalacji odgromowej nie jest przedmiotem zamówienia i nie należy jej wyceniać.

 **Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.**