Szczecin, 17-10-2023 r.

Znak sprawy: ZP/220/98/23

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalacja i uruchomienie cytometru przepływowego.

WYJAŚNIENIA NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SWZ NR 1

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24, dalej: ustawa PZP), zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1,

Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, LP.2.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia przewodowej myszy i klawiatury do stacji roboczej?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenia przewodowej myszy i klawiatury do stacji roboczej.

Pytanie 2,

Dotyczy ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, LP.2.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenia stacji roboczej z procesorem Intel Core i7-12700 2.10G 25MB 12-rdzeniowy?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenia stacji roboczej z procesorem Intel Core i7-12700 2.10G 25MB 12-rdzeniowym.

Pytanie 3,

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 4 i SWZ - PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE, pkt. 1.2

Prosimy o dostosowanie zapisu z § 2 ust. 4 do obowiązujących przepisów prawa i modyfikację zgodnie z poniższym:

„4.	Wykonawca oświadcza, że sprzęt stanowi wyrób medyczny i został dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 974).”

Odp. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie 4,

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający akceptuje poniższe zapisy dotyczące czasu reakcji serwisu?

Odpowiedź telefoniczna – 8 godzin w dni robocze

Przyjazd Inżyniera serwisu – do 3 dni roboczych

Maksymalny czas usuwania awarii – do 5 dni roboczych (do 16 gdy istnieje potrzeba sprowadzenia części zza granicy)

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe zapisy dotyczące serwisu.

Pytanie 5,

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 9

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zapis dotyczący powierzenia usunięcia wad w aparatach osobom trzecim i idące za tym skutki. Przedmiotem zamówienia jest wysoce wyspecjalizowane i technicznie skomplikowane urządzenie. To aparatura pomiarowa, do badań, gdzie każda naprawa, czy kalibracja sprzętu dokonywana jest zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producenta, gdyż ma to istotny wpływ na wyniki badań. Żaden podmiot trzeci (tu: nieautoryzowany serwis), który nie posiada profesjonalnej wiedzy i doświadczenia, nie będzie w stanie w sposób prawidłowy dokonać naprawy i usunąć wad w aparatach. Jeszcze raz podkreślamy, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez uprawnionych i przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu. Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o usunięcie zapisu zawartego w § 7 ust. 9 i uznanie autoryzowanego serwisu jako jedynego uprawnionego do serwisowania i usuwania wad sprzętu.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zapis dotyczy usunięcia awarii wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Pytanie 6,

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 7

Czy Zamawiający uzna za skuteczne dostarczenie faktury w formacie pdf za pośrednictwem poczty e-mail?

W przypadku zgody na powyższe, prosimy o uwzględnienie zapisu w umowie wraz ze wskazaniem adresu e-mail, na który należy przesłać fakturę.

Odp. Zamawiający uznaje za skuteczne dostarczenie faktury w formie pdf za pośrednictwem poczty e-mail na adres: aparatura@spsk2-szczecin.pl

Pytanie 7,

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 2 pkt. 1)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie zaproponowanej kary umownej do 1% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający zmniejszy karę za nieterminowe dostarczenie i/lub przekazanie sprzętu do eksploatacji –do wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

Pytanie 8,

Dotyczy wzoru umowy § 11 ust. 2 pkt. 7,8,9)

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie zaproponowanej kary umownej zgodnie z poniższym:

- za nieuwzględnienie uwag zgłoszonych przez właściwą jednostkę administracji publicznej do dokumentacji niezbędnej do używania sprzętu – w wysokości 1.000 zł 500 zł za każde zdarzenie (jeśli dotyczy),

- za nieprzekazanie Zamawiającemu karty pracy lub raportu z wykonanego przeglądu – w wysokości 2.000 zł 1000 zł za każde zdarzenie,

- za wyłączenie/uszkodzenie mediów bez powiadomienia Zamawiającego lub na czas dłuższy niż uzgodniony z Zamawiającym – w wysokości 20.000,00 zł 5000 zł wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek;

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar i dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie 9,

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 14

Prosimy o odstąpienie od wymogu przekazania Zamawiającemu loginu oraz hasła dostępu do systemów sprzętu umożliwiających konfigurację sieciową i restart serwisów.

Odp. Nie, zgodnie z SWZ. Zamawiający wymaga loginu i hasła dostępu w celu możliwości przeprowadzenia min. podstawowej diagnostyki i konfiguracji sieciowej.

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24), zamawiający dokonuje poniższej modyfikacji SWZ:

I. Wykreśla się w całości § 2 ust. 4 i w to miejsce wprowadza się § 2 ust. 4 w nowym brzmieniu:

„4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt stanowi wyrób medyczny i został dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, to jest zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022, poz. 974).”

II. Wykreśla się w całości § 11 ust. 2 pkt. 1) i w to miejsce wprowadza się § 11 ust. 2 pkt. 1) w nowym brzmieniu:

„§ 11 ust. 2 pkt. 1) za nieterminowe dostarczenie i/lub przekazanie sprzętu do eksploatacji – w wysokości 2% wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki,”

III. Wykreśla się w całości § 11 ust. 2 pkt. 7, 8, 9) i w to miejsce wprowadza się § 11 ust. 2 pkt. 7, 8, 9) w nowym brzmieniu:

„§ 11 ust. 2:

- za nieuwzględnienie uwag zgłoszonych przez właściwą jednostkę administracji publicznej do dokumentacji niezbędnej do używania sprzętu – w wysokości 500 zł za każde zdarzenie (jeśli dotyczy),

- za nieprzekazanie Zamawiającemu karty pracy lub raportu z wykonanego przeglądu – w wysokości 1.000 zł za każde zdarzenie,

- za wyłączenie/uszkodzenie mediów bez powiadomienia Zamawiającego lub na czas dłuższy niż uzgodniony z Zamawiającym – w wysokości 5.000,00 zł wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek;”

Zamawiający wyznaczy nowy termin składania i otwarcia ofert. Zmiana terminu zostanie zamieszczona za dwa dni.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie

Sprawę prowadzi (opracowała):

Eliza Koladyńska – Nowacka, tel. 91-466-1086