Załącznik nr 4 pakiet 2

**Arkusz cenowy wykonawcy na czyszczenie i dezynfekcję kanałów oraz central wentylacyjnych.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Obiekt** | **Ilość stropów laminarnych**  **[szt.]** | **Długość kanałów wentylacyjnych nawiewno/**  **wywiewnych**  **[mb]** | **Ilość kratek nawiewno/**  **wywiewnych**  **[szt.]** | **Ilość punktów poboru próbek mikrobiologicznych**  **[szt.]** | **Ilość**  **systemów**  **[szt.]** | **Ilość czerpni**  **[szt.]** | **Koszt czyszczenia  i dezynfekcji kanałów wentylacyjnych, czerpni oraz central netto**  **[PLN]** | **Stawka VAT**  **[%]** | **Cena brutto**  **[PLN]** |
| **ETAP I (termin wykonania 60 dni od daty podpisania umowy)** | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Pawilon M-1 | 4 | 756/870 | 120/124 | 8 | 16 | 7 |  |  |  |
| 2 | Pawilon M-3 | - | 49/49 | 6/7 | - | 1 | 2 |  |  |
| 3 | Pawilon M-4 | - | 454/420 | 48/48 | - | 10 | 1 |  |  |
| 4 | Pawilon M-5E | 3 | 522/505 | 72/71 | 4 | 10 | 2 |  |  |
| 5 | Pawilon M-8 | 2 | 1203/1877 | 159/214 | 4 | 36 | 2 |  |  |
| 6 | Pawilon M-9 | - | 487/444 | 65/55 | - | 11 | 5 |  |  |
| 7 | Pawilon A-4 | - | 123/151 | 28/38 | - | 4 | 2 |  |  |
| 8 | Pawilon A-5 | - | 673/440 | 129/94 | - | 8 | 4 |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **ETAP II** | | | | | | | | |  |
| 9 | Pawilon M-2 | - | 350/381 | 96/125 | 6 | 8 | 5 |  |  |
| 10 | Pawilon M-5A | 6 | 1970/2092 | 199/210 | 30 | 57 | 3 |  |  |
| 11 | Pawilon M-5B | 2 | 497/1365 | 71/208 | 6 | 12 | 4 |  |  |
| 12 | Pawilon M-7 | - | 105/164 | 23/39 | - | 13 | 1 |  |  |
| **Razem** | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **Wartość Brutto Etapu I i II** | | | | | | | |  |  |  |

**Uwaga:** Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

|  |  |
| --- | --- |
| Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy: | Nazwy firm podwykonawców: |
|  |  |

W przypadku braku takiego wskazania Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)