**Załącznik nr 3 SWZ** pakiet 4

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przegląd systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych.**

**Zakres usługi:**

1. Opis każdej centrali wentylacyjnej oraz systemu wentylacyjnego przygotowany   
   wg schematu: załącznik nr 2 (strona 1,2) do umowy.
2. Rysunek poglądowy lokalizacji pomieszczeń obsługiwanych przez dany system z zaznaczeniem numerów pomieszczeń oraz ich funkcji, rozmieszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych (odpowiednio oznaczonych z podanymi wartościami ilościowymi wydajności), przygotowany wg schematu: załącznik nr 2 (strona 4) do umowy, obejmują wszystkie wskazane w załączniku nr 3 systemy wentylacyjne. Na rysunku należy zaznaczyć również (jeżeli występuje), czy w danym pomieszczeniu jest zamontowana jednostka wewnętrzna klimatyzatora.
3. Wykonanie pomiarów z przedstawieniem karty pomiarowej przygotowanej wg schematu: załącznik nr 2 (strona 5) do umowy, obejmuje wszystkie wskazane w załączniku nr 3 systemy wentylacyjne.
4. Opis techniczny stanu instalacji przygotowany wg schematu: załącznik nr 2 (strona 6) do umowy obejmuje wszystkie wskazane w załączniku nr 3 systemy wentylacyjne.
5. Zamawiający wymaga, aby każdy z pracowników posiadał świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na stanowisku eksploatacji (E), oraz jedną osoba posiadającą uprawnienia Dozorowe (D) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy   
   i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z póź.zm.) - GRUPA 1, do pracy przy napięciu do 1kV, GRUPA 2 w zakresie uprawnień objętych zamówieniem; lub inne równoważne świadectwa kwalifikacyjne/uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.