FORMULARZ CENOWY

Pakiet Nr 1 - Ładunki do zabiegów laparoskopowych

| Pakiet Nr 1 |
| --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowana ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| 1. | Ładunek do endostaplera dł. 60 mm lub 45mm do wyboru przez Zamawiającego, z ruchoma głowicą, zginany pod kątem 45 stopni w dwóch kierunkach, jednorazowego użytku. Ładunek wykonujący szew w postaci dwóch potrójnych linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie i jednocześnie przecinający tkanki między nimi, nóż wbudowany w ładunek. Wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm, otwartej 3,5 mm. Średnica zszywki 0,24. Ładunek powinien posiadać minimum 2 wklejki do dokumentacji medycznej. | 336 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Ładunek do tkanki standardowej oraz grubej o długości dł. 60 mm lub 45mm do wyboru przez Zamawiającego z nożem w magazynku i zróżnicowaną wysokością zszywek w jednym ładunku, wysokość otwarta zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, zamknięta zszywka 1,25 mm, 1,5mm, 1,75mm, średnica 0,22 mm, 0,22mm, 0,24mm, posiadające artykulację 45 stopni w dwie strony, z możliwością grasperowania i wyginania się, jednorazowego użytku. Ładunek powinien posiadać minimum 2 wklejki do dokumentacji medycznej. | 84 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Rękojeść do ładowalnego obrotowego obrotowego(360°) staplera liniowego do resekcji, przecinania i zespoleń. Instrument jest przeznaczony do wielokrotnego użytku podczas jednego zabiegu chirurgicznego – może być ładowany i aplikowany do 25 razy. Rękojeść pokryta gumą antypoślizgową. Średnica trzonu: 12 mm. Długość trzonu: 16 cm. 10 punktów artykulacyjnych plus jeden neutralny, możliwość artykulacji do 45 stopni. Możliwość grasperowania – rączka umożliwia zamykanie i otwieranie staplera. | 84 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Pakiet Nr 2 - Klipsy tytanowe do klipsownic Challenger Aesculap

| Pakiet Nr 2 |
| --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowana ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| 1. | Klipsy do wielorazowej klipsownicy endoskopowej Challenger Ti Aesculap; w opakowaniu 12 magazynków po 8 tytanowych klipsów | 20 | op. |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy do wielorazowej klipsownicy endoskopowej Challenger Ti-P Aesculap; w opakowaniu 12 magazynków po 8 klipsów i naboje z CO2 | 6 | op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Pakiet Nr 3 – Trokar

| Pakiet Nr 3 |
| --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowana ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| 1. | Trokar jednorazowego użytku, sterylny, składający się z dwóch zaworów insuflacyjnych oraz trzech zaworów narzędziowych (trzech o średnicy 5mm i jednego o średnicy 10mm). | 50 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Pakiet Nr 4 - Elektrody do elektroresektorów używanych w szpitalu

| Pakiet Nr 4 |
| --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowana ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| 1. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne. Elektroda tnąca Shark, 0,35 mm, do płaszczy 24/26 Fr., optyk 4mm 12° / 30°, kompatybilna ze sprzętem endoskopowym monopolarnym firmy Wolf, wielorazowe | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne .Elektroda koagulująca Shark, wałeczkowa, do płaszczy 22/24Fr.i 24/26 Fr, optyk 4mm 12° / 30°, kompatybilna ze sprzętem endoskopowym monopolarnym firmy Wolf, wielorazowe | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne. Elektroda koagulująca Shark, kulkowa, do płaszczy 22/24Fr.i 24/26 Fr, optyk 4mm 12°/30°, kompatybilna ze sprzętem endoskopowym monopolarnym firmy Wolf, wielorazowe | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne. Elektroda koagulująca Shark, punktowa, do płaszczy 22/24Fr.i 24/26 Fr, optyk 4mm 12°/30°, kompatybilna ze sprzętem endoskopowym monopolarnym firmy Wolf, wielorazowe | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne. Elektroda nożowa Shark, do płaszczy 22/24 Fr. i 24/26 Fr, optyk 4mm 12° / 30°, kompatybilna ze sprzętem endoskopowym monopolarnym firmy Wolf, wielorazowe | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Pakiet Nr 5 - Elektrody do elektroresektorów używanych w szpitalu

| Pakiet Nr 5 |
| --- |
| Lp. | Nazwa asortymentu | Oferowana ilość | j.m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Producent/ nr katalogowy |
| 1. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda kulkowa monopolarna, duża, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°, wielorazowego użytku, kompatybilna z elektroresektorem firmy Ollympus. | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda kulkowa monopolarna, mała, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°, wielorazowego użytku, kompatybilna z elektroresektorem firmy Ollympus. | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda resekcyjna HF, pętla, monopolarna, 28 Fr.,do optyki 30°, średnica elektrody 0,35, wielorazowego użytku, kompatybilna z elektroresektorem firmy Ollympus. | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektroda do resekcji, precyzyjne urządzenie mechaniczne i elektryczne, bardzo czułe na naprężenia mechaniczne i elektryczne, elektroda igłowa/nożowa monopolarna, 24-28 Fr., do optyki 12° i 30°, wielorazowego użytku, kompatybilna z elektroresektorem firmy Ollympus. | 45 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |