## Arkusz1
nr sprawy: OG/2712/16/2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy
1. Wycinarka laserowa
Lp. | Nazwa towaru | ilość | jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | nr katalogowy / nr producenta
1 | Wentylator promieniowy WTK2 | 1 | kpl.
2 | - falownik SX 2,2 kW 3F + zabezpieczenie termiczne | 1 | kpl.
3 | - wyłącznik serwisowy WS-6,3 | 1 | kpl.
4 | Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro A/I | 1 | kpl.
5 | Materiały montażowe | 1 | kpl.
6 | Montaż instalacji jak wyżej i udział w jej uruchomieniu | 1 | kpl.
7 | Wykonanie zasilania i sterowania wentylatora 3-F przy stole do cięcia laserowego (montaż zab. 3-F w istniejącej rozdzielni, wykonanie zasilania YDY 5x4, montaż nowej rozdzielni sterowniczej z wyposażeniem, wykonanie zasilania do wentylatora YDY 5x2,5, pomiary ochronne) + projekt elektryczny | 1 | kpl.
SUMA
2. Szlifierka FMT
Lp. | Nazwa towaru | ilość | jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | nr katalogowy / nr producenta
1 | Urządzenie odciągowo-odpylające RAK-1000 R z zestawem kołowym | 1 | kpl.
2 | Elementy i kanały z blachy stalowej ocynkowanej | 1 | kpl.
3 | Przewody elastyczne typu PUR 301 125 | 10 | mb
4 | Materiały montażowe | 1 | kpl.
5 | Montaż i uruchomienie | 1 | kpl.
SUMA
3. Stół spawalniczy
Lp. | Nazwa towaru | ilość | jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | nr katalogowy / nr producenta
1 | konserwacja + wymiana | 1 | kpl.
SUMA
4. Zbiornik do hartowania
Lp. | Nazwa towaru | ilość | jednostka miary | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | nr katalogowy / nr producenta
1 | Elementy wentylacyjne | 1 | kpl.
2 | Materiały montażowe | 1 | kpl.
3 | Montaż i uruchomienie | 1 | kpl.
SUMA
5. Piec oporowy
Lp. | Nazwa towaru | ilość | jednostka miary | Cena sprzedaży netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT % | Wartość brutto (zł) | nr katalogowy / nr producenta
1 | Urządzenie odciągowo-odpylające RAK-1000 R z zestawem jezdny | 1 | kpl.
2 | Przewody elektryczne PUR 301 100 | 5 | mb.
3 | Kanały i kształtki wentylacyjne typu spiro + okap | 1 | kpl
4 | Materiały montażowe | 1 | kpl.
5 | Montaż elementów jak wyżej | 1 | kpl.
SUMA
/podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy w formie elektronicznej – podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty/