Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

##### Wykonawca:

Nazwa.........................................................................................................................................

Siedziba.......................................................................................................................................

Nr telefonu……..........................................................................................................................

Adres e-mail.................................................................................................................................

NIP...............................................................................................................................................

REGON .......................................................................................................................................

Do kontaktów z naszej strony upoważniamy: ............................................ tel. ..........................

##### Zamawiający:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie

ul. Kościuszki 96

64-700 Czarnków

w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Sukcesywne dostawy materiałów medycznych

– materiałów do sterylizatorów parowych i myjek”

składam następującą ofertę:

UWAGA!

Wykonawca określi w formularzu ofertowym w kolumnie „Producent/Nazwa Handlowa”, nazwę handlową zaoferowanego materiału. Jeżeli Wykonawca oferuje produkt w innym (większym, mniejszym) opakowaniu zobowiązany jest wpisać w tej kolumnie wielkość opakowania.

W przypadku, gdy Wykonawca oferuje dany materiał w opakowaniu zawierającym inną ilość niż została wpisana w formularzu ofertowym, należy odpowiednio przeliczyć ilość opakowań, zaokrąglając do pełnej liczby wzwyż. W celu sprawdzenia poprawności przeliczenia Zamawiający prosi Wykonawców o zaznaczenie faktu przeliczenia ilości opakowań np. przez pogrubienie tekstu.

W nagłych sytuacjach wykonawca umowy zobowiązany jest do dostawy „na cito” w godzinach popołudniowych lub wieczornych w dniu złożenia zamówienia.

Tabela cenowa

Materiały do sterylizatorów parowych i myjek

| L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 szt./op | Wartość brutto (Kolumna D x Kolumna E) | Producent /nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Opakowanie włókninowe typu SMS przeznaczone do sterylizacji parowej i plazmowej. Gramatura 50-60g/m2, w kolorze niebieskim oraz zielonym. 75 x 75 cm opak/250 szt. | opak | 10 |  |  |  |
| 2. | Opakowanie włókninowe typu SMS przeznaczone do sterylizacji parowej i plazmowej. Gramatura 50-60g/m2, w kolorze niebieskim oraz zielonym. 90x90 cm /250 szt. | opak | 8 |  |  |  |
| 3. | Opakowanie włókninowe typu SMS przeznaczone do sterylizacji parowej i plazmowej. Gramatura 50-60g/m2, w kolorze niebieskim oraz zielonym. 120 cm x 120cm op/200 szt. | opak | 4 |  |  |  |
| 4. | Opakowanie bez celulozy typu Ultra, laminat foliowy o grubości 50 µm oraz polyolefin o gramaturze 93g/m2, połączone 3-kanałowym zgrzewem fabrycznym. Przeznaczone do sterylizacji parowej oraz niskotemperaturowej(EO,plazma). Spełniające normy EN ISO 11607-1 i EN 868-5, posiadające certyfikat potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez okres min. 12 miesięcy. Rękaw wymiar 120x70m | rolek | 6 |  |  |  |
| 5. | Opakowanie bez celulozy typu Ultra, laminat foliowy o grubości 50 µm oraz polyolefin o gramaturze 93g/m2, połączone 3-kanałowym zgrzewem fabrycznym. Przeznaczone do sterylizacji parowej oraz niskotemperaturowej(EO,plazma). Spełniające normy EN ISO 11607-1 i EN 868-5, posiadające certyfikat potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez okres min. 12 miesięcy. Rękaw szerokość wymiar w przedziale 270x300 (szerokość), długość min. 70m | rolek | 8 |  |  |  |
| 6. | Opakowanie bez celulozy typu Ultra, laminat foliowy o grubości 50 µm oraz polyolefin o gramaturze 93g/m2, połączone 3-kanałowym zgrzewem fabrycznym. Przeznaczone do sterylizacji parowej oraz niskotemperaturowej(EO,plazma). Spełniające normy EN ISO 11607-1 i EN 868-5, posiadające certyfikat potwierdzający szczelność mikrobiologiczną przez okres min. 12 miesięcy. Rękaw wymiar 160x70m | rolek | 8 |  |  |  |
| 7. | Zestaw symulacyjny kontroli wsadu - przyrząd PCD - posiadający wbudowaną wężownicę o długości1,5m; kompatybilny z testami typu 5 i 6, testami biologicznymi i testami Bowie&Dick do kontroli procesu sterylizacji parą wodną.; optymalizujący wsad czterojednostkowy jednym przyrządem na wsad; zestaw na 1000 cykli zdolny przeprowadzić jednocześnie wszyStkie z powyższych testów | szt. | 1 |  |  |  |
| 8. | Taśma samoprzylepna ze wskaźnikiem do pary wodnej 25mmx55m | szt. | 15 |  |  |  |
| 9. | Zintegrowany test chemiczny kl.5 z ruchomą substancją wskaźnikową. Zgodny z PN EN 867 i ISO 11140. Oznaczenie norm na każdym pojedynczym wskaźniku, test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu. Opakowanie - 100 sztuk. | opak. | 12 |  |  |  |
| 10. | Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji parowej. Ostateczny odczyt po 24.godzinach. Opakowanie - 100 sztuk | opak. | 8 |  |  |  |
| 11. | Test paskowy typu Bowie&Dick w formie paska, z przesuwalną substancją wskaźnikową, zgodny z normą PN EN ISO 11140-4:2014. Nateście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, wyniku, nazwie produktu, numerze LOT, dacie przydatności. Test kompatybilny z przyrzadem testowym (poz. 7). Opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła zapewniające wieloktrotne otwieranie oraz zamykanie. | szt. | 480 |  |  |  |
| 12. | Etykiety kompatybilne z metkownicą 2-rzędową typu Famos Rolka - 750 etykiet | rolek | 60 |  |  |  |
| 13. | Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki ( 5cmx200m) | rolek | 4 |  |  |  |
| 14. | Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki ( 10cmx200m) | rolek | 10 |  |  |  |
| 15. | Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki ( 15cmx200m) | rolek | 12 |  |  |  |
| 16. | Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki ( 21cmx200m) | rolek | 10 |  |  |  |
| 17. | Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki ( 25cmx200m) | rolek | 5 |  |  |  |
| 18. | Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki ( 30cmx200m) | rolek | 10 |  |  |  |
| 19. | Torebka samoprzylepna, Opakowanie 200szt. (90x230) | szt. | 2 000 |  |  |  |
| 20. | Torebka samoprzylepna. Opakowanie 200szt. (130x250) | szt. | 8 000 |  |  |  |
| 21. | Torebka samoprzylepna. Opakowanie 200szt. (200x330) | szt. | 5 000 |  |  |  |
| 22. | Test kontroli mycia w formie paska, wykonanego z tworzywa. Test przeznaczony do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych jak i w myjniach ultradźwiękowych. Substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy. Informacje umieszczone na teście w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i przydatności . Testy dostarczany w opakowaniu strunowym, nie przepuszczającym światła zapewniającym wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. Test używany z holderem. Opakowanie 100szt. | opak. | 60 |  |  |  |
| 23. | Test do wykrywania pozostałości protein, urządzenie typu „all-in-one” – bez oprzyrządowania. Łatwość interpretowania wyniku, w razie obecności pozostałości protein, zmiana barwy odczynnika na fioletowy. Opak 25 szt. | opak | 4 |  |  |  |
| 24. | Testy kontroli pracy zgrzewarki w postaci arkusza bez foli opak 250 szt. | opak | 3 |  |  |  |
| 25. | Testy dezynfekcji termicznej w myjniach maszynowych, zgodny z normą PN EN 15883. Test kontroli parametrów 90°C czas 5 minut. Informacje na teście w języku polskim. Opak 100 szt. Pożądana opcja samoklejenia testu. | opak. | 10 |  |  |  |
| 26. | Test w formie ampułki do kontroli obecności energii ultradźwiękowej podczas mycia narzędzi chirurgicznych w myjkach ultradźwiękowych opak -30 szt. | opak | 30 |  |  |  |
| 27. | Test chemiczny typu 4 do sterylizacji plazmowej, w formie paska typu Tyvec, oznaczenie klasy i normy PN EN ISO 11140:2014 na każdym pasku, liniowe ułożenie wskaźnika na całej długości testu, po procesie sterylizacji zmiana z koloru różowego na niebieski.opak/250 szt. | opak | 6 |  |  |  |
| 28. | Test chemiczny typu 6 w formie prostokątnego, samoklejącego papierowego paska. Substancja wskaźnikowa koloru różowego. Test spełniający normę PN EN ISO 11140-1:2014 TYP 6. Test badający zakresy 134°C – 5,3min i 121°C – 15min. Informacje na teście w języku polskim. | opak | 24 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM (suma wartości kolumny F) |  |  |

- Rękawy papierowo foliowe i torebki poz. 13-21

Papier o grubości min. 60g/m2 +- 5%, folia min. 5 warstwowa o grubości od 52 do 55 mikrometrów, wskaźniki chemiczne S,EO umieszczone na papierze pod folia na linii zgrzewu fabrycznego. Napisy i teksty umieszczone poza obszarem wypełnienia. Norma PN EN 868-część 2,3,4 i 5, numer serii umieszczony na linii zgrzewu fabrycznego. Znak CE tylko na opakowaniu zbiorczym zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych. Umieszczony na rękawie piktogram oznaczający, że opakowanie jest jednorazowego użytku.

W imieniu Wykonawcy oświadczam, że:

Przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu, oświadczam:

- Zapoznałem się z Projektowanymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń oraz oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na ustalonych warunkach, w szczególności w Opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wycena przedmiotu zamówienia uwzględnia wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia.

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z warunkami zamówienia i zgodnie z oświadczeniami Wykonawcy zawartymi w ofercie.

- Pozostaję związany niniejszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Posiadam wszelkie informacje potrzebne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikroprzedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  10 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EURO)  -                       TAK / NIE*

- małym przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż  50 osób i roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EURO)  -                  TAK / NIE*

- średnim przedsiębiorstwem (zatrudniającym mniej niż 250 osób i roczny obrót nie przekracza 50 milionów EURO  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO)  - TAK / NIE*

- dużym przedsiębiorstwem (zatrudniającym 250 lub więcej osób i roczny obrót przekracza 50 milionów EURO  lub roczna suma bilansowa przekracza 43 milionów EURO)  - TAK / NIE*

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu2).

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki:

1) ……………………………………………………

2) ……………………………………………………

3) ……………………………………………………

Elektroniczny podpisu osoby /osób/ upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

(*niepotrzebne skreślić)