        Łagiewniki 10.05.2021r.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP.271.4.2021

Wyjaśnienia nr 1 do SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:

        WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. SPORTOWEJ
W M. OLESZNA I OŚWIETLENIA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ Z DROGĄ POWIATOWĄ W M. RATAJNO”

Zamawiający Gmina Łagiewniki działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019), informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza certyfikat ENCE?
Odpowiedź:
Zamawiający dopusza certyfikat ENCE

Pytanie nr 2
Proszę o informację odnośnie lokalizacji Ratajno:
- rodzaj słupów oświetleniowych (stalowe czy aluminiowe)
Odpowiedź:
W projekcie założono słupy stalowe.

Pytanie nr 3
- ilość opraw do montażu ( w przedmiarze mowa o 24 sztukach, według Zestawienia lamp do projektu 29 szt.).
Odpowiedź:
Prawidłowa ilość opraw 29 sztuk, ilość słupów 16 sztuk
W przedmiarze nastąpiła omyłka, prawidłowa ilość opraw wynosi 29 sztuk

Pytanie nr 4
Proszę o informację odnośnie lokalizacji Oleszna:
- czy dopuszcza się możliwość zastosowania słupów okrągłych?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza słupy oświetleniowe ocynkowane stalowe okrągłe.

Pytanie nr 5
mam pytanie dot. budowy oświetlenia ulicy Sportowej w miejscowości Oleszna. W projekcie jest do wybudowania 39 słupów oświetleniowych. W przedmiarze jest 37 słupów a w opisie PB jest 40 słupów. Jaka ilość słupów i opraw oświetleniowych jest rzeczywiście do wykonania?
Odpowiedź:
 Faktyczna ilość słupów do wykonania i punktów świetlnych wynosi 36 sztuk.

Pytanie nr 6
proszę o udostępnienie czytelnego PZT na Ratajno, gdyż to będące w zeskanowanych plikach jest nieczytelne.
Odpowiedź:
Załączono czytelny PZT Ratajno w komunikatach publicznych.

Pytanie nr 7
Prosimy o doprecyzowanie części dotyczącej realizacji w Olesznej. W udostępnionych dokumentach są rozbieżności między przedmiarem a schematem oświetlenia. W przedmiarze podano jako ilość opraw i słupów 37 sztuk, a w schemacie oświetleniowym planuje się 41.
To samo tyczy się długości trasy, przedmiar 1047m, schemat oświetlenia 1172m.
Odpowiedź:
Zamawiający w 2020 r . wykonał złącze kablowe wraz z pomiarem i astronomicznym zegarem oraz kabel ziemny o długości 116,45 mb i zamontował 3 słupy wraz z oprawami oświetlenia.
Faktyczna ilość słupów do wykonania i punktów świetlnych wynosi 36 sztuk.
Prawidłowa długości trasy: przedmiar 1032,55 m.

Wójt Gminy Łagiewniki
        /-/
        Jarosław Tyniec