ZP/32/2019                                                                                                                  Gdańsk, dnia 16.05.2019r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych i laboratoryjnych dla Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego w ramach projektu „MOST DANYCH Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data” Umowa nr POPC.02.03.01-00-0033/17-00.

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jak niżej:

Załącznik nr 3 do SIWZ – Pakiet nr 1

Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga aby produkty były wyrobami medycznymi do diagnostyki in-vitro czyli posiadały dokumenty CE IVD zgodnie z normą 98/79/EC a za czym idzie stawkę VAT 8% ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Poz. 2. Czy zamawiający dopuści test Masson Trichrome z błękitem anilinowym wystarczający

na wykonanie 100 testów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Poz.4 . Czy zamawiający dopuści test PAS wystarczający na wykonanie 100 testów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: POZ. 5. Czy zamawiający dopuści test Perls wystarczający na wykonanie 72 testów?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2: Poz. 7.  Czy zamawiający dopuści test Mucicarmine wystarczający na wykonanie 100 testów

Czy zamawiający wymaga aby testy pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź: Tak.

Kanclerz

/-/

mgr Marek Langowski