Wołomin, dnia 08.07.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.90.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Budowa hali sportowej z zadaszonym łącznikiem prowadzącym do budynku szkoły wraz niezbędną infrastrukturą i obsługą komunikacyjną przy Zespole Szkół w Wołominie, ul. Legionów 85.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 2:**

Uprzejmie proszę o informację czy zamawiający dopuszcza wykonanie hali o konstrukcji stalowej z dachem PVC.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wykonania budowy hali sportowej zgodnie z projektem, tzn.:

1. główna konstrukcja części z boiskiem – konstrukcja szkieletowa; słupy żelbetowe, pustak ceramiczny, Konstrukcja dachu – drewniana w zakresie dźwigarów głównych z elementami pomocniczymi stalowymi.
2. łącznik – stropodach w formie płyty żelbetowej gęstożebrowej na ceramicznych ścianach nośnych zbrojonych w spoinach.

**Pytanie 3:**

Szanowni Państwo, Wykonawca wnosi o zmianę warunków udziału w postępowaniu w ramach zdolności technicznej. Warunek wykonania „co najmniej dwóch kompleksowych realizacji budowy/przebudowy o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda”
proponujemy rozszerzyć o remonty oraz modernizacje przez co warunek otrzymałby brzmienie
„co najmniej dwóch kompleksowych realizacji budowy/przebudowy/remontem/modernizacją o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto każda”. Powyższa zmiana rozszerzy potencjalny krąg wykonawców mogących złożyć ofertę w postępowaniu przetargowym

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w ramach zdolności technicznej ze względu na charakter przedmiotu zamówienia.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu