## Arkusz1
FORMULARZ OBLICZENIA CENY
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,3003 MWp PV MPEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPEC sp. z o.o. działki: 489/57 ark. 117, obręb: Gronowo, gmina: Miasto Leszno
Lp. | Zakres zadania | Cena netto (PLN)
1 | Budowa farmy fotowoltaicznej : przygotowanie terenu, montaż konstrukcji w gruncie, montaż paneli, inwerterów, ochrony odgromowej wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi, pomiarami i inwentaryzacją geodezyjną oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkownie, doprowadzenia do pozytywnego odbioru technicznego i oplombowania układów pomiarowych przez Enea Operator wraz z otrzymaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przez operatora
2 | Montaż przewodów solarnych wraz z odtworzeniem nawierzchni
3 | Montaż linii kablowych niskiego napięcia AC wraz z odtworzeniem nawierzchni
4 | Uporządkowanie i odtworzenie terenu wraz z posianiem trawy po zakonczońych robotach montażowych
Przebudowa instalaji oświetlenia zewnętrznego - przeniesienie lamp oświetleniowych
5 | Dostosowanie rozdzielni nN dla potrzeb przyłączenia instalacji fotwoltaicznej | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5a | Przebudowa pola nr 2 GSZ
5b | Modernizacja szafy pomiarowej FQ z wyposażeniem
5c | Zabudowa nowej rozdzielnicy RGPV ST-1 wraz z wyposażeniem, telemechaniką i automatyką zabezpieczeniową
6 | Przystosowanie systemu obiektowego do komunikacji z systemem Enea Operator: wykonanie instalacji na potrzeby wyprowadzenia danych do Enea Operator wraz z dostawą i zaprogramowaniem urządzeń oraz wykonaniem niezbędnych konfiguracji, testów i pomiarów oraz uzgodnieniem z Enea Operator
7 | Wykonanie instalacji radiowej na potrzeby komunikacji z systemem SCADA Enea Operator wraz z dostawą i zaprogramowaniem urządzeń oraz wykonaniem niezbędnych konfiguracji, testów i pomiarów oraz uzgodnieniem z Enea Operator
8 | Opracowanie dokumentacji projektowej układów sterowania, transmisji, monitoringu SCADA do układu Enea Operator wraz z realizacją robót wynikającymi z tej dokumentacji oraz niezbędnymi testami i pomiarami | rozumiem, że to jest to czego obecnie nie ma i byłoby wymuszone na Wykonawcy za pieniądze których nie ma w kwocie wynikającej z kosztorysu
a czego jeszcze nie ma po naszej stronie z Ta SCADĄ a musiały się tutaj znelźć w przetargu?

## Po JG
| FORMULARZ OBLICZENIA CENY | Załącznik nr 10 do postępowania DI/26/2023
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,3003 MWp PV MPEC wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie MPEC sp. z o.o. działki: 489/57 ark. 117, obręb: Gronowo, gmina: Miasto Leszno
Lp. | Zakres zadania | Cena netto (PLN)
1 | Budowa farmy fotowoltaicznej : przygotowanie terenu, montaż konstrukcji w gruncie, dostawa: montaż paneli, inwerterów, ochrony przepięciowej, przeciążeniowej, odgromowej, wyrównawczej wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi Montaż przewodów solarnych wraz z przepustami wraz z odtworzeniem nawierzchni terenu. Pomiary i inwentaryzacja geodezyjna, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkownie.
2 | Montaż linii kablowych niskiego napięcia AC pomiędzy szafą PV a falownikami, oraz lini kablowych transmisji - komunikacji pomiedzy falownikami a szafą PV, podłaczenie w/w. Odtworzenie nawierzchni.
3 | Dostosowanie rozdzielni nN dla potrzeb przyłączenia instalacji fotwoltaicznej, dostawa i montaż szafy PV wyposarzonej w telemechanikę i automatyką zabezpieczeniową , dostawa i montaż legalizowanego układu pomiaru energii z PV, odbiór układu przez służby Enea Operator.
4 | Przebudowa pola nr 2 GSZ, wymiana przekładników, montaż analizatora sieci. Modernizacja szafy pomiarowej FQ z wyposażeniem, odbiór układu przez służby Enea Operator. Ułożenie trasy kablowej, oraz światłowodowej z stacji GSZ do rozdzielni PV, podłaczenie konfiguracja połaczeń. Odtworzenie terenu.
5 | Przystosowanie systemu obiektowego do komunikacji z systemem Enea Operator: wykonanie instalacji na potrzeby wyprowadzenia danych do Enea Operator wraz z dostawą i zaprogramowaniem urządzeń oraz wykonaniem niezbędnych konfiguracji, testów i pomiarów oraz uzgodnieniem z Enea Operator. Wykonanie instalacji radiowej na potrzeby komunikacji z systemem SCADA Enea Operator wraz z dostawą i zaprogramowaniem urządzeń oraz wykonaniem niezbędnych konfiguracji, testów i pomiarów oraz uzgodnieniem z Enea Operator
6 | Doprowadzenia do pozytywnego odbioru technicznego przez Enea Operator wraz z otrzymaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie przez operatora.
7 | Uporządkowanie i odtworzenie terenu wraz z posianiem trawy po zakonczońych robotach montażowych
8 | Przebudowa instalaji oświetlenia zewnętrznego - przeniesienie lamp oświetleniowych
SUMA: