ZAŁĄCZNIK  NR  3  DO  SWZ

## .....................................

/ pieczęć wykonawcy/

## Formularz OFERTy

/wzór/

2 regionalna baza logistyczna

ul. Marsa 110

04 – 470 Warszawa

My/Ja*  niżej podpisani ..........................................................................................................................................................., reprezentując

/imię i nazwisko/

……………………………………………….............................................................................................................................................................

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

/pełna nazwa i adres wykonawcy/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę węży ssawnych, tłocznych oraz podobnych elementów,, nr referencyjny D/106/2022 dla 2. Regionalnej Bazy Logistycznej, po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy/oferuję* w pełnym zakresie określonym w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Informacje o wykonawcy, dane kontaktowe:

- numer telefonu: ……………………………………………;

- adres e-mailowy: ………………………………………..…;

- nr rachunku bankowego: ……………………………….......

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawnie niniejszego postępowania, jest: ……………………………………………………………………….……………………………

- Cena

ZADANIE NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gwara- ntowana | Opcjonalna | RAZEM |  |  | % | wartość podatku |  |
|  | Wąż ssawny do wody fi 52 mm dł.3,0 m | szt. | 520 | 260 | 780 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | XXX |  |  |

Wartość słownie zadanie nr 1:

brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

netto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VAT: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Okres dodatkowej gwarancji na eksploatację :

Oświadczamy, że na eksploatację , udzielimy gwarancji na dodatkowo (ponad czas wymaganych 24 miesięcy) ………..…………..  miesięcy.

(należy wpisać oferowaną ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji - od 0 do 12 miesięcy)

Uwaga: Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na eksploatację  dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesięcy.

Maksymalny łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Oświadczamy że łączny okres gwarancji wynosi …….…miesięcy

PARAMETRY TECHNICZNE

| WĄŻ SSAWNY DO WODY FI 52MM DŁ 3,0M PRODUCENT………………………… MODEL………………………… | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE - OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| ZAKOŃCZONY OBUSTRONNIE ZŁĄCZEM STORZ | TAK | TAK/NIE |
| CAŁOWITA DŁUGOŚĆ WRAZ Z ŁĄCZEM | MIN. 3,0 M | ………………….. |
| WĄŻ SPIRALNY ZBRJONY Z PCV/PVC SSAWNO-TŁOCZNY DO WODY PITNEJ | TAK | TAK/NIE |
| ODPORNY NA ZGINANIE ORAZ PĘKANIE | TAK | TAK/NIE |
| ODPORNY NA DZIAŁANIE CIŚNIENIA | TAK | TAK/NIE |
| WOLNY OD FRALANÓW | TAK | TAK/NIE |
| ZAKRES TEMPERATUR | OD -10 ST. C DO CO NAJMNIEJ 50 ST. C | …………/………………. |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE W TEMP. 20-25 ST. C | 0,4 MPA | ………………….. |
| ZŁĄCZA STORZ WG NORMY PN91/M-51031 | TAK | TAK/NIE |
| ZŁĄCZA WYKONANE ZE STOPU AK-11, MOSIĄDZU LUB STALI NIERDZEWNEJ | TAK | TAK/NIE |
| ODPORNY NA SCIERANIE, WARUNKI ATMOSFERYCZNE, ŚRODKI DEZYNFYKUJĄCE I MYJĄCE | TAK | TAK/NIE |
| WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ZGODNE Z NORMĄ PN-EN ISO 39942011 | TAK | TAK/NIE |
| POSIADANY AKTUALNY ATEST NIZP-PZH LUB RÓNOWAŻNY | TAK | TAK/NIE |
| OKRES GWARANCJI NA PRZECHOWYWANIE | 48 MIESIĘCY | ………………….. |
| OKRES GWARANCJI OD ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI MINIMUM | 24 MIESIĄCE | ………………….. |

- Cena

ZADANIE NR 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gwara- ntowana | Opcjonalna | RAZEM |  |  | % | wartość podatku |  |
|  | Wąż tłoczny do wody fi 52 mm dł.1,8 m | szt. | 170 | 120 | 190 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | XXX |  |  |

Wartość słownie zadanie nr 2:

brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

netto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VAT: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Okres dodatkowej gwarancji na eksploatację :

Oświadczamy, że na eksploatację , udzielimy gwarancji na dodatkowo (ponad czas wymaganych 24 miesięcy) ………..…………..  miesięcy.

(należy wpisać oferowaną ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji - od 0 do 12 miesięcy)

Uwaga: Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia  dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesięcy.

Maksymalny łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Oświadczamy że łączny okres gwarancji wynosi …….…miesięcy

| PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- |
| WĄŻ TŁOCZNY DO WODY FI 52MM DŁ 1,8M PRODUCENT………………………… MODEL………………………… | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE - OFEROWANE |
| ZAKOŃCZONY OBUSTRONNIE ZŁĄCZEM STORZ 52 | TAK | TAK/NIE |
| CAŁOWITA DŁUGOŚĆ WRAZ Z ŁĄCZEM | MIN. 1,8 M | ………………….. |
| PŁASKOZWIJANY | TAK | TAK/NIE |
| OKRĄGŁO TKANY Z PRZEDZY POLIESTEROWEJ Z WKŁADKĄ WEWNĄTRZ Z WYSOKIEJ KLASY GUMY SYNTETYCZNEJ LUB POLIURETANU LUB O BUDOWIE WARSTWOWEJ Z GUMY SYNTETYCZNEJ LUB POLIURETANU WZMOCNIONEJ W ŚRODKU WŁÓKNEM | TAK | ………………….. |
| WOLNY OD FRALANÓW | TAK | TAK/NIE |
| ZAKRES TEMPERATUR | OD -30 ST. C DO CO NAJMNIEJ 50 ST. C | …………/………………. |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE | 1,5 MPA | ………………….. |
| CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE | MAX. 4,5 MPA | ………………….. |
| ZŁĄCZA STORZ WG NORMY PN91/M-51031 | TAK | TAK/NIE |
| ZŁĄCZA WYKONANE ZE STOPU AK-11, MOSIĄDZU LUB STALI NIERDZEWNEJ | TAK | TAK/NIE |
| ODPORNY NA SCIERANIE, ZAGINANIE, WARUNKI ATMOSFERYCZNE, ŚRODKI DEZYNFYKUJĄCE I MYJĄCE | TAK | TAK/NIE |
| POSIADANY AKTUALNY ATEST NIZP-PZH LUB RÓNOWAŻNY | TAK | TAK/NIE |
| OKRES GWARANCJI NA PRZECHOWYWANIE | 48 MIESIĘCY | ………………….. |
| OKRES GWARANCJI OD ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI MINIMUM | 24 MIESIĄCE | ………………….. |

- Cena

ZADANIE NR 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gwara- ntowana | Opcjonalna | RAZEM |  |  | % | wartość podatku |  |
|  | Wąż tłoczny do wody fi 52 mm dł. 5,0 m | szt. | 420 | 210 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | XXX |  |  |

Wartość słownie zadanie nr 3:

brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

netto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VAT: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Okres dodatkowej gwarancji na eksploatację :

Oświadczamy, że na eksploatację , udzielimy gwarancji na dodatkowo (ponad czas wymaganych 24 miesięcy) ………..…………..  miesięcy.

(należy wpisać oferowaną ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji - od 0 do 12 miesięcy)

Uwaga: Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia  dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesięcy.

Maksymalny łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Oświadczamy że łączny okres gwarancji wynosi …….…miesięcy

| PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- |
| WĄŻ TŁOCZNY DO WODY FI 52MM DŁ 5,0M PRODUCENT………………………… MODEL………………………… | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE - OFEROWANE |
| ZAKOŃCZONY OBUSTRONNIE ZŁĄCZEM STORZ 52 | TAK | TAK/NIE |
| CAŁOWITA DŁUGOŚĆ WRAZ Z ŁĄCZEM | MIN. 5,0 M | ………………….. |
| PŁASKOZWIJANY | TAK | TAK/NIE |
| OKRĄGŁO TKANY Z PRZEDZY POLIESTEROWEJ Z WKŁADKĄ WEWNĄTRZ Z WYSOKIEJ KLASY GUMY SYNTETYCZNEJ LUB POLIURETANU LUB O BUDOWIE WARSTWOWEJ Z GUMY SYNTETYCZNEJ LUB POLIURETANU WZMOCNIONEJ W ŚRODKU WŁÓKNEM | TAK | ………………….. |
| WOLNY OD FRALANÓW | TAK | TAK/NIE |
| ZAKRES TEMPERATUR | OD -30 ST. C DO CO NAJMNIEJ 50 ST. C | …………/………………. |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE | 1,5 MPA | ………………….. |
| CIŚNIENIE ROZRYWAJĄCE | MAX. 4,5 MPA | ………………….. |
| ZŁĄCZA STORZ WG NORMY PN91/M-51031 | TAK | TAK/NIE |
| ZŁĄCZA WYKONANE ZE STOPU AK-11, MOSIĄDZU LUB STALI NIERDZEWNEJ | TAK | TAK/NIE |
| ODPORNY NA SCIERANIE, ZAGINANIE, WARUNKI ATMOSFERYCZNE, ŚRODKI DEZYNFYKUJĄCE I MYJĄCE | TAK | TAK/NIE |
| POSIADANY AKTUALNY ATEST NIZP-PZH LUB RÓNOWAŻNY | TAK | TAK/NIE |
| OKRES GWARANCJI NA PRZECHOWYWANIE | 48 MIESIĘCY | ………………….. |
| OKRES GWARANCJI OD ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI MINIMUM | 24 MIESIĄCE | ………………….. |

- Cena

ZADANIE NR 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gwara- ntowana | Opcjonalna | RAZEM |  |  | % | wartość podatku |  |
|  | Smok ssawny do wody fi 52 mm | szt. | 94 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | XXX |  |  |

Wartość słownie zadanie nr 4:

brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

netto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VAT: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Okres dodatkowej gwarancji na eksploatację :

Oświadczamy, że na eksploatację , udzielimy gwarancji na dodatkowo (ponad czas wymaganych 24 miesięcy) ………..…………..  miesięcy.

(należy wpisać oferowaną ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji - od 0 do 12 miesięcy)

Uwaga: Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia  dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesięcy.

Maksymalny łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Oświadczamy że łączny okres gwarancji wynosi …….…miesięcy

| PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- |
| SMOK SSAWNY DO WODY FI 52MM PRODUCENT………………………… MODEL………………………… | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE - OFEROWANE |
| ZAKOŃCZONY JEDNOSTRONNIE ZŁĄCZEM STORZ 52 | TAK | TAK/NIE |
| KORPUS I/LUB ZŁĄCZE SMOKA SAWNEGO WYKONANE | Z ALUMINIUM LUB MOSIĄDZU BĄDŹ STALI NIERDZEWNEJ | ………………….. |
| KOSZ WYKONANY ZE STALI NIERDZEWNEJ | TAK | TAK/NIE |
| WYPOSAŻONY W ZAWÓR ZWROTNY | TAK | TAK/NIE |
| WAGA | OD 0,6 DO 3 KG | ………………….. |
| WYMIARY | WYS. 125-175 MM/ SZER. 80-150MM/ GŁĘB. 80-150MM | WYS…………..…../SZER…………..…………./GŁĘB………………... |
| POSIADANY AKTUALNY ATEST NIZP-PZH LUB RÓNOWAŻNY | TAK | TAK/NIE |
| OKRES GWARANCJI NA PRZECHOWYWANIE | 48 MIESIĘCY | ………………….. |
| OKRES GWARANCJI OD ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI MINIMUM | 24 MIESIĄCE | ………………….. |

- Cena

ZADANIE NR 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Gwara- ntowana | Opcjonalna | RAZEM |  |  | % | wartość podatku |  |
|  | Prądownica fi 52 mm | szt. | 68 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | XXX |  |  |

Wartość słownie zadanie nr 5:

brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

netto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VAT: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Okres dodatkowej gwarancji na eksploatację :

Oświadczamy, że na eksploatację , udzielimy gwarancji na dodatkowo (ponad czas wymaganych 24 miesięcy) ………..…………..  miesięcy.

(należy wpisać oferowaną ilość miesięcy dodatkowego okresu gwarancji - od 0 do 12 miesięcy)

Uwaga: Przez okres dodatkowej gwarancji należy rozumieć udzielenie gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia  dodatkowo ponad wymagany czas 24 miesięcy.

Maksymalny łączny okres gwarancji nie może być dłuższy niż 36 miesięcy.

Oświadczamy że łączny okres gwarancji wynosi …….…miesięcy

| PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- |
| PRĄDOWNICA PROSTA HYDRANTOWA PRODUCENT………………………… MODEL………………………… | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE | WYMAGANIA TAKTYCZNO TECHNICZNE - OFEROWANE |
| ZAKOŃCZONY ZŁĄCZEM STORZ 52 | TAK | TAK/NIE |
| ZŁĄCZE STORZ 52 WG NORMY PN91/M-51031 WYKONANE ZE STOPU AK-11 | TAK | TAK/NIE |
| CAŁKOWICIE WOLNY OD FTALANÓW | TAK | TAK/NIE |
| CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ | 30-40 CM | ………………….. |
| ZAKRES WYTRZYMAŁOŚCI TEMPERATUR | OD -10 ST. C DO CO NAJMNIEJ 50 ST. C | ………………….. |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE W TEMP. 20-25 ST. C | 1,2 MPA | TAK/NIE |
| WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ZGODNE Z NORMĄ PN-EN ISO 39942011 | TAK | TAK/NIE |
| POSIADANY AKTUALNY ATEST NIZP-PZH LUB RÓNOWAŻNY | TAK | TAK/NIE |
| OKRES GWARANCJI NA PRZECHOWYWANIE | 48 MIESIĘCY | ………………….. |
| OKRES GWARANCJI OD ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI MINIMUM | 24 MIESIĄCE | ………………….. |

PONADTO   OŚWIADCZAMY,  ŻE:

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Akceptujemy dołączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia „Wzór umowy” i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, a także w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się do złożenia wymaganych dokumentów stanowiących formalności przed zawarciem umowy.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego 
w specyfikacjach technicznych.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

- Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach * : ..……………………………………………………………. .

- Wadium w wysokości …………………….. zł, zostało wniesione w dniu ……………..… w formie ……………………………………. .

- Wadium wniesione w formie pieniężnej należy zwrócić na konto Wykonawcy w …………………………………, numer konta: ……………………………………………

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

| Lp. | Nazwa (Firma) Podwykonawcy | Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy | Wykonawca korzysta z potencjału podwykonawcy TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

* uzupełnić, skreślić lub wpisać nie dotyczy

11. Dane kontaktowe Wykonawcy:

adres e-mail:……………………………………………………………………………………….

12. W przypadku możliwości uzyskania przez Zamawiającego za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, dokumentów 
i oświadczeń  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności rejestry publiczne – KRS, CEIDG), należy wskazać niezbędne dane do uzyskania tych dokumentów.

Dane Wykonawcy

Numer KRS……………………………….

NIP………………………………………..

REGON……………………………………

13.  Proszę określić rodzaj Wykonawcy.

Proszę zaznaczyć odpowiednio:

mikroprzedsiębiorstwo

małe przedsiębiorstwo

średnie przedsiębiorstwo

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1),  wobec osób fizycznych, od których dane  osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

Oświadczenie podpisali :

# ……………………………………

# / imię i nazwisko/

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).