## Pakiet NR 1
Załącznik nr 2
Formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych
Pakiet nr 1
Odczynniki biochemiczne SPIN 360E
LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | JEDN. MIARY | WARUNKI WYMAGANE | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto (cena jedn. netto za op. x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1. | Albumina | 2 | op. | 1. Metoda: zieleń bromokrezolowa 2. Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 0-6,0g/dl 4. Wielkość opakowania 6x30 ml. 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
2. | Białko całkowite | 2 | op. | 1. Metoda biuretowa 2.Odczynnik płynny, jednoskładnikowy,gotowy do użycia 3. Liniowość 1-15g/dl 4. Wielkość opakowania 6x30 ml. 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
3. | Bilirubina całkowita | 6 | op. | 1.Met. DPD 2. Odczynnik płynny, dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 0,1-30mg/dl 4. Wielkość opakowania: R1:5x25 ml/ R2:1x32 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
4. | Glukoza oxy | 10 | op. | 1.Met. enzymatyczna GOD/PAP 2. Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 0-500mg/dl 4. Wielkość opakowania 6x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
5. | Kreatynina | 10 | op. | 1.Metoda Jaffe 2.Odczynnik płynny,dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3.Liniowość 0,2-15mg/dl 4. Wielkość opakowania R1:3x30 ml/ R2:3x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
6. | Kwas moczowy | 2 | op. | 1.Metoda enzymatyczna z urykazą /PAP 2. Odczynnik płynny, dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 5-25mg/dl 4. Wielkość opakowania R1: 3x30ml/ R2: 3x30ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
7. | Mocznik | 10 | op. | 1.Metoda enzymatyczna ureaza/GLDH 2.Odczynnik płynny, dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 5-250mg/dl 4. Wielkość opakowania R1:5x25 ml/ R2:1x32 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
8. | Cholesterol całkowity | 4 | op. | 1.Met. enzymatyczna CHOD/PAP 2.Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 0-600mg/dl 3. Wielkość opakowania 6x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
9. | Cholesterol HDL bezpośredni | 5 | op. | 1.Met. kolorymetryczna, selektywne blokowanie 2.Odczynnik płynny dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 3-120mg/dl 4. Wielkość opakowania R1:4x30 ml/ R2:2x20ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
10. | Trójglicerydy | 4 | op. | 1.Metoda enzymatyczna GPO/PAP lub GPO/POD 2.Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 1-1000mg/dl 4. Wielkość opakowania 6x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
11. | ALT | 12 | op. | 1. Metoda: kinetyczna IFCC bez aktywacji fosforanem pirydoksalu 2. Odczynnik płynny, dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 5-500U/l 4. Wielkość opakowania R1:5x25 ml/ R2:1x32 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
12. | AST | 12 | op. | 1. Metoda: kinetyczna IFCC bez aktywacji fosforanem pirydoksalu 2. Odczynnik płynny, dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 5-500U/l 4. Wielkość opakowania R1:5x25 ml/ R2:1x32 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
13. | Amylaza | 3 | op. | 1. Met. Kinetyczna z CNPG3 2. Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość minimum 5-2000U/l 4. Wielkość opakowania 6x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
14. | Fosfataza zasadowa | 3 | op. | 1. Met. IFCC 2.Odczynnik płynny dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 70-1400U/l 4. Wielkość opakowania R1:5x25ml/ R2:1x32 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
15. | GAMMA glutamylotransferaza (GGTP) | 8 | op. | 1.Metoda g-glutamyl-carboxynitroanilide lub IFCC 2.Odczynnik płynny dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 2-250U/l 4. Wielkość opakowania R1:5x25 ml/ R2:1x32 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
16. | Kinaza kreatynowa CK | 2 | op. | 1. Met. kinetyczna IFCC 2.Odczynnik płynny dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 10-2000U/l 4. Wielkość opakowania R1:5x25 ml/ R2:1x32 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
17. | Fosfor nieorganiczny | 1 | op. | 1. Met. z fosfomolibdenianem amonu 2.Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 0,3-15mg/dl 4. Wielkość opakowania 6x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
18. | Magnez | 5 | op. | 1. Met. z błękitem xylidu 2. Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 0,3-5,0mg/dl 4. Wielkość opakowania 6x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
19. | Wapń | 2 | op. | 1. Met. arsenazo III 2. Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 2-30 mg/dl 4.Wielkość opakowania 6x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
20. | Żelazo | 4 | op. | 1.Metoda kolorymetryczna z ferrozyną 2. Odczynnik płynny, dwuskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 10-1000 ug/dl 4. Wielkość opakowania R1:4x30/ R2:1x10ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
21. | Chlorki | 1 | op. | 1. Met.kolorymetryczna 2.Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość 0-130mmol/l 4. Wielkość opakowania 6x30 ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
22. | Multikalibrator | 4 | op. | 1. Materiał liofilizowany na bazie surowicy ludzkiej 2. Wielkość opakowania jednostkowego 3 ml
23. | Kontrola biochemiczna normalna | 10 | op. | 1. Materiał ludzki 2. Materiał liofilizowany 3. Parametry kontrolowane: albumina, amylaza, ALT, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, chlorki, HDL bezpośredni, ALP, fosfor, GGTP, glukoza, CK, kreatynina, kwas moczowy, lit, magnez, potas, mocznik, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, CRP, ASO, ceruloplazmina, ferrytyna 4. Wielkość opakowania jednostkowego 4x5 ml
24. | Kontrola biochemiczna patologiczna | 10 | op. | 1.Materiał ludzki 2. Materiał liofilizowany 3. Parametry kontrolowane: albumina, amylaza, ALT, AST, białko całkowite, bilirubina całkowita, cholesterol, chlorki, HDL bezpośredni, ALP, fosfor, GGTP, glukoza,CK, kreatynina, kwas moczowy, lit, magnez, potas, mocznik, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, CRP, ASO, ceruloplazmina, ferrytyna 4. Wielkość opakowania jednostkowego 4x5 ml
25. | Białko w moczu i PMR | 1 | op. | 1. Metoda z czerwienią pirogallolu 2. Odczynnik płynny, jednoskładnikowy, gotowy do użycia 3. Liniowość minimum 400 mg/dl, zestaw zawiera standard 4. Wielkość opakowania 6x30ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
26. | Białko w moczu i PMR - kalibrator | 2 | op. | 1. Odczynnik płynny, gotowy do użycia 2. Poziom w zakresie linowości 3. Wielkość opakowania 1x2ml 4. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
27. | Białko w moczu i PMR - kontrola P | 2 | op. | 1. Odczynnik płynny, gotowy do użycia 2. Poziom podwyższony min. 55 md/l ( potwierdzenie na dołączonej ulotce ) 3. Wielkość opakowania 1x2ml 4. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
28. | CRP Turbilatex | 18 | op. | 1. Zestaw do ilościowego oznaczenia immunoturbidymetrycznego 2. Kalibracja wielopunktowa 3. Skład zestawu (odczynniki):diluent, CRP-Latex, standard 4. Wielkość opakowania R1: 2x30ml/ R2: 1x15 ml.standard CRP 1 ml 5. Data ważności odczynnika min. 6 miesięcy
29. | ASO Turbilateks | 2 | op. | 1. Zestaw do ilościowego oznaczenia immunoturbidymetrycznego 2. Kalibracja wielopunktowa 3. Skład zestawu (odczynniki):diluent, ASO-Latex, standard 4. Wielkość opakowania R1: 2x30ml/ R2: 1x15 ml standard ASO 1 ml 5. Data ważności odczynnika min. 6 miesięcy
30. | RF Turbilateks | 2 | op. | 1. Zestaw do ilościowego oznaczenia immunoturbidymetrycznego 2. Kalibracja wielopunktowa 3. Skład zestawu (odczynniki):diluent, RF-Latex, standard 4. Wielkość opakowania R1: 2x30ml/ R2: 1x15 ml standard RF 2 ml 5. Data ważności odczynnika min. 6 miesięcy
31. | Kontrola poziom L ASO/RRP/RF | 2 | op. | 1. Postać liofilizowana 2. Wielkość opakowania max. 1,0 ml 3. Stabilność po rekonstrukcji min 1 miesiąc po zamrożeniu
32. | Kontrola poziom H ASO/RRP/RF | 2 | op. | 1. Poztać liofilizowana 2. Wielkość opakowania max. 1,0 ml 3. Stabilność po rekonstrukcji min 1 miesiąc po zamrożeniu
33. | Ceruloplazmina | 2 | op. | 1. Zestaw do ilościowego oznaczania turbidymetrycznego 2. Kalibracja wielopunktowa 3. Skład zestawu (odczynniki):R1: diluent, R2: Przeciwciała-surowica kozia antyludzka antyceruloplazmina, 4. Wielkość opakowania R1: 2x30ml/ R2: 1x15 ml. 5. Data ważności odczynnika min. 6 miesięcy
34. | Kalibrator Ceruloplazminy | 2 | op. | 1. Płynna surowica ludzka 2. Wielkość opakowania max. 1 x 2 ml 3. Stabilność po otwarciu 30 dni w 2 - 8ºC .
35. | Hemoglobina HbA1c | 2 | op. | 1. Met.enzymatyczna 2.Odczynniki płynne, gotowe do użycia 3.Liniowość 4%-12% HbA1c 4.Wielkość opakowania R1a: 1 x 16,8 mL R1b: 1 x 7,2 mL, R2: 1 x 10 mL, bufor lizujący:1 x 30 mL 5. Stabilność odczynnika roboczego R1AB po rekonstrukcji min.4 tygodnie w temperaturze 2 – 8°C
36. | Hemoglobina HbA1c - kalibrator | 2 | op. | 1.Zestaw kalibratorów do odczynnika z poz.35 2.Odczynniki liofilizowane 3.Wielkość opakowania: 2x 0.5ml ( poziom I i poziom II) 4. Stabilność po rekonstrukcji min 14 dni w temperaturze 2 - 8°C
37. | Hemoglobina HbA1c - kontrola | 2 | op. | 1. Zestaw kontrolek do odczynnika z poz.35 2. Odczynniki liofilizowane 3. Wielkość opakowania 2x0.5 ml (poziom I i poziom II) 4. Stabilność po rekonstrukcji min 14 dni w temperaturze 2 - 8°C
38. | Karbamazepina | 3 | op. | 1. Zestaw do ilościowego oznaczenia immunoturbidymetrycznego 2.Odczynniki płynne, gotowe do użycia 3.Liniowość:1-19ug/ml 4.Wielkość opakowania R1:2x12 ml/ R2: 2x5ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
39. | Kwas walproinowy | 6 | op. | 1. Zestaw do ilościowego oznaczenia immunoturbidymetrycznego 2.Odczynniki płynne, gotowe do użycia 3.Liniowość: 11-159 ug/ml 4.Wielkość opakowania R1:2x12 ml/ R2: 2x5ml 5. Stabilność do daty ważności - minimum 6 miesięcy
40. | Kalibratory do odcz.poz.38-39 | 1 | op. | 1.Zestaw kalibratorów do odczynnika z poz.38 i 39 2.Odczynniki liofilizowane 3.Wielkość opakowania: 6x 3ml 5. Stabilność po rekonstrukcji min 14 dni w temperaturze 2 - 8°C
41. | Kontrole do odcz.poz. 38-39 | 1 | op. | 1. Zestaw kontrolek do odczynnika z poz.38 i 39 2. Odczynniki liofilizowane 3. Wielkość opakowania 20x 5ml 4. Stabilność po rekonstrukcji min 14 dni w temperaturze 2 - 8°C
42. | Kuwety z tworzywa | 1 | op. | 1. Kuwety przeznaczone do analizatora Spin 360E 2. Wielkość pojedyńczego opakowania 80 szt.
43. | Detergent do analizatorów biochemicznych | 40 | op. | 1. Odczynnik ciekły, stężony, zawierający detergent, odczyn zasadowy 2. Wielkość opakowania 500 ml 3. Derergent przeznaczony do mycia igieł probówkowych i reagentowych, mieszadeł i kuwet w analizatorach biochemicznych 4. Sposób przygotowania - rozcieńczyć wodą dejonizowaną w stosunku 1:10
44. | Paski 10- parametrowe do analizy moczu | 80 | op. | 1. Paski przeznaczone do czytnika H50 i H100 firmy Dirui 2. Parametry oznaczane: glukoza, ketony, krew, białko, bilirubina, urobilinogen, ciężar właściwy, leukocyty, azotyny 3. Wielkość opakowania:100 pasków, na opakowaniu obowiązkowo umieszczony kod kreskowy w celu rejestracji w aparacie
45. | Mocz kontrolny do analizy jakościowej moczu - poziom patologiczny | 24 | op. | 1. Odczynnik płynny, gotowy do użycia 2. Parametry oznaczane: glukoza, ketony, krew, białko, bilirubina, urobilinogen, ciężar właściwy, leukocyty, azotyny 3. Wielkość opakowania: 8 ml 4. Data ważności min. 2 tyg. po otworzeniu
46. | Mocz kontrolny do analizy jakościowej moczu - poziom normalny | 8 | op. | 1. Odczynnik płynny, gotowy do użycia 2. Parametry oznaczane: glukoza, ketony, krew, białko, bilirubina, urobilinogen, ciężar właściwy, leukocyty, azotyny 3. Wielkość opakowania: 8 ml 4. Data ważności min. 2 tyg. po otworzeniu
RAZEM WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 1:

## Pakiet NR 2
Załącznik nr 2
Formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych
Pakiet nr 2
ANALIZATOR JONOSELEKTYWNY EASYELECTROLYTES
LP. | NAZWA ARTYKUŁU | ILOŚĆ | JEDN. MIARY | WARUNKI WYMAGANE | Cena jedn. netto | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT)
1. | Płyn do mycia codziennego | 7 | op. | 1. Odczynnik służący do odbiałczania elektrod i toru pomiarowego. 2. Odczynnik gotowy do użycia. 3. Skład: 1% pepsyna w 0,1 mol/l HCl. 4.Objętość odczynnika 30 ml. 5. Stabilność po otwarciu do daty ważności odczynnika
2. | Płyn-test dye solution | 1 | op. | 1. Odczynnik płynny, gotowy do użycia, jednoskładnikowy, barwny 2. Płyn testujący do szczelności układu 3. Wielkość opakowania 50 ml
3. | Zestaw odczynników Analizator Na/K/Li | 9 | op. | 1. Zestaw odczynnikowy zawiera: a) standard A - objętość 960 ml - skład: * 140 mmol/L Na+ * 4,0 mmol/L K+ * 1,0 mmol/L Li+ b) standard B - objętość 500 ml - skład: * 70 mmol/L Na+ * 8 mmol/L K+ * 0,41 mmol/L Li+ c) bufor 2. Opis zestawu: a) zestaw musi mieć kształt pasujący do miejsca instalacyjnego, b) musi być bezpośrednio umieszczony w aparacie - nie dopuszcza sie zestawów butelek, pojemników, itp. stojących w pobliżu lub obok aparatu, c) muszi być bezpośrednio podłączony do miejsc instalacynych (bez dodatkowych wężyków). d) z tyłu modułu znajduje się czujnik szczytujący informację o dacie instalacji, stanie zużycia odczynników, numerze serii.
KONSERWACJA EasyElectrolyte ( części wymienne )
4. | Elektroda K+ | 1 | szt
5. | Elektroda Na+ | 1 | szt
6. | Elektroda Li+ | 1 | szt
7. | Elektroda referencyjna | 3 | szt
8. | Wężyk pompy | 2 | szt
9. | Moduł zaworu | 1 | szt
10. | Próbnik | 1 | szt
RAZEM WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 2:
* W pozycji nr 1 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość ml jednak nie więcej niż 30 ml, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w niniejszym formularzu wpisując ilość ml w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowej należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

## Pakiet NR 3
Załącznik nr 2
Formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych
Pakiet nr 3
Odczynniki hematologiczne analizator Mindray BC 5390 CRP
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU | ILOŚĆ | JEDN. MIARY | WARUNKI WYMAGANE | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa i nr katalogowy
1. | Odczynnik rozcieńczajacy | 40 | op. | 1. Odczynnik płynny, gotowy do użycia 2. Wielkość opakowania 20L 3. Przeznaczenie analizator BC5390 CRP 4. Odczynniki na opakowaniu zawierają kod kreskowy i umożliwiają jego zeskanowanie do użytku w aparacie 5. Data ważności min. 6 miesięcy od daty produkcji
2. | Odczynnik czyszczący I | 25 | op. | 1.Odczynnik płynny, gotowy do użycia 2. Wielkość opakowania 50 ml 3. Przeznaczenie analizator BC5390 CRP
3. | Odczynnik lizujący M-5 LEO(I) | 5 | op. | 1. Odczynnik bezcjankowy 2.Odczynnik płynny, gotowy do użycia 3. Wielkość opakowania 4x1L 4. Przeznaczenie analizator BC5390 CRP 5. Odczynniki na opakowaniu zawierają kod kreskowy i umożliwiają jego zeskanowanie do użytku w aparacie 6. Data ważności min. 6 miesięcy od daty produkcji
4. | Odczynnik lizujący M-5 LEO(II) | 4 | op. | 1. Odczynnik bezcjankowy 2.Odczynnik płynny, gotowy do użycia 3. Wielkość opakowania 4x500ml 4. Przeznaczenie analizator BC5390 CRP 5. Odczynniki na opakowaniu zawierają kod kreskowy i umożliwiają jego zeskanowanie do użytku w aparacie 6. Data ważności min. 8 miesięcy od daty produkcji
5. | Odczynnik lizujący M-5 LH | 5 | op. | 1. Odczynnik bezcjankowy 2.Odczynnik płynny, gotowy do użycia 3. Wielkość opakowania 4x500ml 4. Przeznaczenie analizator BC5390 CRP 5.Odczynniki na opakowaniu zawierają kod kreskowy i umożliwiają jego zeskanowanie do użytku w aparacie 6. Data ważności min. 6 miesięcy od daty produkcji
6. | Krew kontrolna (2L, 2N, 2H) | 6 | op. | 1.Parametry dla analizatora BC5390 CRP 2. Wielkość opakowania 6 x 3.0 ml 3. Krew kontrolna 8- 16 parametrowa ( wymagane parametry - WBC, RBC, PLT, HCT,HGB, MCV, MCH, MCHC) 4. Okres stabilności po otwarciu fiolki przechowywanej w temperaturze 2-8 °C min. 14 dni
RAZEM WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 3:

## Pakiet NR 4
Załącznik nr 2
Formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych
Pakiet nr 4
Odczynniki laboratoryjne i akcesoria zużywalne do analizatora Maglumi X3
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU | ILOŚĆ | JEDN. MIARY | WARUNKI WYMAGANE | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto (ilość x cena jedn. netto) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1. | TSH | 19 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynników formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,5ml; c) kalibrator wysoki - 1,5ml; d) bufor - 5,5ml; e) znaczniki ABEI - 6,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1,5ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1,5ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.001 μIU/mL b) granica wykrywalności: 0.006 μIU/mL c) zakres liniowości: 0.01-100µIU/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
2. | FT3 | 10 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1.0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 12,5ml; e) znaczniki ABEI - 6,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.2 pg/mL. b) granica wykrywalności: 0.4 pg/mL. c) zakres liniowości: 0.5-50 pg/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min. 4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
3. | FT4 | 12 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1.0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 5,5ml; e) znaczniki ABEI - 6,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0,1 ng/dl. b) granica wykrywalności: 0,15 ng/dl. c) zakres liniowości: 0,2-12,0 ng/dl 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
4. | PROLAKTYNA | 3 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 5,5ml; e) znaczniki ABEI - 10,5ml; f) rozcieńczalnik -5,5 ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0,01 ng/ml b) granica wykrywalności: 0,15 ng/ml c) zakres liniowości: 0,35-250 ng/ml 6. Kalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 8 miesięcy od daty produkcji
5. | PSA | 3 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 13,5ml; e) znaczniki ABEI - 13,5ml; f) rozcieńczalnik - 5ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej:0.002 ng/ml. b) granica wykrywalności: 0.01 ng/ml c) zakres liniowości: 0.02-400 ng/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 8 miesięcy od daty produkcji
6. | Wolne PSA | 1 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -1,5ml b) kalibrator niski - 1ml; c) kalibrator wysoki - 1ml; d) znaczniki ABEI - 6,5ml; e) bufor - 6ml. II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej:0.01 ng/ml. b) granica wykrywalności: 0.015 ng/ml c) zakres liniowości: 0.02-50 ng/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
7. | TESTOSTERON | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 7,5ml; e) znaczniki ABEI - 7,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.01 ng/ml b) granica wykrywalności: 0,1 ng/ml c) zakres liniowości: 0.25-17 ng/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
8. | Wolnty TESTOSTERON | 1 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -1,5ml b) kalibrator niski - 1ml; c) kalibrator wysoki - 1ml; d) bufor - 3ml. e) znaczniki ABEI - 6ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.01 pg/ml b) granica wykrywalności: 0,1 pg/ml c) zakres liniowości: 0.25-150 pg/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
9. | Kortyzol | 1 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -1,5ml b) kalibrator niski - 1ml; c) kalibrator wysoki - 1ml; d) znaczniki FITC - 3,5ml; e) znaczniki ABEI - 4ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej:0,500 ng/ml. b) granica wykrywalności: 2,00 ng/ml. c) zakres liniowości: 4,00–600 ng/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
10. | CEA | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 23,5ml; e) znaczniki ABEI - 13,5ml; f) rozcieńczalnik -5ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.2 ng/mL. b) granica wykrywalności: 0.4 ng/mL. c) zakres liniowości: 0.5-1000 ng/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
11. | CA125 | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1ml; c) kalibrator wysoki - 1ml; d) bufor - 10,5ml; e) znaczniki ABEI - 7,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.6 U/mL. b) granica wykrywalności: 1,2 U/mL. c) zakres liniowości: 1,2-25000 U/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
12. | LH | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 5,5ml; e) znaczniki ABEI - 10,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.03 mIU/mL. b) granica wykrywalności: 0.15 mIU/mL. c) zakres liniowości: 0.5-250 mIU/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
13. | B-HCG | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki - 2,5 ml b) kalibrator niski - 1,0 ml; c) kalibrator wysoki - 1,0 ml; d) bufor -12,5ml; e) znaczniki ABEI - 22,5ml; f) rozcieńczalnik - 25ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezbieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej:0.05 mIU/mL. b) granica wykrywalności: 0.500 mIU/mL c) zakres liniowości:1- 5000 mIU/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
14. | ESTRADIOL | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki - 1,5 ml b) kalibrator niski - 1 ml; c) kalibrator wysoki - 1 ml; d) bufor - 6 ml; e) znaczniki ABEI - 9,5 ml; f) rozcieńczalnik - 3,5ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezbieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 1.0 pg/mL. b) granica wykrywalności:5 pg/mL. c) zakres liniowości: 10.0 -4800 pg/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
15. | PROGESTERON | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki - 1,5 ml b) kalibrator niski - 1 ml; c) kalibrator wysoki - 1 ml; d) bufor - 5,5 ml; e) znaczniki ABEI - 4 ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezbieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0,025 ng/mL. b) granica wykrywalności:0,1 ng/mL. c) zakres liniowości: 0,2 - 80 ng/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
16. | FSH | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5 ml b) kalibrator niski - 1,0 ml; c) kalibrator wysoki - 1,0 ml; d) bufor - 5,5ml: e) znaczniki ABEI - 10,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezbieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.03 mIU/mL b) granica wykrywalności: 0.15 mIU/mL c) zakres liniowośc: 1-200 mIU/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
17. | ANTY-TG | 1 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -1,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 7,0ml; e) znaczniki ABEI - 9,5ml; f) rozcieńczalnik - 3,5ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezbieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.5 IU/mL b) zakres wykrywalności: 2,00 IU/ml. c) zakres liniowości: 5,00–2800 IU/ml 6.Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
18. | ANTY-TPO | 1 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -1,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 12ml; e) znaczniki ABEI - 9,5ml; f) rozcieńczalnik - 3,5ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezbieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.05 IU/mL b) granica wykrywalności: 0,25 IU/mL c) zakres liniowości: 1,00–1000 IU/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
19. | FERRYTYNA | 5 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1.0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 12,5ml; e) znaczniki ABEI - 22,5ml; f) rozcieńczalnik - 5,5ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0,1 ng/ml b) granica wykrywalności: 0,4 ng/ml c) zakres liniowości: 0,8-3000 ng/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
20. | WITAMINA B12 | 14 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, wymaga rekombinacji odczynnika 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -1,5ml b) kalibrator niski - 1.5ml; c) kalibrator wysoki - 1,5ml; d) znaczniki ABEI - 7ml; e) bufor DTT - 7,5ml; f) oczynnik 1 uwalniający próbkę - 1 buteleczka g) odczynnik do obróbki wstępnej 2 - 4ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1,5ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1,5ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 5 pg/ml b) granica wykrywalności: 30 pg/ml c) zakres liniowości: 50-2000 pg/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
21. | KWAS FOLIOWY | 14 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, wymaga rekombinacji odczynnika 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,0ml b) kalibrator niski - 1ml; c) kalibrator wysoki - 1ml; d) znaczniki ABEI - 7,5ml; e) bufor DTT - 15ml; f) odczynnik 1 uwalniający próbkę - 1 buteleczka g) odczynnik do obróbki wstępnej 2 - 4,5ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 2ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 2ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0,2 ng/ml b) granica wykrywalności: 0,325ng/ml c) zakres liniowości: 0,375-24 ng/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
22. | PROKALCYTONINA | 7 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1.0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 6,5 ml znaczniki ABEI - 7,5ml; e) rozcieńczalnik - 5,5ml II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.01ng/mL. b) granica wykrywalności: 0.02 ng/mL. c) zakres liniowości: 0.04-100ng/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
23. | D-DIMERY | 5 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 6,5ml; e) znaczniki ABEI - 7,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.05μg FEU/ml b) granica wykrywalności: 0.15μg FEU/ml c) zakres liniowości: 0.25-100 μg FEU/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
24. | NT-proBNP | 3 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1.0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 6,5ml; e) znaczniki ABEI - 7,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 2.0 pg/mL. b) granica wykrywalności: 5.0 pg/mL. c) zakres liniowości: 10.0-35000 pg/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 8 miesięcy od daty produkcji
25. | hs-cTnI | 3 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,5ml; c) kalibrator wysoki - 1,5ml; d) bufor - 6,5ml; e) znaczniki ABEI - 7,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1,5ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1,5ml. c) poziom 3, gotowy do użycia - 1,5ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe materiałów kontrolnych - 3X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0.5 pg/mL. b) granica wykrywalności: 1,0 pg/mL. c) zakres liniowości: 2-50000 pg/mL 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 6 miesięcy od daty produkcji
26. | WITAMINA D 25-OH | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 100 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,5ml b) kalibrator niski - 1,0ml; c) kalibrator wysoki - 1,0ml; d) bufor - 14,5ml; e) znaczniki ABEI - 17,5ml; II. Materiał kontrolny: a) poziom 1, gotowy do użycia - 1ml. b) poziom 2, gotowy do użycia - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe materiałów kontrolnych - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0,05 ng/ml b) granica wykrywalności: 0,5ng/ml c) zakres liniowości: 1.5-150 ng/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
27. | ANTY-HCV | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,0ml b) kalibrator niski - 2,0ml; c) kalibrator wysoki - 2,0ml; d) mieszanina antygenów - 4,5ml; e) znaczniki ABEI - 7,5ml; II. Materiał kontrolny, gotowy do użycia: a) ujemny - 1ml b) dodatni - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiału kontrolnego - 2X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) czułość kliniczna: 100% b) swoistość kliniczna: 99,8%. 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
28. | ANTY-HBs | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,0ml b) kalibrator niski - 2,0ml; c) kalibrator wysoki - 2,0ml; d) bufor - 4,5ml e) znaczniki ABEI - 4,5ml; f) rozcieńczalnik - 15ml II. Materiał kontrolny, gotowy do użycia: a) ujemny - 1ml b) dodatni 1 - 1ml. c) dodatni 2 - 1 ml III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe materiałów kontrolnych - 3X4szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0,2 mIU/ml b) granica wykrywalności: 0,5 mIU/ml c) zakres liniowości: 0,5-1000 mIU/ml 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
29. | HBsAG | 1 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczynników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2,0ml b) kalibrator niski - 2,0ml; c) kalibrator wysoki - 2,0ml; d) bufor - 12,5ml; e) znaczniki ABEI - 12,5ml; f) rozieńczalnik - 15,0ml II. Materiał kontrolny, gotowy do użycia: a) ujemny - 1ml b) dodatni 1 (poziom niski) - 1ml. c) dodatni 2 (poziom wysoki) - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) kody kreskowe materiałów kontrolnych - 3X4szt.; c) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. d) wykaz substancji interferujących (zakłócających) i dane z oceny reakcji krzyżowych. 5. Cechy testu: a) granica próby ślepej: 0,02 mIU/ml b) granica wykrywalności: 005 mIU/ml c) zakres liniowości: 0,05-250 mIU/ml b) czułość kliniczna: 100% c) swoistość kliniczna: 99,9% 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
30. | ANTY-HBC | 2 | op. | 1. Zasada oznaczania luminescencji (CLA) 2. Zintegrowany zestaw odczynnikóww formie panelu, gotowy do użycia, nie wymaga wstępnej obróbki 3. Wielkość opakowania 50 oznaczeń 4. Skład opakowania odczyyników: I. Gotowy panel odczynników składający się z: a) magnetyczne mikrokulki -2ml b) kalibrator niski - 2ml; c) kalibrator wysoki - 2ml; d) mieszanina antygenów - 4,5ml; e) znaczniki ABEI - 4,5ml; f) bufor - 4,5ml. II. Materiał kontrolny, gotowy do użycia: a) ujemny - 1ml b) dodatni - 1ml. III. Dokumentacja: a) instrukcja; b) karta wewnętrznej kontroli jakości dla materiału kontrolnego zawartego w zestawie; c) kody kreskowe dla materiału kontrolnego - 6szt.; d) taśmy ochronne do zabezpieczenia otworzonego panelu odczynników z podaną informacją o nazwie testu - 3szt. 5. Cechy testu: a) czułość kliniczna: 100% b) swoistość kliniczna: 99,7%. 6. Rekalibracja dwupunktowa, krzywa kalibracyjna wyznaczona na 10 punktach, ważność kalibracji - min.4 tygodnie 7. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
31. | LIGHT CHECK | 6 | op. | 1. Odczynniki przeznaczone do analizatora MAGLUMI X3 2. Wielkość opakowania 5 fiolek o objętości 2ml 3. Odczynniki płynne, gotowe do użycia 4. Data ważności odczynników - min. 6 miesięcy od daty produkcji
32. | STARTERY | 20 | op. | 1. Zintegrowany zestaw odczynników wymagany do wygenerowania chemiluminometrycznego sygnału świetlnego niezbędnego do pełnego wykonania testów na analizatorze Maglumi X3. 2. Skład zestawu: a) Starter 1 - 4% NaOH b) Starter 2 - 0,12% roztwór nadtlenku wodoru 3. Wielkość opakowania: a) Starter 1 - 230ml b) Starter 2 - 230ml 4. Odczynniki płynne, gotowe do użycia 5. Data ważności odczynników - min. 6 miesięcy od daty produkcji 6. Wielkość opakowania: 2x230ml
33. | WASH CONCENTRATE | 32 | op. | 1. Wielkość opakowania: 1 x 714ml 2. Płyn myjący, przeznaczony do analizatora MAGLUMI X3, skład - stężony bufor Tris-HCl 3. Okres ważności roztworu roboczego: 4 tygodnie w temperaturze pokojowej (15-30 ° C).
34. | SYSTEM TUBING SOLUTION | 1 | op. | 1. Wielkość opakowania 500ml 2. Płyn myjący, przeznaczony do analizatora MAGLUMI X3, skład - podchloryn sodu 3. Odczynnik gotowy do użycia 4. Data ważności odczynnika - min. 12 miesięcy od daty produkcji
35. | KUWETY REAKCYJNE | 42 | op. | 1. Kuwety reakcyjne, przeznaczone do analizatora MAGLUMI X3 2. Trzy tace zawierające 182 pojedyncze kuwety pomiarowe 3. Wielkość opakowania 182 szt.x 3 tj. 546 kuwety reakcyjne
RAZEM WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 4:

## Pakiet NR 5
Załącznik nr 2
Formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych
Pakiet nr 5
Testy jakościowe
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU | ILOŚĆ | JEDN. MIARY | WARUNKI WYMAGANE | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nazwa handlowa i numer katalogowy
1. | Test ciążowy (hCG) | 32 | op. a 25 testów | 1.Test paskowy lub kasetkowy, immunologiczny, zawierający nazwę testu 2. Czułość 10 IU/ml 3. Oznaczenie w moczu i surowicy
2. | Krew utajona w kale | 8 | op. a 25 testów | 1. Test kasetkowy bez diety, specyficzny do ludzkiej hemoglobiny, zawierający nazwe testu i aplikator 2. Zestaw bez kontroli 3. Czułość 10-40 ng/dl 4. Zestaw zawiera: test i probówkę z buforem i aplikatorem
3. | Benzodiazepina | 40 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu benzodiazepin 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość: BZD min. 300 ng/ml
4. | Barbiturany | 40 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu barbituranów 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość:BAR min. 300 ng/ml
5. | Amfetamina | 80 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu amfetaminy 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość: AMP min.500 ng/ml
6. | Kokaina | 64 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu metabolitu benzoilecgoninę 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość: COC min. 300 ng/ml
7. | Morfina | 64 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu morfiny 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość: morf min. 300 ng/ml
8. | THC | 80 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu THC 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość: THC min. 50 ng/ml
9. | MDMA (ekstazy) | 60 | op. a 25 testów | 1. Test do wykrywania w ludzkim moczu MDMA 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny 3. Czułość: min.500 ng/ml
10. | Metadon | 50 | op. a 25 testów | 1. Test do wykrywania w ludzkim moczu metadonu 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość: min. 300 ng/ml
11. | Trójcykliczne antydepresanty | 50 | op. a 25 testów | 1. Test do wykrywania w ludzkim moczu trójcyklicznych antydepresantów 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość: min.1000 ng/ml
12. | Mephedrone | 10 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu mefedronu 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość:min. 100 ng/ml
13. | Katyna | 8 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu katyny 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu 3. Czułość: min. 150 ng/ml
14. | Multitest do wykrywania dopalaczy | 65 | op. a 25 testów | 1.Test do wykrywania w ludzkim moczu K2, MDPV, CAT, OXY, MEP, LSD. 2. Test kasetkowy lub panelowy (zanurzeniowy)
15. | Syphilis | 16 | op. a 25 testów | 1. Test kasetkowy lub paskowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu, pipetkę 2. Wykrywa przeciwciała IgG, IgM 3. Możliwość oznaczenia w surowicy i krwi pełnej
16. | RPR Carbon | 16 | op. a 250 testów | 1.Aglutynacja - jakościowy i półilościowy 2.Zestaw zawiera kontrole dodatnią i ujemną w formie płynnej 3. Kompletny zestaw z płytkami, mieszadełkami
17. | HIV 1/2 | 8 | op. a 25 testów | 1. Test kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu, pipetkę. 2. Czułość min. 99%, swoistośc min. 99%. 3. Test wykrywający podgrupy 1/2/O
18. | HbS Ag | 140 | op. a 25 testów | 1. Test kasetkowy, immunochromatograficzny, zawiera pipetkę 2. Wykonanie w surowicy, osocza lub krwi pełnej 3. Czułość min. 99,5%, swoistość min. 99,6%
19. | HCV | 140 | op. a 25 testów | 1. Test kasetkowy, immunochromatograficzny, zawiera pipetkę 2. Wykonanie w surowicy, osocza lub krwi pełnej 3.Czułość min. 99,1%, swoistość min. 99,6%
20. | Test antygenowy do wykrywania SARS-CoV-2 | 10 | op. a 20 testów | 1. Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 2. Wymaz z nosa 3. Skład zestawu: a) antygenowy test kasetkowy pakowany indywidualnie w foliowym opakowaniu b) sterylna wymazówka c) probówka z roztworem ekstracyjnym d) korek z zakraplaczem e) stojak na probówki f) instrukcja w języku polskim 4. Wynik testu 15 minut
21. | COVID-19 Ag/RSV/Grypa | 20 | op. a 20 testów | 1. Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenów SARS-CoV-2/RSV/grypy 2. Wymaz z nosa, nosogardzieli 3. Skład zestawu: a) antygenowy test kasetkowy pakowany indywidualnie w foliowym opakowaniu b) sterylna wymazówka c) probówka z roztworem ekstracyjnym d) korek z zakraplaczem e) stojak na probówki f) instrukcja w języku polskim 4. Wynik testu 15 minut
22. | COVID-19 Ag/RSV/Grypa/ Adenovirus/M.pneumoniae | 10 | op. a 20 testów | 1. Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenów SARS-CoV-2/RSV/grypy/Adenovirus/M.pneumoniae 2. Wymaz z nosa, nosogardzieli 3. Skład zestawu: a) antygenowy test kasetkowy pakowany indywidualnie w foliowym opakowaniu b) sterylna wymazówka c) probówka z roztworem ekstracyjnym d) korek z zakraplaczem e) stojak na probówki f) instrukcja w języku polskim 4. Wynik testu 15 minut
23. | ROTA/ADENOWIRUS Ag | 2 | op. a 20 testów | 1. Test kasetkowy do wykrywania antygenów ROTA/ADENOWIRUSÓW w kale 2. Zestaw zawiera: test i probówkę z buforem i aplikatorem 3.Rota: czułość: min. 97,3 %, swoistość: min. 97,1 % 4. Adenowirus: czułość: min. 95,2%, swoistość min: 97,7 %
24. | Angina | 3 | op. a 20 testów | 1. Szybki kasetkowy immunochromatograficzny test do wykrywania Streptococcus pyogenes w próbkach z wymazu z gardła 2. Zestaw zawiera wewnętrzną kontrolę pozytywną i negatywną 3. Czułość 95,1% swoistośc 97,8% określone względem posiewu i hodowli bakterii
25. | Legionella | 2 | op. a 20 testów | 1. Test do wykrywania w ludzkim moczu legionelli 2. Test paskowy lub kasetkowy, immunochromatograficzny, zawierający nazwę testu
26. | Clostridium toksyna A+B | 2 | op. a 20 testów | 1. Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania toksyny A i toksyny B (dwa oddzielne okienka i prążki wynikowe) bakterii Clostridium difficile w próbkach ludzkiego kału. 2. Zestaw zawiera plastikowe pipetki, aplikatory, bufor ekstrakcyjny.
27. | Clostridium GDH | 3 | op. a 20 testów | 1. Szybki, kasetkowy immunochromatograficzny, jednostopniowy test do wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej Clostridium difficile w ludzkim kale. 2. Zestaw zawiera fiolki z buforem do pobrania próbki kału.Testy pakowane indywidualnie w foliowe opakowania. 3. Czułość min 98 % i swoistość min 98%.
RAZEM WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 5:
* W pozycjach od 1 do 15 i od 17 do 19 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość testów jednak nie większą niż 50 testów, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w niniejszym formularzu wpisując ilość testów w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowaj należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
* W pozycji nr 16 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość oznaczeń jednak nie więcej niż 500 oznaczeń , pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w niniejszym formularzu wpisując ilość oznaczeń w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowaj należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.
* W pozycjach od 20 do 27 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia w opakowaniach zawierających inną ilość testów jednak nie większą niż 20 testów, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości opakowań. Wykonawca winien to odpowiednio zaznaczyć w niniejszym formularzu wpisując ilość testów w opakowaniu oraz ilość opakowań. W przypadku ilości ułamkowaj należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania.

## Pakiet NR 6
Załącznik nr 2
Formularz cenowy na dostawę odczynników laboratoryjnych
Pakiet nr 6
Odczynniki koagulologiczne do koagulomeru CC-4000
LP. | NAZWA I OPIS ARTYKUŁU | ILOŚĆ | JEDN. MIARY | WARUNKI WYMAGANE | Cena jedn. netto za op. | Wartość netto (cena jedn. netto x ilość) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (wartość netto + VAT) | Nawa handlowa i numer katalogowy
1. | Kefalina z kaolinem (APTT) | 5 | op. | 1. Odczynnik płynny, gotowy do użycia 2. Wielkość opakowania jednostkowego 9 ml 3. Stabilność po otwarciu – 30 dni w temp. 2-8 ° C 4.Chlorek wapnia w zestawie
2. | Tromboplastyna (PT) | 10 | op. | 1. Odczynnik liofilizowany 2. Wartość ISI ~ 1,0 3. Wielkość opakowania jednostkowego 8 ml odczynnika i 8 ml rozpuszczalnika 4. Trwałość po rekonstrukcji 30 dni w temp. 2-8 °C
3. | Kontrola prawidłowa | 10 | op. | 1. Odczynniki liofilizowane 2. Wartości prawidłowe 3. Wielkość fiolki 1ml 4. Trwałość po rekonstrukcji 48 godzin w temp. 2-25 ° C i 30 dni po zamrożeniu
4. | Kontrola patologiczna H | 5 | op. | 1. Odczynniki liofilizowane 2. Wartości patologiczne powyżej normy 3. Wielkość fiolki 1ml 3. Trwałość po rekonstrukcji 48 godzin w temp. 2-25 ° C i 30 dni po zamrożeniu
5. | Kontrola patologiczna L | 5 | op. | 1. Odczynniki liofilizowane 2. Wartości patologiczne poniżej normy 3. Wielkość fiolki 1ml 4. Trwałość po rekonstrukcji 48 godzin w temp. 2-25 ° C i 30 dni po zamrożeniu
6. | Kalibrator | 2 | op. | 1. Odczynnik liofilizowany 2. Wielkość fiolki 1ml 3. Trwałość po rekonstrukcji 4 godziny na pokładzie analizatora
RAZEM WARTOŚĆ (SUMA) PAKIETU NR 6: