## D25M_251_N_31-60rj_24
………………………………………………….. | [12 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
dane Wykonawcy |  |  |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych dla Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. – asortyment do przygotowania i podaży preparatów wykonanych aseptycznie w Aptece Szpitalnej
D25M/251/N/31-60rj/24
Zadanie 1 - Wyroby medyczne do przygotowywania leków cytostatycznych
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka VAT % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu znajduje się 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 30 cm, wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowym 1,2 μm i złączem Luer Lock.Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | szt | 45000
2 | Dren jednorazowy sterylny do przygotowania i podawania leku cytostatycznego dostępny w wersji podstawowej i bursztynowej (do wyboru przez Zamawiającego). Dren wyposażony w dwukierunkowy kolec z ABS umożliwiający swobodny przepływ leku, pasujący do wszystkich butelek oraz worków. Kolec wyposażony w odpowietrznik oraz filtr antybakteryjny 0,2 μm z zaworem silikonowym zapobiegającym wydostaniu się roztworu. Na linii drenu znajduje się 3,5 cm rurka wykonana z medycznego poliuretanu zapobiegająca zginaniu się drenu oraz dwukierunkowy zawór bezigłowy z PC, z samouszczelniającą membraną silikonową zabezpieczony kapturkiem z odpowietrzeniem. Linia drenu o długości 20cm, wykonana z poliuretanu, wolna od DEHP. Na linii znajduje się zacisk. Na linii znajduje się filtr płaski 0,2 μm, wykonany z MBS, wyposażony w membrany PTFE 0,03 μm hydrofobową oraz PES 0,2 μm hydrofilową, minimalny przepływ 32 ml/min, objętość wypełnienia 2,4 ml, powierzchnia filtrująca 10 cm2, maksymalne ciśnienie robocze 46,4 psi (3,2 Bar). Dren zakończony obrotową końcówką - męski luer lock. Zaślepka końcówki wykonana z PP, z filtrem hydrofobowymi złączem Luer Lock. Klasa medyczna IIa. Termin trwałości 5 lat od daty sterylizacji. | szt | 15000
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 2 - Wyroby medyczne do przygotowywania leków cytostatycznych
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy objętościowej z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. | szt | 7000
2 | Aparat trójdrożny do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy objętościowej z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. | szt | 7000
3 | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, z elementami tritanu - materiału o wysokiej odporności na leki toksyczne, tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk do pompy objętościowej z elementem silikonowym na linii. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykającymi się automatycznie po rozłączeniu drenu; zabezpieczenie (z filtrem hydrofobowym 0,8 μm) przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. | szt | 12000
4 | Przyrząd do infuzji płynów, dwuczęściowa komora kroplowa o zróżnicowanej, segmentowanej funkcjonalności optycznej (wysoka przezroczystość w segmencie górnym) i manualnej (elastyczność w segmencie dolnym, powyżej komory kroplowej na drenie widoczny zawór bezigłowy umożliwiający podłączenie innej dawki leku lub wykonania procedury przepłukiwania, z możliwością dezynfekcji powierzchni zaworu metodą przecierania. Filtr odpowietrzania w odpowietrzniku aparatu tworzy system zamknięty w rozumieniu definicji NIOSH i jest poświadczone badaniem, filtr powietrza w odpowietrzniku posiada wydajność filtra bakteryjnego (BFE) wynoszącą min. 99.9999941% oraz wydajność filtra wirusowego (VFE) wynoszącą min. 99,99964%. Przyrząd sterylny pakowany pojedynczo ,niepirogenny, nietoksyczny wolny od DEHP i latexu ,ostry kolec do butelki dający całkowite opróżnienie, przezroczyste tworzywo, dł. drenu min. 180 cm, Wielofunkcyjny zacisk rolkowy, którego konstrukcja umożliwia aktywne zabezpieczenie igły kolca aparatu, poprzez jej zablokowanie po zakończeniu infuzji, co chroni przed przypadkowym zranieniem, oraz zawór wypełniania drenu z filtrem hydrofobowym na końcu drenu zabezpieczający przed niekontrolowanym wyciekiem płynu podczas wypełniania. Przyrząd kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego pompami Infusomat Space, pakowany folia-papier. | szt | 9000
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 3 - Wyroby medyczne do przygotowywania leków cytostatycznych
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem standardowym z dodatkowym filtrem zatrzymującym aerozole. Posiadający filtr hydrofobowy bakteryjny i filtr cząsteczkowy oraz samouszczelniającą się zatyczkę zapobiegającą wyciekowi leku po odłączeniu strzykawki. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności. | szt | 300
2 | Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów leków cytotoksycznych - w tym również roztworów oleistych oraz monoklonalnych przeciwciał z małych fiolek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego - z kolcem mikro. Posiadający filtr aerozolowy 0,2 μm, i filtr cząsteczkowy 5 μm. Wolny od lateksu i PCV, sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nr serii i data ważności. | szt | 300
3 | Nasadka na butelkę umożliwijąca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika typu Ecoflac plus. | szt | 14000
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 4 - Wyroby medyczne do podawania leków
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Aparat do infuzji grawitacyjnej, wyposażony w dwuczęściową komorę kroplową o długości minimum 120 mm (razem z kolcem), część dolna elastyczna, górna sztywna o wysokim stopniu przezroczystości, precyzyjny zacisk rolkowy, z dodatkowym miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu min. 180 cm, wyposażony w filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wyciekaniu płynu oraz filtr hydrofilny w komorze kroplowej zapobiegający przebiegowi infuzji na sucho i przedostaniu się powietrza do pacjenta-zatrzymujący płyn, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na produkcie, odpowietrznik z filtrem antybakteryjnym o wskaźniku BFE 99,99% z klapką | szt | 70000
2 | Gotowe do użycia chusteczki (o wymiarach min. 150 x 150 mm po rozwinięciu) nasączone 2% roztworem glukonianu chlorheksydyny do dezynfekcji małych powierzchni i drobnego sprzętu medycznego op.100 szt. | op | 20
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 5 - Wyroby medyczne do przygotowywania leków cytostatycznych
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Łącznik na strzykawkę umożliwiający pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym, zapewniający bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym. Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowy, pakowany oddzielnie (pojedynczo), przeznaczony do leków cytostatycznych, wolny od PCV. | szt. | 4000
2 | Osłonka na łącznik na strzykawkę dedykowana do asortymenty z poz. 1 | szt. | 4000
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 6 - Koreczki
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Sterylne nasadki zamykające, męskie i żeńskie typu Luer Lock, wykonane z polietylenu, różnokolorowe (białe, czerwone, niebieskie do wyboru zamawiającego), pakowane pojedynczo, klasa IIa | szt | 40000
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 7 - Koreczki dezynfekcyjne
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Korek dezynfekcyjny do zaworów płaskich, typu luer, wyposażony w gąbkę nasączoną 70% IPA (izopropyl). Możliwość długotrwałego zabezpieczenia dostępu bezigłowego do 7 dni. | szt | 1700
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 8 - Wyroby medyczne do przygotowywania leków cytostatycznych
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Dren kompatybilny z pompa REPEATER Zestaw do przenoszenia płynów zakończony podłączeniem męskim adapter Luer Lock , oraz na przeciwległym końcu uniwersalnym wentylowany kolec ,dren bez komory kroplowej, zacisk zaciskowy z PVC. przyrząd sterylny , pakowany jednostkowo folia papier. Zestaw przewodu do transferu płynów z odpowietrzanym kolcem łączącym w otworze wlotowym i złączem Luer Lock w otworze wylotowym. Dren kompatybilny z pompą Repeater będącą w posiadaniu Apteki Szpitalnej . | szt | 220
2 | Łącznik międzystrzykawkowy, umożliwiający szybkie i bezpieczne przenoszenie leku pomiędzy strzykawkami, kompatybilny z drenem z poz 1. | szt | 300
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 9 - Strzykawki ze sterylnym rozt. 0,9% NaCl
CPV - 33141310-6 (strzykawki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Strzykawka Luer-Lock napełniona fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9% o pojemności 10ml (w strzykawce o średnicy i pojemności 10ml), możliwość używania w warunkach jałowych, zarejestrowanej jako wyrób medyczny, klasa min. IIa, bez BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Posiadająca korek zamykający o długości min. 20mm i oznaczenie na opakowaniu o producencie, nazwie własnej, dacie ważności, numerze serii, numerze katalogowym, kodzie QR i GTIN | szt | 1000
2 | Strzykawka Luer-Lock napełniona fabrycznie izotonicznym roztworem NaCl 0,9% o pojemności 3ml (w strzykawce o średnicy cylindra odpowiadającej strzykawce 10 ml i pojemności 3ml), możliwość używania w warunkach jałowych, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy min. IIa, bez BPA, LATEXU, DEHP, PVC. Posiadająca korek zamykający o długości min 20mm i oznaczenie na cylindrze oraz na opakowaniu o producencie, nazwie własnej, dacie ważności, numerze serii, numerze katalogowym, kodzie QR i GTIN | szt | 500
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 10 - Strzykawki ze sterylnym rozt. 0,9% NaCl
CPV - 33141310-6 (strzykawki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Strzykawka Luer-Lock napełniona fabrycznie roztworem NaCl 0,9% o pojemności 5ml (w strzykawce o średnicy i pojemności 10ml), do procedur aseptycznych, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy IIa. Posiadająca korek zamykający o długości 20mm i oznaczenie na cylindrze oraz na opakowaniu o producencie, nazwie własnej, dacie ważności, numerze serii, numerze katalogowym, kodzie QR i GTIN | szt | 1000
2 | Strzykawka Luer-Lock napełniona fabrycznie roztworem NaCl 0,9% o pojemności 10ml (w strzykawce o średnicy i pojemności 10ml), do procedur aseptycznych, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy min. IIa. Posiadająca korek zamykający o dł min 20 mm i oznaczenie na cylindrze oraz na opakowaniu o producencie, nazwie własnej, dacie ważności, numerze serii, numerze katalogowym, kodzie QR i GTIN | szt | 2000
3 | Strzykawka Luer-Lock napełniona fabrycznie roztworem NaCl 0,9% o pojemności 20ml (w strzykawce o średnicy i pojemności 20ml), do procedur aseptycznych, zarejestrowana jako wyrób medyczny klasy min. IIa. Posiadająca korek zamykający o dł min 20 mm i oznaczenie na cylindrze oraz na opakowaniu o producencie, nazwie własnej, dacie ważności, numerze serii, numerze katalogowym, kodzie QR i GTIN | szt | 2000
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 11 - Strzykawki ze sterylnym rozt. 0,9% NaCl
CPV - 33141310-6 (strzykawki)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Strzykawka Luer-Lock napełniona fabrycznie roztworem NaCl 0,9% o pojemności 10ml z koreczkiem do dezynfekcji wbudowanym w tłok, koreczek do dezynfekcji systemów bezigłowych . Zestaw umożliwiający wykonania procedury płukania z dezynfekcją w jednym urządzeniu. Koreczek kompatybilny z każdym systemem bezigłowym powinien być nasączony środkiem dezynfekującym w postaci 70% roztworu alkoholu. | szt | 300
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 12 - System bezpieczny do przygotowania leków cytostatycznych
CPV – 33190000 - 8 (różne urządzenia i produkty medyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym CSTD. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | szt | 500
2 | Adapter strzykawkowy - umożliwia przygotowywanie i podaż leków w systemie zamkniętym CSTD. Posiada system blokowania łączników luer uniemożliwiający otwarcie zablokowanego połączenia. Nie zawiera PCV i DEHP. Kompatybilny ze wszystkimi złączami luer lock męskimi strzykawek. Wyposażony w igłę 16G ze stali nierdzewnej. Objętość wypełnienia igły 0,04ml. Igła jest dodatkowo wyposażona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem. Samo-uszczelniające się elastomerowe uszczelki zapobiegają uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Dołączona do opakowania jednostkowego zatyczka ochronna wykonana z polietylenu, umożliwia bezpieczny transport leku w wypełnionej strzykawce . Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i do linii do podawania leku. Korpus i klamry adaptera wykonany z poliacetalu. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | szt | 100
3 | Adapter typu Luer Lock, obudowa wykonana z PET. Umożliwia zamianę każdego złącza żeńskiego typu luer lock w system CSTD. Samo-uszczelniające się elastomerowa uszczelka wykonana z poliizoprenu, zapobiega uwalnianiu leku do otoczenia oraz formowaniu się kropelek na zewnętrznej powierzchni uszczelki. Objętość wypełnienia 0,07ml. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Umożliwia bezpieczne przyłączenie adaptera strzykawki i przeniesienie leku. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | szt | 100
4 | Adapter do fiolki o średnicy 13 i 20mm. Nie zawiera PCV i DEHP. Adapter pakowany w jednym blistrze z konwerterem fiolki 13mm wykonanym z PET. Umożliwia przygotowywanie i pobieranie leku w systemie zamkniętym typu CSTD. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Adapter wykorzystuje technologię Toxi-Guard, zapewnia natychmiastową kompensację ciśnienia, redukując etap płukania wstępnego. Zapewnia 7- dniową ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku. Kolec 2-drożny z oddzielnym kanałem powietrznym i płynowym. Objętość wypełnienia 0,15ml. System podwójnej membrany Toxi-Guard wykorzystuje matrycę do wiązania leków opartą w 100% na węglu aktywnym oraz membranę hydrofobową i oleofobową o porach średnicy 0,2 mikrona, co pozwala wyeliminować ryzyko przenikania zanieczyszczeń i cząstek znajdujących się w powietrzu do leku i linii do podawania leku oraz zapobiega uwalnianiu leków cytotoksycznych i innych niebezpiecznych leków w postaci oparów, aerozolu lub kropelek do środowiska podczas rekonstytucji leków. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | szt | 500
5 | Adapter typu Luer Lock. Kolec dwudrożny wykonany z PET. Umożliwia połączenie pojemnika z zestawem infuzyjnym. Dren z PUR. Objętość drenu 2,8ml. Długośc drenu 40 cm. Maks. ilość przekłuć membrany to 10 przekłuć. Sygnał akustyczny "kliknięcie" informujący o bezpiecznym połączeniu z adapterem strzykawkowym. Nie zawiera PCV, DEHP i lateksu. Adapter musi być częścią systemu zamkniętego CSTD, posiadającego kod ONB, wydany przez FDA. | szt | 200
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 13- Odzież ochronna do przygotowania leków cytostatycznych
CPV - 35113410-6 (odzież ochrony biologicznej i chemicznej)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Fartuch chirurgiczno-ochronny podwójnie oznakowany, wzmocniony, sterylny, z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m2. Stopień 8 repelencji materiału dla wody i alkoholu. Rękawy klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Dodatkowo wzmocniony folią polietylenową, w części przedniej i w rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 75 g/m2. Wzmocnienie przyklejone do fartucha dookoła po całym obwodzie, długość wzmocnienia w rękawach od 36,8 cm do 48,3 cm w zależności od rozmiaru. Wzmocnienie przednie w kształcie trapezu, wysokość wzmocnienia od 72,4 cm do 116,8 cm w zależności od rozmiaru. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Oznaczenie rozmiaru i długości fartucha w co najmniej jednym miejscu na stronie wewnętrznej, widocznej przed jego rozłożeniem. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym min. 164 cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 50 cm H2O. Oznaczenie HP (High Performance) według normy EN 13795-1 lub równoważnej. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym min. 6,0 IB, w obszarze mniej krytycznym min. 4,0 IB. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Oznaczony jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III według Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej 2016/425. Przebadane według normy EN 14126 lub równoważnej na odporność na penetrację przez krew i płyny ustrojowe, odporność na penetrację przez drobnoustroje przenoszone przez krew (metoda testowa z użyciem bakteriofaga Phi-X174). Przebadane na odporność na przenikanie substancji chemicznych z wykorzystaniem kwasu siarkowego 96%. Dostępny w rozmiarach S/M – 2XLL (tj. o długości od 115 cm do 170 cm). Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z 2 ręcznikami chłonnymi o wymiarach min. 30 x 39 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. | szt | 1500
2 | Fartuch chirurgiczno-ochronny sterylny do pracy z cytostatykami w loży/ komorze laminarnej do procedur wysokiego ryzyka, z materiału SFS (polipropylen z folią polietylenową) na całej powierzchni pełnobarierowy i oddychający, o gramaturze min. 78 g/m2, stopień 10 repelencji dla wody i alkoholi. Rękawy zgrzewane ultradźwiękowo, zakończone elastycznym dzianinowym mankietem. Zapinany na szyi na rzep o długości minimum 17 cm. Odporność na przenikanie płynów w obszarze krytycznym i mniej krytycznym min. 300 cm H2O. Oznaczenie HP (High Performance) według normy EN 13795-1 lub równoważnej. Widoczny kod kolorystyczny na fartuchu i etykiecie, wskazujący na barierowość fartucha. Odporny na przenikanie leków cytostatycznych według normy ASTM F739 lub równoważnej, odporny na przenikanie między innymi: >160 min. na Karmustyny 3,3 mg/ml oraz >480 min. na: Tiotepy 10,0 mg/ml, Docetakselu 10,0 mg/ml, Cytoksanu 20 mg/ml, Toposaru 20,0 mg/ml. Oznaczony jako Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III według Rozporządzenia w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej 2016/425. Wysoka paroprzepuszczalność min. 3800 g/m2/24h. Odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro w obszarze krytycznym i mniej krytycznym min. 6,0 IB, Sterylizowany tlenkiem etylenu. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Dostępny w rozmiarach L i XLL (tj. o długości L- 114 cm i XLL- 148 cm). Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne z włókniny SMS z ręcznikiem chłonnym o wymiarach min. 69 x 37 cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji zawierające co najmniej: numer referencyjny, numer LOT, datę ważności produktu. | szt | 1560
3 | Ochraniacze na buty jednorazowego użytku niesterylny, do pracy z cytostatykami i procedur wysokiego ryzyka, wykonane z pełnobarierowego polietylenu pokrytego Spunbond (SFS) o gramaturze min. 70g/m2 z antypoślizgowymi piankowymi paskami od spodu, ściągane rzepem dookoła kostki, podwyższona wytrzymałość, długość min. 28 cm. Niesterylne. | szt | 1400
4 | Maska FFP składa się z 5. warstw i 3 paneli. Mocowana jest za pomocą elastycznych troków. Dzięki usztywnieniu w okolicy nosa maska FFP2 szczelnie przylega do twarzy, chroniąc drogi oddechowe. Produkt nie posiada zaworu wydechowego. | szt | 3000
5 | Czepek ochornny typu hełm wiązany na szyi z włókniny o strukturze Cluster-Keyback, składającej się w 71 % z jedwabiu wiskozowego oraz w 29% mieszaniny polimerowej, o gramaturze 25 g/m2, z paskiem chłonnym, umieszczonym w czołowej części hełmu, szerokość części górnej hełmu 17 cm. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001 lub równoważnymi, potwierdzone certyfikatem. | szt | 3000
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 14 - Worki do przygotowania leku parenteralnego
CPV – 33695000-8 (wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Worek do żywienia pozajelitowego 125 ml pusty, sterylny, wykonany z materiału typu EVA lub równoważny, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu. | szt | 1200
2 | Worek do żywienia pozajelitowego 250 ml pusty, sterylny, wykonany z materiału typu EVA lub równoważny, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu. | szt | 100
3 | Worek do żywienia pozajelitowego 1000 ml pusty z kompletem drenów 3 wejściowy, sterylny, wykonany z materiału typu EVA lub równoważny, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu. | szt | 100
4 | Worek do żywienia pozajelitowego 3000 ml pusty z kompletem drenów 3 wejściowy, sterylny, wykonany z materiału typu EVA lub równoważny, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów - DEHP oraz lateksu. | szt | 100
RAZEM
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 15 - Mikrosfery do chemoembolizacji
CPV – 33695000-8 (wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Mikrosfery przeznaczone do chemoembolizacji – - zbudowane na bazie polimeru glikolu polietylenowego modyfikowanego grupami sulfonowymi - mogą być obciążane chemioterapeutykiem: irinotekan, doxorubicyna, idarubicyna lub epirubicyna - ściśliwe, hydrofilne, nieresorbowalne, niewywołujące reakcji zapalnej - precyzyjnie kalibrowane - 3 wielkości mikrosfer: 100 µm ± 25 µm; 200 µm ±50 µm; 400 µm ± 50 µm do wyboru zamawiającego - pakowane w strzykawki a 20 ml - strzykawka zawiera 2 ml mikrosfer + 4 ml soli fizjologicznej - kod kolorystyczny dla poszczególnych wielkości mikrosfer - termin użycia 36 miesięcy | szt | 60
słownie wartość brutto: ..................................................................................................
Zadanie 16 - wapno do aparatu
CPV – 33695000-8 (wszystkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne)
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.M. | Ilość | Cena jedn.netto | Wartość netto | stawka Vat % | Wartość brutto | Producent | kod produktu/REF | kod: UDI-DI | Nazwa handlowa | Klasa produktu | Nr certyfikatu jednostki notyfikowanej (jeżeli dotyczy) | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = kol. 6 powiększona o VAT | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Wapno sodowane w postaci bialych granulek/pelletów identycznych ksztaltów i rozmiarów- w postaci połsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm,absorbujące 178 l CO2/1l wapna.Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna-wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno-fioletowy.Wapno pakowane w jednorazowe pojemniki o pojemności1,2l kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego adapterami Drager CLC | szt | 550
słownie wartość brutto: ..................................................................................................