## PŁYNY HEMODIALIZA GAZY
PŁYNY INFUZYJNE HEMODIALIZA GAZY
Zestawienie pakietów:
Pakiet | Nazwa | Wartość netto | Wartość brutto
1 | PŁYNY I
2 | PŁYNY II
3 | PŁYNY III
4 | PŁYNY IV
5 | Natrium Chloratum 0,9% – strzykawka
6 | Hemodializa
7 | Hemodializa – aparat multiFiltrate
8 | Hemodializa – aparat OMNI
9 | Mieszanina: podtlenek azotu i tlen
10 | Gazy medyczne
11 | Tlen medyczny
12 | Azot ciekły
13 | Gazy

## 1
1 | PAKIET
PŁYNY I
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Objętość | Ilość
Sterylne płyny w butelkach stojących z dwoma jednakowymi portami nie wymagającymi dezynfekcji przed pierwszym użyciem i zapewniającymi szczelne połączenie każdego z portów z zestawem do przetoczeń
1 | Roztwór modyfikowanej (wpełni sukcynylowanej) płynnej żelatyny w roztworze zbilansowanym octanami; 4% (40 mg/ml) | butelka | 500 ml | 1400
2 | Roztwór wieloelektrolitowy izojonowy, izotoniczny; na wzór składu elektrolitowego osocza, zawierający wapń | butelka | 500 ml | 300
3 | Roztwór wieloelektrolitowy izojonowy, izotoniczny; na wzór składu elektrolitowego osocza, zawierający wapń | butelka | 1000 ml | 1100
4 | Emulsja tłuszczowa do infuzji zawierająca minimum nienasyconych kwasów tłuszczowych 20 % | butelka | 100 ml | 20
5 | Roztwór 0,15% Kalium chloratum z 0,9% natrium chloratum | butelka | 500 ml | 200
6 | Roztwór 0,3% Kalium chloratum z 0,9% natrium chloratum | butelka | 500 ml | 750
7 | Roztwór 0,3% Kalium chloratum z 0,9% natrium chloratum | butelka | 1000 ml | 200
8 | Roztwór 0,15% Kalium chloratum z 5% glucosum | butelka | 500 ml | 100
9 | Roztwór 0,3% Kalium chloratum z 5% glucosum | butelka | 500 ml | 150
Płyny do przygotowywania chemioterapii - pojemnik stojący z 2 niezależnymi, dużymi portami równej wielości, zapewniającymi szczelność połączeń
10 | Aqua pro injectione | butelka | 100 ml | 100
11 | Natrium chloratum 0,9% | butelka | 100 ml | 8000
12 | Natrium chloratum 0,9% | butelka | 250 ml | 4400
13 | Natrium chloratum 0,9% | butelka | 500 ml | 750
14 | Glucosum 5% | butelka | 250 ml | 80
15 | Glucosum 5% | butelka | 500 ml | 600
16 | Osłonka | szt. | 12 x 20 cm | 1500
17 | Osłonka | szt. | 20 x 30 cm | 1000
Sterylne płyny do przepłukiwania w stojących butelkach pozwalających na sterowanie ciśnieniem płynu podczas płukania, z zamknięciem typu motylek
18 | Natrium chloratum 0,9% | butelka | 500 ml | 2200
Sterylne płyny do przepłukiwania dodatkowo sterylnie pakowany do zapewnienia ochrony przeciwko biologicznemu zanieczyszczeniu powierzchni opakowania.
19 | Natrium chloratum 0,9% | butelka | 500 ml | 1100

## 2
2 | PAKIET
PŁYNY II
Sterylne płyny w butelkach stojących
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Objętość | Ilość
1 | Aqua pro injectione | butelka zakręcana | 500 ml | 3000
Butelka z dwoma portami
2 | Aqua pro injectione | butelka | 500 ml | 3400
3 | Natrium chloratum 0,9 % | butelka | 100 ml | 39000
4 | Natrium chloratum 0,9% | butelka | 250 ml | 17000
5 | Natrium chloratum 0,9% | butelka | 500 ml | 28000
6 | Natrium chloratum 0,9% | butelka | 1000 ml | 700
7 | Glucosum 5% | butelka | 100 ml | 200
8 | Glucosum 5% | butelka | 250 ml | 1600
9 | Glucosum 5% | butelka | 500 ml | 2800
10 | Glucosum 10% | butelka | 500 ml | 1000
11 | Izotoniczny płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla dorosłych | butelka | 250 ml | 1600
12 | Izotoniczny płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla dorosłych | butelka | 500 ml | 34000
13 | Izotoniczny płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla dorosłych | butelka | 1000 ml | 14000
14 | Płyn wieloelektrolitowy typu płyn Ringera | butelka | 500 ml | 1200
Worek z co najmniej jednym portem
15 | Natrium chloratum 0,9 % | worek | 100 ml | 1000
16 | Natrium chloratum 0,9% | worek | 250 ml | 1000
17 | Natrium chloratum 0,9% | worek | 500 ml | 260
18 | Glucosum 5% | worek | 100 ml | 100
19 | Glucosum 5% | worek | 250 ml | 60

## 3
3 | PAKIET
PŁYNY III
Sterylne płyny w butelkach stojących z dwoma portami zapewniającymi szczelne połączenie każdego z portów z zestawem do przetoczeń
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Objętość | Ilość
1 | 5% Glucosum+0,9% Natrium chloratum 2:1 | butelka | 250 ml | 180
2 | 5% Glucosum+0,9% Natrium chloratum 2:1 | butelka | 500 ml | 2000
3 | 5% Glucosum+0,9% Natrium chloratum 1:1 | butelka | 500 ml | 40
4 | 5% Glucosum+0,9% Natrium chloratum 1:1 | butelka | 1000 ml | 40
5 | Płyn wieloelektrolitowy przeznaczony dla noworodków i dzieci | butelka | 250 ml | 800
6 | Natrium chloratum 0,9% | worek z co najmniej jednym portem | 3000 ml | 660
7 | Dekstran o średniej masie cząsteczkowej ok. 40 000; 10 % (100 mg/ml) | butelka szklana z jednym portem | 500 ml | 12

## 4
4 | PAKIET
PŁYNY IV
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Objętość | Ilość
1 | Mannitol 15 % | worek z co najmniej jednym portem | 100 ml | 1300
2 | Natrium chloratum 0,9% | worek z co najmniej jednym portem | 1000 ml | 80
3 | Płyn interwencyjny nawadniający do infuzji dożylnych, zawierający: wodę, sód, potas, magnez, chlorki, octan i glukonian. Elektrolity wchodzące w skład roztworu odpowiadają składnikom osocza. | worek z co najmniej jednym portem | 500 ml | 40

## 5
5 | PAKIET
Natrium Chloratum 0,9% – strzykawka
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Objętość | Ilość
1 | Strzykawka napełniona sterylnym roztworem soli fizjologicznej 0,9 % - objętości 5 ml zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock, przeznaczona do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, do zabiegów w warunkach aseptycznych pakowana pojedynczo | strzykawka | 5 ml - 0,9% NaCl | 10000
2 | Strzykawka napełniona sterylnym roztworem soli fizjologicznej 0,9 % - objętości 10 ml zakręcona koreczkiem obejmującym połączenie luer lock, przeznaczona do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, do zabiegów w warunkach aseptycznych pakowana pojedynczo | strzykawka | 10 ml - 0,9% NaCl | 10000

## 6
6 | PAKIET
Hemodializa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Opakowanie | Objętość | Ilość
1 | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny do hemofiltracji bez zawartości mleczanów o składzie: – potas 0, 2 lub 4 mmol/l. Opakowanie – 5,0 l. Worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii. Płyn o zawartości potasu 0, 2 lub 4 mmol/l w ilościach do wyboru przez zamawiającego. | worek | 5000 ml | 800

## 7
7 | PAKIET
Hemodializa – aparat multiFiltrate
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 – multiFiltrate SecuKit CiCa HD 1000 | szt. | 36
2 | Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 - multiFiltrate SecuKit CiCa HDF 1000 | szt. | 2
3 | Zestaw do hemodializy cytrynianowej z hemofiltrem o pow. 1,8 m2 i podwyższonym punkcie odcięcia do 40 kD – multiFiltrate SecuKit CiCa HD 1000 | szt. | 44
4 | Igła plastikowa typu Spike o długości 72mm | szt | 300
5 | Worek na filtrat z zaworem spustowym 10l | szt | 120
6 | Rozdzielacz 2 x 4: łącznik umożliwiający jednoczasowe podłączenie 4 worków z płynem dializacyjnym | szt | 70
7 | Cytrynian sodu 4% (136 mmol/l) Opakowanie – worek 1500 ml | szt. | 550
8 | Dwuwodny roztwór chlorku wapnia o stężeniu Ca++ 100 mmol/l Opakowanie – worek 1500 ml | szt. | 220
9 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie: potas 2 lub 4 mmol/l, sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, fosforany 1,25 mmol/l. Opakowanie – worek 5-litrowy | szt. | 220
10 | Wodorowęglanowy dializat bezwapniowy o składzie: potas 2 lub 4 mmol/l, sód 133 mmol/l, wapń 0 mmol/l, wodorowęglan 20 mmol/l, fosforany 0 mmol/l. Opakowanie – worek 5-litrowy | szt. | 1500
11 | Cewnik silikonowy, dwuświatłowy, dializacyjny 11,5FR x 15 cm w zestawie | szt. | 12
12 | Cewnik silikonowy, dwuświatłowy, dializacyjny 11,5FR x 20 cm w zestawie | szt. | 2
13 | Cewnik silikonowy, dwuświatłowy, dializacyjny 11,5FR x 24 cm w zestawie | szt. | 8
14 | Cewnik silikonowy, dwuświatłowy, dializacyjny 13,5FR x 15 cm w zestawie | szt. | 3
15 | Cewnik silikonowy, dwuświatłowy, dializacyjny 13,5FR x 20 cm w zestawie | szt. | 15
16 | Cewnik silikonowy, dwuświatłowy, dializacyjny 13,5FR x 24 cm w zestawie | szt. | 15
17 | Cewnik silikonowy, dwuświatłowy, dializacyjny 13,5FR x 28 cm w zestawie | szt. | 6
18 | Cewnik silikonowy, dwuświatłowy, dializacyjny 13,5FR x 35 cm w zestawie | szt. | 6

## 8
8 | PAKIET
Hemodializa – aparat OMNI
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Zestaw drenów wraz z filtrem o powierzchni 0,8-1,6m² do wykonywania zabiegów CVVHD/CVVHF/CVVHDF. Zestawy kompatybilne z aparatem Omni posiadanym przez Zamawiającego. | op. | 42
| Zestaw drenów wraz z filtrem o powierzchni 0,5-0,7m² do wykonywania zabiegów plazmaferezy. Zestawy kompatybilne z aparatem Omni posiadanym przez Zamawiającego. |  | 4
2 | Worek na filtrat z zaworem spustowym. Pojemność 7 l. | szt | 120
3 | Płyn dializacyjny do terapii nerkozastępczej bez zawartości wapnia i zawartości fosforanów 1,25 mmol/l oraz zawartością potasu 2 lub 4 mmol/l, kompatybilne z aparatem OMNI. Worek 5l. | szt | 200
4 | Płyn dializacyjny do terapii nerkozastępczej bez zawartości wapnia i fosforanów oraz zawartością potasu 2 lub 4 mmol/l, kompatybilne z aparatem OMNI. Worek 5l. | szt | 650
5 | Płyn do antykoagulacji z zawartością cytrynianu 4%, kompatybilne z aparatem OMNI. Worek 2l. | szt | 80

## 9
9 | PAKIET
Mieszanina: podtlenek azotu i tlen
Zamawiający wymaga aby dostarczane butle były czyste, powierzchnia zewnętrzna bez ubytków i korozji lub inne rozwiązanie zapewniające utrzymanie butli w czystości (np. dostarczenie pokrowców na butle)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Mieszanina gazów 50% podtlenek azotu i 50% tlen, butla 10 l – 2,8 m3 | butla | 36
2 | Zawór wydechowy op x 100 szt | op. | 3
3 | Dzierżawą butli – 3 szt. | butlodni | 2190
4 | Dzierżawa zaworu dozującego – 3 szt. | szt/ dzień | 2190
5 | Dzierżawa stojaka do butli – 3 szt. | szt/dzień | 2190
6 | Świadczenia pochodne: transport, załadunek, wyładunek | kursy | 35

## 10
10 | PAKIET
Gazy medyczne
Zamawiający wymaga aby dostarczane butle były czyste, powierzchnia zewnętrzna bez ubytków i korozji lub inne rozwiązanie zapewniające utrzymanie butli w czystości (np. dostarczenie pokrowców na butle)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Dwutlenek węgla medyczny, do insuflatora laparoskopowego, 26 kg; wraz z dzierżawą butli | kg | 520
2 | Dwutlenek węgla medyczny, do insuflatora laparoskopowego, 7,5 kg ; wraz z dzierżawą butli | kg | 360
3 | Podtlenek azotu medyczny, 28 kg; wraz z dzierżawą butli | kg | 336
4 | Dzierżawa butli do dwutlenku medycznego – 3 x 26 kg | butlodni | 2190
5 | Dzierżawa butli do dwutlenku medycznego – 1 x 7,5 kg | butlodni | 730
6 | Dzierżawa butli do podtlenku azotu – 4 szt | butlodni | 2920
7 | Świadczenia pochodne: transport, załadunek, wyładunek | kursy | 18

## 11
11 | PAKIET
Tlen medyczny
Zamawiający wymaga aby dostarczane butle były czyste, powierzchnia zewnętrzna bez ubytków i korozji lub inne rozwiązanie zapewniające utrzymanie butli w czystości (np. dostarczenie pokrowców na butle)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Oxygen-tlen medyczny – 0,3 m3 | m3 | 138
2 | Oxygen-tlen medyczny – 1,6 m3 | m3 | 320
3 | Oxygen-tlen medyczny – 8,0 m3 | m3 | 1600
4 | Dzierżawa butli do tlenu 0,3 m3 – 17 szt. | butlodni | 12410
5 | Dzierżawa butli do tlenu z reduktorem zintegrowanym 0,3 m3 – 2 szt. | butlodni | 1460
6 | Dzierżawa butli do tlenu 1,6 m3 – 13 szt. | butlodni | 9490
7 | Dzierzawa butli do tlenu 8,0 m3 – 29 szt. | butlodni | 21170
8 | Świadczenia pochodne: transport, załadunek, wyładunek | kursy | 24

## 12
12 | PAKIET
Azot ciekły
Zamawiający wymaga aby dostarczane butle były czyste, powierzchnia zewnętrzna bez ubytków i korozji lub inne rozwiązanie zapewniające utrzymanie butli w czystości (np. dostarczenie pokrowców na butle)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Ciekły azot medyczny do urządzenia do krioterapii | kg | 8000
2 | Dzierżawą butli Devar – 2 szt. | butlodni | 1460
3 | Świadczenia pochodne: transport, załadunek, wyładunek | kursy | 104

## 13
13 | PAKIET
Gazy
Zamawiający wymaga aby dostarczane butle były czyste, powierzchnia zewnętrzna bez ubytków i korozji lub inne rozwiązanie zapewniające utrzymanie butli w czystości (np. dostarczenie pokrowców na butle)
Lp. | Przedmiot zamówienia | J | Ilość
1 | Argon do aparatów elektrochirurgicznych, 5 l o czystości 4,5 | l | 125
2 | Dwutlenek węgla skroplony do aparatu do krioterapii, 37,5 kg wraz z dzierżawa butli | kg | 3750
3 | Dzierżawa butli do argonu – 4 szt. | butlodni | 2920
4 | Dzierżawa butli do ciekłego dwutlenku węgla – 6 szt. | butlodni | 4380
5 | Świadczenia pochodne: transport, załadunek, wyładunek | kurs | 64

## SWZ 1-6 płyny
Lp. | Przedmiot zamówienie | Opakowanie | Objętość | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN

## SWZ 7-8, 13
Lp. | Przedmiot zamówienie | Jednostka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN/Ref/Kod/Nr katalogowy oferowanego produktu

## SWZ 9-12 gazy medyczne
Lp. | Przedmiot zamówienie | Jednostka | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość VAT | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany produkt | Kod EAN