## Zadanie 1
Nazwa i adres Wykonawcy……………………………. | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy 47/SMED/DCZP/2025/P
FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa, nr katalogowy i producent (podać nr strony ulotki i dokumentów rejestrowych w ofercie) | Opakowanie | Szacunkowa wielkość zamówienia do 10.03.2026 | Cena jednost. netto | % Vat | Cena jednost. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne, bezpudrowe, z zewnętrzną warstwą polimerową, lekko teksturowana, rolowany mankiet, kształt anatomiczny, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozm. S, M, L, AQL - 1. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. , pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT,BHT,BHA,TMTD-potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej |  | op. = 100 szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SUMA | 0 | 0 | 0

## Wartość
Zadanie | wartość netto | wartość brutto
1 | 0 | 0
RAZEM | 0 | 0