AG/ZP – 10/2021 Załącznik nr 3b do SWZ

**Parametry oceniane – pakiet 8**

1. Analizator immunochemiczny nie starszy niż 2019 i po przeglądzie

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Metoda pomiaru chemiluminescencja.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Wszystkie odczynniki w stanie ciekłym gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji przed wstawieniem do analizatora.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Metoda oznaczania prokalcytoniny wystandaryzowana wobec metody referencyjnej BRAHMS PCT.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Kalibracja i rekalibracja testów przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Analizator z jednorazowymi końcówkami do pipetowania materiału badawczego i odczynników.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Analizator wyposażony w detektor skrzepów badanej próbki oraz pęcherzy powietrza dla odczynników i próbek badanych.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Możliwość ciągłego dostawiania próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Analizator z automatycznym monitorowaniem stanu odczynników i materiałów zużywalnych.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Chłodzone miejsca odczynnikowe na pokładzie analizatora.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Wydajność min 80 analiz na godzinę.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Możliwość wykonywania badan w surowicy, osoczu.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Redukcja wpływu HAMA na wyniki.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Szybkość oznaczenia TROPONINY maksymalnie do 20 min.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Możliwość oznaczenia próbek pediatrycznych – objętość próbki do jednego oznaczenia nie większa niż 50 l.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Czas uzyskania pozostałych wyników nie dłuższy niż 30 min.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Odczynniki do TSH, fT3, fT4 posiadające określoną przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla populacji osób dorosłych, dzieci, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Testy do oznaczania peptydów natiuretycznych umożliwiający wiarygodne monitorowanie pacjentów z niewydolnością serca leczonych nowymi lekami z grupy ARNI.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Analizator z pełna automatyzacją procesu oznaczania i możliwością rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Opakowanie zbiorcze testów na max 100 oznaczeń.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt

1. Odczynniki gotowe do użycia i trwałe po otwarciu przez min. 3 miesiące.

Tak – 10 pkt

Nie – 0 pkt