Załącznik nr 2 do umowy Sprawa nr A660/WY/12/2021

**ZESTAWIENIE CENOWE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | Nazwa sprzętu/ usługi | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa  (zł brutto) | Cena sumaryczna  (zł brutto) |
| **1** | NVR608-64-4KS2 Rejestrator IP DAHUA | 1 | szt. |  |  |
| **2** | WD82PURZ Dysk WD 8TB 3,5" HDD | 2 | szt.. |  |  |
| **3** | DHL43-F600 Monitor 43" DAHUA | 1 | szt. |  |  |
| **4** | UCHWYT DO TELEWIZORA LUB MONITORA | 1 | szt. |  |  |
| **5** | IPC-HDW2231T-AS-0280B-S2 Kamera IP 2Mpix 2.8mm DAHUA | 1 | szt. |  |  |
| **6** | PFA130-E Uchwyt kamery DAHUA | 1 | szt. |  |  |
| **7** | IPC-HFW2231S-S-0280B-S2 Kamera IP 2Mpix 2.8mm DAHUA | 13 | szt. |  |  |
| **8** | PFA134 Uchwyt kamery DAHUA | 13 | szt. |  |  |
| **9** | PFS3218-16ET-135 Switch 18 portów z PoE DAHUA | 3 | szt. |  |  |
| **10** | PP24E Patchpanel 19" 24xRJ45 cat.5e RACK SYSTEMS | 3 | szt. |  |  |
| **11** | 8GN-UPS Listwa zasilająca 8 gniazd RACK 19 | 3 | szt. |  |  |
| **12** | W6606 Szafa Rack 19' 6U 600mm wisząca | 2 | szt. |  |  |
| **13** | W6609 Szafa Rack 19' 9U 600mm wisząca | 1 | szt. |  |  |
| **14** | UPS2000-R-LI LCD RACK | 3 | szt. |  |  |
| **15** | Materiały | ryczałt | ryczałt | - |  |
| **16** | Robocizna | ryczałt | ryczałt | - |  |
|  | **Łącznie kwota brutto:** | | | |  |

* Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
* Łączną kwotę brutto należy przenieść do formularza ofertowego.

…………………………………………………

**WYKONAWCA**