NZZ/61/D/23					                                                   Bydgoszcz, dnia 13.09.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym - Materiały eksploatacyjne w procesach sterylizacji i dezynfekcji

Działając na podstawie art. 284  ustep 1 i 2  ustawy ust.1,2 (Wyjasnienia)  i art. 286 ust 1 (zmiana treści SWZ) ustawy Prawo zamówień publicznych ( PZP ) z dnia 11 września 2019 r. -  w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego  Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 3 poz. 5

Czy zamawiający dopuści szczotkę o wymiarach: śr. 3,5 mm, dł, szczotki 35 mm, dł całkowita 500 m?
Odpowiedź na zapytanie:

W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy grupy 19 poz. 5.

Zamawiający w grupie 19 poz. 5 podtrzymuje zapisy w SWZ i niedopuszcza szczotki o wymiarach: śr. 3,5 mm, dł szczotki 35 mm, dł całkowita 500 m

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 3 poz. 6

Czy zamawiający dopuści szczotkę o wymiarach: śr. 5 mm, dł, szczotki 100 mm, dł całkowita 650 m?

Odpowiedź na zapytanie:

W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy grupy 19 poz. 6.

Zamawiający w grupie 19 poz. 6 podtrzymuje zapisy w SWZ i niedopuszcza szczotki o wymiarach: śr. 5 mm, dł szczotki 100 mm, dł całkowita 650 m

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 21 - Test kontroli sterylizacji - pakiety testowe Bowie dick TST
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pakiety Bowie-Dicka z nadrukowanym na zewnętrznej etykiecie pakietu polem wskaźnikowym w technologii wskaźnika I klasy zamiast arkusza wczesnego ostrzegania? Arkusz wczesnego ostrzegania umieszczony wewnątrz pakietu traci sens jako „wczesne ostrzeganie”, gdyż po wyjęciu takiego pakietu po procesie operator i tak musi taki pakiet rozpakować, natomiast w przypadku nadrukowanego na etykiecie wskaźnika klasy I od razu po wyjęciu pakietu ze sterylizatora można zaobserwować, czy proces sterylizacji się powiódł.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 4 - dotyczy grupy 21

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów Bowie-Dicka z arkuszami testowymi zmieniającymi barwę z różowoczerwonej na czarną. Dla użytkownika najważniejszy jest fakt zmiany barwy, natomiast barwa wskaźnika przed procesem nie ma żadnego praktycznego znaczenia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania testów Bowie-Dicka z arkuszami testowymi zmieniającymi barwę z różowoczerwonej na czarną, pod  warunkiem  spełnienia  pozostałych parametrów  opisanych w   SWZ.

Pytanie nr 5 - dotyczy grupy 21

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania testów Bowie-Dicka, w którym arkusz testowy jest umieszczony pomiędzy warstwami papieru (bez pianki).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 6 - dotyczy -  Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 5)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie testów oraz urządzenia PCD zakwalifikowanych jako wyroby medyczne i których stawka VAT wynosi 8%.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w grupie 5 dopuszcza również produkt zakwalifikowany jako  wyrób medyczny.

Pytanie nr 7 - dotyczy Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 5, poz. 2)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie testów w opakowaniu a’100szt, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie - testy w opakowaniu a’100szt  - z przeliczeniem na  ilości  wymagane  przez  Zamawiajacgo, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 8 - dotyczy Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 5, poz. 1,2)

Ponieważ norma PN EN ISO 11140-1 określa testy typu 6 jako wskaźniki najważniejsze dla całego procesu i o najwyżej postawionych wymaganiach pod kątem tolerancji odbarwienia od parametrów krytycznych sterylizacji, czy Zamawiający wymaga by zgodność z ww. normą poświadczona była certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej, na której znajduje się kod oraz nazwa producenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga dodatkowego potwierdzenia dla normy PN EN ISO 11140-1 w zakresie przedmiotu  zamówienia opisanego w grupie 5.

Pytanie nr 9 - dotyczy Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 7)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie testów w wersji nieprzylepnej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 7

Czy Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i zaoferowany test powinien być zgodny z wymaganiami normy PN EN ISO 11140-1 w zakresie tolerancji na zmienne krytyczne procesu tj. czas i temperaturę? Norma PN EN ISO 15883-2 dotyczy wymagań dla myjni-dezynfektorów do dezynfekcji termicznej i w całej swojej treści nie zawiera ani jednego zdania dot. wymagań, jakie powinny spełniać wskaźniki chemiczne do kontroli procesu dezynfekcji termicznej. Norma ISO 11140-1 opisuje wskaźniki chemiczne oraz ich dopuszczalne progi tolerancji na zmienne krytyczne tj. czas i temperatura

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający potwierdza omyłkę pisarską i wykreśla wymagania dotyczące zgodności z normą PN EN ISO 11140-1  ( zakres normy: dotyczy badania wskaźników, które są używane do monitorowania osiągnięcia wartości jednej lub więcej zmiennych wymaganych dla procesu sterylizacji)

Zamawiajacy w zał. 1 - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY  w opisie przedmiotu  zamówienia wykreśla  następujący zapis;

„test spełnia parametry testów typu 6 dla wskaźników emulacyjnych opisanych w normie PN EN ISO 11140-1 lub równoważnej”

Tabela  dla  grupy 7  po  zmianie

|  | GRUPA 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni- dezynfektorze, test samoklejący. Parametry 90°C / 5 min. Spełniające wymogi PN EN ISO 15883 / 2 lub równoważną ,(max 200 szt. w op.) | szt | 8 000 |  |  |  | 0,00 | 23% | 0,00 | 0,00 |

Pytanie nr 11 - dotyczy Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie testów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne i których stawka VAT wynosi 8%.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w grupie 7 dopuszcza również produkt zakwalifikowany jako  wyrób medyczny.

Pytanie nr 12 - dotyczy Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 8)

Jednym z najważniejszych parametrów testu do wykrywania zanieczyszczeń białkowych jest jego czułość. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga najbardziej czułych testów dostępnych na rynku reagujących na obecność białka już na poziomie 1µg?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga czułych testów na poziomie 1µg, zgodnie z SWZ

Pytanie nr 13 - dotyczy Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 8)

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie testów w opakowaniu a’25szt, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie - testy w opakowaniu a’25szt  - z przeliczeniem na  ilości  wymagane  przez  Zamawiajacgo, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14 - dotyczy Szczegółowego formularza cenowego – Załącznik nr 1 (Grupa 8)

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga testów, gdzie wymazówki są pojedynczo zapakowane, a substancja testowa jest w osobnych fiolkach, czy testów, w których w jednym przyrządzie znajduje się wymazówka i substancja testowa?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza oba proponowane rozwiązania w zkaresie  sposobu pakowania.

Pytanie nr 15- dotyczy zał. 3 – projekt umowy

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu  przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 12, 14, 17:

12. W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 2 lub w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości netto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy. Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 14, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.

14.W przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy

17. W przypadku rozwiązania, w tym  odstąpienia od umowy, z przyczyn zawonionych przez  Wykonawcę, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 5% wartości netto niezrealizowanej części umowy przewidzianej do realizacji, o której mowa w ustępie 6 niniejszego paragrafu, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 16 -  dotyczy zał. 3 – projekt umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian  w § 6 ust. 1 poprzez zamianę  słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 17 - dotyczy zał. 3 – projekt umowy

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 9 pkt. b projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ

Pytanie nr 18 - dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe o  grubości folii max 52µm (+/-8%)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza w grupie 1 rękawy papierowo-foliowe o  grubości folii max 52µm (+/-8%), pod warunkiem spełnienia pozostałtch parametrów opisanych w  SWZ.

Pytanie nr 19 - dotyczy grupy 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji oznaczonych znakiem handlowym?

Zgodnie z normą PN EN 868-5 pkt. 4.6.1.1. oznakowania torebek i rękawów powinny zawierać znak handlowy lub nazwę wytwórcy (pkt. C tej normy).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w grupie 1 nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie rękawów do sterylizacji oznaczonych znakiem handlowym?

Pytanie nr 20 - dotyczy grupy 2, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szerokość rękawa 420mm?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający  w grupie 2, poz. 6 dopuszcza rekaw 420 mm, pod warunkiem spełnienia pozostałtch parametrów opisanych w  SWZ.

Pytanie nr 21- dotyczy zał. 3 – projekt umowy- § 4 Warunki dostawy:

- Czy Zamawiający zgadza się,  aby „w przypadku zwłoki w należytym wykonaniu umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie 
lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”?

- Odpowiedź na zapytanie

- Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie nr 22- dotyczy zał. 3 – projekt umowy- § 4 Warunki dostawy:

Czy Zamawiający zgadza się, aby „W przypadku zwłoki w dostawie przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 2 lub w przypadku zwłoki w załatwieniu reklamacji przekraczającej o 4 dni robocze termin określony w ust. 9, Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w miejsce niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy, zakupu u osoby trzeciej, a w przypadku wyższej ceny zakupu niż cena wynikająca z niniejszej umowy na obciążenie go różnicą, którą Wykonawca ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy. Zapisu powyższego nie stosuje się, jeżeli Zamawiający skorzysta z uprawnień, o których mowa w ust. 15.”?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SWZ.

Pytanie nr 23- dotyczy grupy 5

Czy jako "jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania" Zamawiający ma namyśli oznakowanie umieszczone po obu stronach rękawa – piktogram umieszczony na papierze w obszarze zgrzewu fabrycznego widoczny od strony folii oraz umieszczony na papierze i widoczny od strony papieru?

Odpowiedź na zapytanie

W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy grupy 1. Wszystkie oznaczenia i napisy mają być umieszczone poza przestrzenia pakowania. Druk czytelny.  Poprzez zapis "jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania" Zamawiający  rozumie oznaczenie  kierunku otwierania piktogramem lub w innej formie nie budzacej watpliwości co do kierunku otwierania

Pytanie nr 24 - dotyczy grupy 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów do sterylizacji oznaczonych znakiem handlowym?

Zgodnie z normą PN EN 868-5 pkt. 4.6.1.1. oznakowania torebek i rękawów powinny zawierać znak handlowy lub nazwę wytwórcy (pkt. C tej normy).

Odpowiedź na zapytanie

W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy grupy 1. Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza zaoferowanie rękawów do sterylizacji oznaczonych znakiem handlowym

Pytanie nr 25 - dotyczy grupy 6, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 420mm x 100m?

Odpowiedź na zapytanie

W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy grupy 2, poz. 6.

Zamawiający dopuszcza rozmiar 420mm x 100m z przeliczeniem na ilosci wymagane przez  Zamawiajacego, pod warunkiem spełnienia pozostałtch parametrów opisanych w  SWZ.

Zamawiający w grupie 2 , poz. 6 wymaga  200m  folii .

W związku z powyższym  Zamawiający modyfikuje zapisy  w - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY  -    Załącznik nr 1 do  SWZ dla -

GRUPA 2 Opakowania do sterylizacji plazmowej

Zamawiajacy w kolumnie- zamawiana ilość - wykreśla  zapis;

„210”

i wpwrowadza  zapis ;

„ 200”

Tabela  dla  grupy 7  po  zmianie

| Lp. | Rodzaj asortymentu - opis wymaganych parametrów | j.m. | zamawiana ilość | Wiekość zaoferowanego opakowania | ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za jedno opakowanie/ rolkę/ sztukę | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6x7 | 9 | 10=8x9 |
|  | GRUPA 2 Opakowania do sterylizacji plazmowej typu TYVEK1. Opakowania zgodne z normą ISO 11607-1, ISO 11607-2 lub równoważną 3. Wszystkie napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania, widoczne od strony folii 4. Wskaźnik chemiczny zmieniający zabarwienie w sposób jednoznaczny , opis koloru wskaźnika po sterylizacji w języku polskim 5. Jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania 6. gramatura 70 g (+- 10),7. na opakowaniach musi być umieszczony rozmiar. Rozmiary: |  |  |  |  |  | 0,00 | 8% | 0,00 |
| 1 | 75mm x do 200 m | metr | 6 650 |  |  |  | 0,00 | 8% | 0,00 |
| 2 | 100mm x do 200 m | metr | 1 050 |  |  |  | 0,00 | 8% | 0,00 |
| 3 | 150mm x do 200 m | metr | 1 400 |  |  |  | 0,00 | 8% | 0,00 |
| 4 | 200mm x do 200 m | metr | 3 850 |  |  |  | 0,00 | 8% | 0,00 |
| 5 | 350mm x do 200 m | metr | 2 100 |  |  |  | 0,00 | 8% | 0,00 |
| 6 | 400mm x do 200 m | metr | 200 |  |  |  | 0,00 | 8% | 0,00 |

Pytanie nr 26- dotyczy grupy 6

Czy jako "jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania" Zamawiający ma namyśli oznakowanie umieszczone po obu stronach rękawa – piktogram umieszczony na papierze w obszarze zgrzewu fabrycznego widoczny od strony folii oraz umieszczony 
na papierze i widoczny od strony papieru?

Odpowiedź na zapytanie

W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy grupy 2 poz. 6.  Wszystkie oznaczenia i napisy mają być umieszczone poza przestrzenia pakowania . Druk czytelny.  Poprzez zapis "jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania" Zamawiający  rozumie oznaczenie  kierunku otwierania piktogramem lub w innej formie nie budzacej watpliwości co do kierunku otwierania.

Pytanie nr 27 - dotyczy grupy 1 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o szer. 400?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający w grupie 1 poz. 9 dopuszcza rękawa o szer. 400 mm pod warunkiem spełnienia pozostałtch parametrów opisanych w  SWZ.

Pytanie nr 28 - dotyczy grupy 1:

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga  rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m2 i foli 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 29 - dotyczy grupy 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw o gramaturze 64,4 g/m2?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza do oceny rękaw o gramaturze 64,4 g/m2, pod warunkiem spełnienia pozostałtch parametrów opisanych w  SWZ.

Pytanie nr 30 - dotyczy grupy 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o dł. 70m?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza w grupie 2 rękawy o dł. 70m z odpowiednim przeliczeniem na ilości  wymagane  przez  Zamwiającego. W przypadku wielkości opakowań nie pozwalających na przeliczenie ilości oferowanego przedmiotu zamówienia na ilości wymagane przez Zamawiającego, Zamawiający zezwala wyłącznie na zaoferowanie odpowiedniej ilości z zaokrągleniem w górę – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg wzoru opisanego w SWZ, będą brane pod uwagę ceny brutto za poszczególne grupy zapisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SWZ

Pytanie nr 31 - dotyczy grupy 4:

Czy Zamawiający wymaga aby taśma posiadała minimalną grubość 0,15mm oraz wytrzymałość na poziomie 87N/25mm co zapewnia maksymalną odporność produktu na uszkodzenia mechaniczne?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza, ale nie stawia  takiego  wymogu.

Pytanie nr 32 - dotyczy grupy 5:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający wymaga testu samoklejącego, zgodnie  z SWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy grupy 5:

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga proponowanego rozwiązania.

Pytanie nr 34 - dotyczy grupy 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu z odczytem wyniku od 1min;25szt/op. ?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający nie wyraża zgody  na zaoferowanie testu z odczytem wyniku od 1min. Zamawiający dopuszcza testy w opakowaniu a’25szt  - z przeliczeniem na  ilości  wymagane  przez  Zamawiajacgo, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 35 - dotyczy grupy 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu do kontroli skuteczności mycia w myjni- dezynfektorze, w formie paska, wykonanego z tworzywa, substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, zawierająca m.in.. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości zaschniętej krwi,

pakowany po 100szt?

Odpowiedź na zapytanie

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający