## Arkusz1
Zadanie 1. Nici i szwy chirurgiczne I
Lp. | UPS | Długość nitki | Rozmiar igły | Krzywizna igly | Ilość pojedynczych nitek (saszetek) | Ilość nitek w opakowaniu | Cena netto pojedynczej nitki [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto [zł] | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
SYNTETYCZNY SZEW WCHŁANIALNY – PLECIONKA czas wchłaniania od 56 do70 skład chemiczny kopolimer 90% glikolidu 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie 50% kopolimer glikolidu i L-laktydu Poli (glikolid i L- laktyd 30/70) i 50% sterynian wapnia. Wytrzymałość węzła na rozciąganie 140% w początkowym okresie,około 104%po 14 dniach.
1. | 5/0 | 70 | 17 | ½ koła | 72 | 36
2. | 5/0 | 70 | 26 | ½ koła | 72 | 36
3. | 4/0 | 70 | 17 | ½ koła | 144 | 36
4. | 4/0 | 70 | 22 | ½ koła | 144 | 36
5. | 3/0 | 70 | 17 | ½ koła | 144 | 36
6. | 3/0 | 70 | 20 | ½ koła | 1116 | 36
7. | 3/0 | 90 | 22 | 2x½ koła | 72 | 36
8. | 3/0 | 70 | 26 | 1/2koła | 252 | 36
9. | 3/0 | 70 | 26 | ½ koła wzmocniona | 180 | 36
10. | 3/0 | 70 | 37 | 1/2koła | 252 | 36
11. | 3/0 | 70 | 48 | ½ koła | 180 | 36
12. | 2/0 | 90 | 22 | 2x½ koła | 180 | 36
13. | 2/0 | 90 | 26 | 2x½ koła | 108 | 36
14. | 2/0 | 70 | 26 | ½ koła | 252 | 36
15. | 2/0 | 70 | 48 | ½ koła | 72 | 36
16. | 2/0 | 70 | 76 | ½ koła | 180 | 24
17. | 8/0 | 20 | 6 | 3/8 koła okrągła mikro kąt 135 st, średnica 140 micronów | 12 | 12
18. | 0 | 70 | 26 | ½ koła wzmocniona | 252 | 36
19. | 0 | 70 | 40 | ½ koła wzmocniona | 252 | 36
20. | 0 | 70 | 76 | ½ koła | 180 | 36
21. | 1 | 70 | 37 | ½ koła | 72 | 36
22. | 1 | 90 | 48 | ½ koła | 96 | 24
23. | 2 | 70 | 40 | ½ koła wzmocniona | 252 | 36
24. | 2 | 90 | 48 | ½ koła | 96 | 24
25. | 2/0 | 120 | 24 | progresywnie zakrzywiona o zakończeniu krótkim trokarowym. | 36 | 36
26. | 3/0 | 3X45 | X | X | 180 | 36
27. | 2/0 | 3X45 | X | X | 108 | 36
28. | 1/0 | 1X140 | X | X | 144 | 36
29. | 1 | 1X140 | X | X | 144 | 36
30. | 2 | 1X140 | X | X | 144 | 36
SYNTETYCZNY SZEW WCHŁANIALNY – PLECIONKA czas wchłaniania po ok.42 dniach skład chemiczny kopolimer 90% glikolidu 10% L-laktydu Poli (glikolid i L-laktyd 90/10) powleczenie Poliglaktyna 370+ stearynian wapnia. Podtrzymywanie tkankowe 50%po 5 dniach 0%po 10-14 dniach szew bezbarwny
31. | 2/0 | 45 | 24 | 3/8koła odwrotnie tnąca | 72 | 36
32. | 3/0 | 70 | 18 | ½ koła odwrotnie tnąca | 72 | 36
SYNTETYCZNY SZEW WCHŁANIALNY – Monofilament glikonat ,czas wchłaniania 56 dni, podtrzymywanie tkankowe 70-80% 5 dni po zaimplantowaniu, 20-30% po 10 dniach, 0% po 14-21 dniach.
33. | 3/0 | 70 | 19 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 | 36
34. | 3/0 | 70 | 30 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 | 36
35. | 3/0 | 70 | 26 | ½ koła , okrągła | 36 | 36
36. | 4/0 | 70 | 22 | ½ koła , okrągła | 36 | 36
SYNTETYCZNY SZEW WCHŁANIALNY – Monofilament glikonat ,czas wchłaniania 60-90 dni, podtrzymywanie tkankowe 100% po 1 dniu, 50% po 14 dniach, 20% po 21 dniach.
37. | 5/0 | 45 | 19 | 3/8 koła, trzon igły z mikrograwerem, trapezoidalny kształt , silikonizowana, zakończenie dwustronne przyostrzona | 36 | 36
38. | 4/0 | 70 | 22 | ½ koła , okrągła | 72 | 36
39. | 3/0 | 70 | 22 | ½ koła , okrągła | 36 | 36
40. | 3/0 | 70 | 17 | ½ koła , okrągła o zakończeniu trokarowym | 36 | 36
41. | 3/0 | 70 | 26 | ½ koła , okrągła o zakończeniu trokarowym | 36 | 36
42. | 3/0 | 90 | 26 | ½ koła , okrągła | 36 | 36
43. | 2/0 | 90 | 2x26 | ½ koła , okrągła ,5/8koła okrągła | 36 | 36
NIEWCHŁANIALNY SZEW NYLONOWY – MONOFILAMENTOWY
44. | 10/0 | 15cm | 5mm 100mikronów 135 st. | 3/8 koła igła okrągła mikro | 12 | 12
45. | 9/0 | 15cm | 5mm 100mikronów 135 st. | 3/8 koła igła okrągła mikro | 12 | 12
46. | 5/0 | 45 | 16 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 180 | 36
47. | 6/0 | 45 | 16 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 72 | 36
48. | 4/0 | 45 | 19 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 252 | 36
49. | 4/0 | 75 | 19 | 3/8 koła, trzon igły z mikrograwerem, trapezoidalny kształt , silikonizowana, zakończenie dwustronne przyostrzona | 108 | 36
50. | 4/0 | 75 | 24 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 252 | 36
51. | 3/0 | 75 | 24 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 252 | 36
52. | 3/0 | 45 | 24 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 252 | 36
53. | 3/0 | 75 | 30 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 252 | 36
54. | 2/0 | 75 | 24 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 252 | 36
55. | 2/0 | 75 | 30 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 252 | 36
56. | 2/0 | 75 | 35 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 144 | 36
57. | 2/0 | 75 | 39 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 144 | 36
58. | 1/0 | 100 | 90 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 108 | 36
59. | 1 | 100 | 90 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 108 | 36
60. | 2 | 100 | 90 | 3/8 koła odwrotnie tnąca | 96 | 24
NIEWCHŁANIALNY SZEW PLECIONY POLIESTROWY POWLEKANY
61. | 1 | 75 | 37 | ½ koła okrągła | 72 | 36
62. | 0 | 75 | 26 | ½ koła okrągła | 144 | 36
63. | 0 | 75 | 37 | ½ koła okrągła | 144 | 36
64. | 2/0 | 75 | 22 | 3/8 koła okrągła | 36 | 36
65. | 2/0 | 75 | 24 | 3/8 koła ostra | 180 | 36
66. | 2/0 | 75 | 26 | ½ koła okrągła | 108 | 36
67. | 3 | 1X150 | X | X | 24 | 24
68. | 2 | 1X150 | X | X | 36 | 36
69. | 1 | 1X150 | X | X | 36 | 36
70. | 1/0 | 1X150 | X | X | 36 | 36
SZEW WCHŁANIALNY, NIEPOWLEKANY O OKRESIE PODTRZYMANIA TKANKOWEGO 50% PO 90 DNIACH, MONOFILAMENT ZBUDOWANY Z POLI-4-HYDROKSYBUTYRATU. Absorpcja ok 13 miesięcy w procesie hydrolizy.
71. | 1 | 150 pętla | 48 | ½ koła okrągła | 48 | 24
72. | 2/0 | 150 | 26 | ½ koła okrągła | 48 | 24
SYNTETYCZNY SZEW WCHŁANIALNY – Monofilament poli-p-dioksanon,czas wchłaniania 180-210dni, podtrzymywanie tkankowe,90% po 14 dniach 50% po 28 dniach do 4/0, 50% po 35 dniach od 3/0, 0% po 70 dniach
73. | 1 | 150 pętla | 48 | ½ koła , okrągła | 36 | 24
74. | 1 | 150 pętla | 65 | ½ koła , okrągła | 72 | 24
Szew syntetyczny, niewchłanialny, monofilament, polipropylenowy, z dodatkiem polietylenu.
75. | 10/0 | 15cm | 5mm 100mikronów 135 st. | 3/8 koła igła okrągła mikro | 12 | 12
76. | 9/0 | 45cm | 2x5mm 100mikronów 135 st. | 3/8 koła igła okrągła mikro | 12 | 12
77. | 6/0 | 75 | 13 | ½ koła , okrągła | 72 | 36
78. | 5/0 | 75 | 13 | 3/8 koła okrągła | 36 | 36
79. | 5/0 | 75 | 17 | 1/2 koła okrągła | 36 | 36
80. | 5/0 | 60 | 2x10 | 1/2/ koła okrągła | 36 | 36
81. | 5/0 | 75 | 26 | ½ koła , okrągła | 72 | 36
82. | 4/0 | 75 | 17 | 1/2 koła okrągła | 36 | 36
83. | 4/0 | 75 | 22 | 1/2 koła okrągła | 72 | 36
84. | 3/0 | 75 | 22 | ½ koła , okrągła | 72 | 36
85. | 3/0 | 75 | 37 | 1/2 koła okrągła pogrubiona | 36 | 36
86. | 2/0 | 75 | 60 | prosta odwrotnie tnąca | 36 | 36
87. | 2/0 | 75 | 65 | 2x prosta okrągła | 108 | 36
88. | 2/0 | 75 | 26 | 1/2 koła okrągła | 36 | 36
89. | 2/0 | 75 | 30 | ½ koła , okrągła | 72 | 36
RAZEM:
Zadanie 2. Nici i szwy chirurgiczne II
Powlekany triclosanem szew antybakteryjny, monofilament, wchłanialny, wykonany z polidioksanonu. Okres wchłaniania: 182 - 238 dni.
Lp. | UPS | Długość nitki | Krzywizna Igły | Rozmiar Igły | Ilość pojedynczych nitek (saszetek) | Ilość nitek w opakowaniu | Cena netto pojedynczej nitki [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto [zł] | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
1. | 5/0 | 70 cm | 3/8 koła | 13 mm okrągła | 180 | 36
2. | 0 | 70cm | 1/2 koła | 26mm Okrągła wzmocniona | 36 | 36
3. | 0 | 70cm | 1/2 koła | 36mm okrągła wzmocniona | 36 | 36
4. | 1 | 150cm pętla | 1/2 koła | 48mm okrągła wzmocniona | 24 | 24
Powlekany triclosanem szew antybakteryjny, pleciony, wchłanialny, wykonany z poliglaktyny 910. Okres wchłaniania: 56 - 70 dni.
5. | 0 | 70cm | 1/2 koła | 26mm Okrągła wzmocniona | 468 | 36
6. | 0 | 70cm | 1/2 koła | 40mm okrągła wzmocniona | 108 | 36
7. | 3/0 | 70cm | 1/2 koła | 26mm Okrągła rozwarstwiająca | 108 | 36
8. | 4/0 | 70 cm | 1/2 koła | 26mm okrągła rozwarstwiająca | 288 | 36
9. | 3/0 | 70 cm | 1/2 koła | 31mm okrągła | 108 | 36
10. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 31mm okrągła rozwarstwiająca | 72 | 36
11. | 2/0 | 70 cm | 1/2 koła | 36mm okrągła rozwarstwiająca | 252 | 36
Szew syntetyczny, monofilamentowy, niewchłanialny, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności, z igłami o zwiększonej stabilności w imadle. Szwy wykonane z nylonu (poliamid). Szew pakowany na mokro dla zmniejszenia pamięci skrętu po wyjęciu z opakowania.
12. | 10/0 | 30cm | 1/2 koła | 5,5 mm szpatułkowa z mikroostrzem podwójna 152μ | 12 | 12
13. | 10/0 | 30cm | 3/8 koła | 6,5 mm szpatułkowa z mikroostrzem podwójna 203μ | 12 | 12
14. | 9/0 | 30cm | 3/8 koła | 6,5 mm szpatułkowa z mikroostrzem podwójna μ | 12 | 12
15. | 10/0 | 13cm | 1/4 koła | 3,5 mm okrągło-tnąca 102μ; kąt 105 stopni; cięciwa 3mm | 12 | 12
16. | 9/0 | 13cm | 3/8 koła | 5 mm okrągła 130μ; kąt 135 stopni; cięciwa 4mm | 12 | 12
17. | 1 | 2x50cm | 2x 3/8 koła | konwencjonalnie tnąca; 2 szwy w saszetce zaopatrzone w 40mm winylową rurkę | 48 | 12
Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran zaopatrzone w jedną igłę okragłą, z jednokierunkowym spiralnym ułożeniem kotwic, wykonane z polidioksanonu z nieścieralnym powleczeniem triclosanem - substancją antybakteryjną. Okres wchłaniania 182 - 238 dni. Urządzenie zaopatrzone jest w syntetyczne spiralnie ułożone kotwiczki.
18. | 3/0 | 15 cm | 1/2 koła | 26mm okrągła | 48 | 12
19. | 2/0 | 15 cm | 1/2 koła | 26mm okrągła | 48 | 12
Bezwęzłowe urządzenie do kontrolowanego zamykania ran zaopatrzone w jedną igłę okragłą, z jednokierunkowym spiralnym ułożeniem kotwic, wykonane z niewchłanialnego poliproplenu Urządzenie zaopatrzone jest w syntetyczne jednokierunkowe spiralnie ułożone kotwiczki.
20. | 2/0 | 30cm | 1/2 koła | 22mm okrągła | 12 | 12
RAZEM:
Zadanie 3. Nici i szwy chirurgiczne III
Lp. | UPS | Długość nitki | Długość igły [mm] | Krzywizna igly | Ilość nitek w opakowaniu | Ilość opakowań | Cena netto jednego opakowania [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto [zł] | Producent / Nazwa handlowa / Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeżeli dotyczy)
Monofilamentowy szew haczykowy do bezwęzłowego, kontrolowanego zamykania ran wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniajacy się między 90 a 120 dniem, o sile podtrzymania tkankowego ok. 62% po 7 dniach i ok. 27% po 14 dniach od implantacji; zaopatrzony w igłę, min. 16 haczyków na cm nitki ułożonych spiralnie oraz regulowaną pętlę eliminującą konieczność zakładania węzłów chirurgicznych.
1. | 0 | 15cm | 26mm | 1/2 koła | 12 | 4
2. | 0 | 30cm | 26mm | 1/2 koła | 12 | 4
3. | 2-0 | 15cm | 26mm | 1/2 koła | 12 | 4
4. | 2-0 | 30cm | 26mm | 1/2 koła | 12 | 4
5. | 3-0 | 23cm | 26mm | 1/2 koła | 12 | 4
RAZEM: