Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy  																								COZL/DZP/MJ/3413/Z-159/2021

Część 1  – Kontrola chemiczna procesów sterylizacji

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. SZT. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy/Wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli wsadu do sterylizacji parą wodną, test paskowy pokryty powłoką polimerową z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości testu, kompatybilny z posiadanym przez szpital przyrządem testowym składającym się z kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | szt | 3 000 |  |  |  |
| 2 | Test kontroli wsadu do sterylizacji tlenkiem etylenu, test paskowy pokryty powłoką polimerową z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości paska, kompatybilny z posiadanym przez szpital przyrządem testowym składającym się z kapsuły ze stali kwasoodpornej z teflonową rurką. | szt | 1 000 |  |  |  |
| 3 | Test symulacyjny Bowie Dick do kontroli pracy sterylizatorów parowych -test paskowy pokryty powłoką polimerową z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na całej długości paska, kompatybilny z posiadanym przez szpital przyrządem testowym składającym się z kapsuły i rurki ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego. | szt | 1 000 |  |  |  |
| 4 | Ochraniacze na naroża tac sterylizacyjnych z plastikowymi stopkami (Aesculap), zabezpieczające przed uszkodzeniem papieru lub włókniny opakowaniowej, odporne na warunki sterylizacji w parze wodnej. gramatura papieru 270 g/m2 wymiary: 100 x 100 x 50 mm. | szt | 3 000 |  |  |  |
| 5 | Papierowa, samoprzylepna plomba zabezpieczająca do różnych typów kontenerów posiadanych przez Zamawiającego ze wskaźnikiem do pary wodnej i polem do opisu. Długość 7-8cm. | szt | 7 000 |  |  |  |
| 6 | Plomba do kontenerów z tworzywa sztucznego. | szt | 10 000 |  |  |  |
| 7 | Metkownica trzyrzędowa, alfanumeryczna do naklejania etykiet samoprzylepnych, możliwość kodowania inicjałów operatora, numeru wsadu, zawartości pakietu,daty sterylizacji i daty ważności pakietu. Zapis informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Kompatybilna z posiadanym przez Centralną Sterylizatornię systemem dokumentacji Gke przeznaczonym do kontroli i archiwizacji informacji o przeprowadzonych procesach sterylizacji składający się z metkownicy, etykiet, koperty dokumentacji kontrolnej sterylizacji | szt | 4 |  |  |  |
| 8 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą 3-rzędową alfanumeryczną Gke-Gmbh z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet-kolor czerwony, op. 12 rolek + 2 wałki z tuszem | szt | 45 000 |  |  |  |
| 9 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą 3-rzędową alfanumeryczną Gke-Gmbh z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet-kolor niebieski, op. 12 rolek + 2 wałki z tuszem | szt | 45 000 |  |  |  |
| 10 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą 3-rzędową alfanumeryczną Gke-Gmbh z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet- kolor fioletowy,- op 12 rolek + 2 wałki z tuszem | szt | 45 000 |  |  |  |
| 11 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z posiadaną przez szpital metkownicą 3-rzędową alfanumeryczną Gke-Gmbh z zapisem informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiet- neutralna, op. 12 rolek + 2 wałki z tuszem | szt | 45 000 |  |  |  |
| 12 | Koperty do dokumentacji sterylizacyjnej | szt | 1 000 |  |  |  |
| 13 | Test kontroli zgrzewu. | szt | 500 |  |  |  |
| 14 | Rękawice bawełniane odporne na wysoką temperaturę; długość części ochraniającej przedramię minimum 28cm, | szt | 12 |  |  |  |
| 15 | Ochraniacze na rękawy z gumką, długość ok. 40cm | szt | 600 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy  																								COZL/DZP/MJ/3413/Z-159/2021

Część 2 – Materiały eksploatacyjne do drukarki etykiet Zebra ZT230

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalka woskowo - żywiczna Zebra 3200, 110mm x 450m do drukarek etykiet Zebra Z4M | rolka | 10 |  |  |  |
| 2 | Etykiety Getinge T-DOC do drukarki etykiet Zebra Z4M (rolka =2000szt.) | rolka | 20 |  |  |  |
| 3 | Tonery/kasetki do drukarki zgrzewarki Pro Seal Premium ML 182/390/420/490/720/5320 Black) | kaseta | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy