## Część nr 1
Lp. | Asortyment | Wymagana ilość próbek | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa handlowa wyrobu / nr katologowy | nazwa producenta / kraj pochodzenia
CZĘŚĆ NR 1
1. | Ksylen cz. d. a (op. = 5 litrów) | 0 | op. | 200
2. | Eter dietylowy (op. = 1 litr) | 0 | op. | 6
3. | Alkohol etylowy odwodniony (op. = 5 litrów) | 0 | op. | 400
4. | Woda destylowana cz.d.a (op.= 5 litrów) | 0 | op. | 350
5. | Odwapniacz elektrolityczny (op. = 1 litr)* | 0 | op. | 12
6. | Hematoksylina Mayera, butelka wykonana z HDPE, z nakrętką z zabezpieczeniem wykonanym z HDPE (op. = 1 litr) | 1 op. | op. | 20
7. | Parafina - temperatura topnienia od 56 °C do 58°C w stanie ciekłym bezbarwna, bez zabrudzeń, w stanie stałym granulowana, sypka, w kształcie soczewek, gotowa do użycia nie wymagająca plastyfikantów, minimalizująca ryzyko zwijania się preparatów, parafina polecana do przepajania i zatapiania materiału metodami manualnymi i w urządzeniach zatapiających. (op.= 1 kg)** | 1 kg | op. | 600
8. | Balsam syntetyczny do nakrywania szkiełek mikroskopowych o składzie: Ksylen - mieszanina izomerów: 65-70 %, Poly (butyl methacrylate - co-methyl-methacrylate): 20-35%, Butylowany hydroksytoluen, 2,6-di-tert-butylo-p-krezol: <0,5%, Ftalan benzylu-butylu: <0,5% (op. = 500 ml) lub o składzie o składzie: ksylen (48-53%), Kwas 2-propenowy, ester 2-metylo-, butylowy, polimer z metylem 2-metylo-2-propenian (35-40%), etylobenzen (9-11%), ftalan benzylu butylu (2%), toluen <1%, metakrylan butylu <0,5%, 2,6-di-tert-butylo-p-krezol <0,5% | 0 | op. | 10
9. | Hematoksylina wg Harisa zawierająca metanol 0,4% oraz związki rtęci 0,13% lub zawierająca etanol 3-5% oraz nieszkodliwe związki rtęci, niezakwaszona, z dodatkiem jodanu sodu i siarczanu glinu lub zawierająca etanol 3-5%, bez związków rtęci, niezakwaszona, z dodatkiem jodanu sodu i dodekahydratu siarczanu amonu glinu (op. = 1 litr) | 0 | op. | 15
10. | Kwas solny 0,5% (op. = 1 litr) | 0 | op. | 15
11. | Orange G (op. = 1 litr) | 0 | op. | 15
12. | EA-36 lub EA-50 (op. = 1 litr) | 0 | op. | 15
13. | Preparat aerozolowy do utrwalania pobranych na szkiełka rozmazów ginekologicznych, rozmazów z płynów ustrojowych (płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z otrzewnej, itp.), rozmazów z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC) rozmazów z osadów płynów z jam ciała i moczu, rozmazów z plwocin. Preparat chroniący rozmazy przed wysuszeniem, zniszczeniem i utratą komórek (op=150 ml) | 0 | op. | 5
14. | Zestaw gotowy do barwienia Giemsa Helicobacter Pylori | 0 | op. | 4
15. | Zestaw gotowy do barwienia - wykrywanie grzybów w wycinkach tkankowych (met. Groccott) | 0 | op. | 2
16. | Noże mikrotomowe dł. 80 mm, o wym. 80x8x0,25mm, kąt żyletki 34 stopnie lub 35 stopni, ze stali nierdzewnej. Zalecane do skrawania wstążeczkowego, nadające się do tkanki twardej i miękkiej. Możliwość cięcia materiału nożem z dwóch stron oraz możliwość skrojenia za pomocą jednego noża jak największej ilości bloków bez uszkodzenia wycinków. Ostrze o dużej wytrzymałości i żywotności. Noże mikrotonowe muszą być wyrobami medycznymi do użycia w badaniach in-vitro (op=50 szt.) | 1 op. | op. | 40
RAZEM:
* Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odwapniacza elektrolitycznego konfekcjonowanego w opakowania po 2,5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 5 op. po 2,5 l każde.
** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie parafiny konfekcjonowanej w opakowania po 10 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 60 op. po 10 kg każde
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 2
Lp. | Asortyment | Wymagana ilość próbek | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa handlowa wyrobu / nr katologowy | nazwa producenta / kraj pochodzenia
CZĘŚĆ NR 2
1. | Kasetki plastikowe bez przykrywek, z kwadratowymi otworami, standardowe do przeprowadzania wycinków, kompatybilne ze wszystkimi typami wieczek metalowych. Wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie odczynników chemicznych oraz temperaturę do 65 ⁰C w kolorze białym. (op. = 500 szt.) | 1 szt. | szt. | 20000
2. | Kasetki plastikowe bez przykrywek, z kwadratowymi otworami, standardowe do przeprowadzania wycinków, kompatybilne ze wszystkimi typami wieczek metalowych. Wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie odczynników chemicznych oraz temperaturę do 65 ⁰C w kolorze żółtym. (op. = 500 szt.) | 1 szt. | szt. | 7000
3. | Przykrywki metalowe ze stali nierdzewnej do kasetek, precyzyjnie dostosowane do standardowych kasetek. Specjalnie skonstruowany zatrzask pasujący do szerokiej gamy kasetek zapobiegający otwieraniu. (op.=10 szt.) | 1 szt. | szt. | 100
4. | Marker uniwersalny do opisywania kasetek jak i szkiełek. Odporny na odczynniki chemiczne - kolor czarny. | 1 szt. | szt. | 40
5. | Bibuła filtracyjna średnia 45x56 cm | 1 szt. | szt. | 300
RAZEM:
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.

## Część nr 3
Lp. | Asortyment | Wymagana ilość próbek | Jm | Ilość | stawka jednostkowa netto za 1 op. | wartość netto | VAT [%] | cena jednostkowa brutto za 1 op. | wartość brutto | nazwa handlowa wyrobu / nr katologowy | nazwa producenta / kraj pochodzenia
CZĘŚĆ NR 3
1. | Pojemnik płaski na 1 szkiełko | 1 szt. | szt. | 3000
2. | Pojemnik pionowy na 5 szkiełek lub pojemnik płaski na 5 szkiełek | 1 szt. | szt. | 100
RAZEM:
UWAGA: arkusz MUSI być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Zaleca się, aby przy podpisywaniu oferty podpisem kwalifikowanym zaznaczyć opcję widoczności podpisu.