Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego

| Lp. | Opis wymaganego parametru: | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Specyfikacja audiotympanometru |  |  |  |  |
| 1 | Tony pomiarowe-tympanometria: 226 Hz ± 1% | TAK |  |  |  |
| 2 | Poziom natężenia: 85dB SPL ± 1,5 dB SPL | TAK |  |  |  |
| 3 | Zakres ciśnienia -600 daPa do +400 daPa | TAK |  |  |  |
| 4 | Możliwość ustawienia szybkości pompy dla ustalenia precyzji i czasu trwania badania. | TAK |  |  |  |
| 5 | Tony pomiarowe odruchu strzemiączkowego: 500, 1000, 2000, 4000 Hz ± 1% | TAK |  |  |  |
| 6 | Możliwość ustawienia zakresu zmiany natężenia bodźca pomiarowego, a także pomiar przy jednym, wybranym natężeniu bodźca. | TAK |  |  |  |
| 7 | Moduł tympanometrii zabawowej dla dzieci. | TAK |  |  |  |
| 8 | Kolorowe diody na sondzie informujące o statusie badania oraz wyniku pomiaru. | TAK |  |  |  |
| 9 | Wybór wszystkich funkcji oraz sterowanie urządzeniem za pośrednictwem dotykowego ekranu LED o przekątnej powyżej 10”, który zapewnia higienę użytkowania i eliminuje ruchome elementy oraz przyciski. | TAK |  |  |  |
| 10 | Wbudowana drukarka termiczna (na uniwersalny papier o szer. 110 mm) z funkcją wydruku automatycznego po umieszczeniu sondy w uchwycie. | TAK |  |  |  |
| 11 | Zestaw końcówek dousznych w różnych rozmiarach. | TAK |  |  |  |
| 12 | Wbudowany moduł testujący do szybkiej weryfikacji kalibracji. | TAK |  |  |  |
| 13 | Zasilacz zewnętrzny 24V 60W | TAK |  |  |  |
| 14 | Możliwość podłączenia do komputera PC za pośrednictwem przewodu USB | TAK |  |  |  |
| 15 | Opcjonalne oprogramowanie Sessions na dowolną ilość komputerów PC | TAK |  |  |  |
| 16 | Moduł pomiarowy kompatybilny z oprogramowaniem NOAH. | TAK |  |  |  |
| 17 | Menu urządzenia oraz instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |  |
| 18 | Wbudowany audiometr tonalny AC + BC. | TAK |  |  |  |
| 19 | W zestawie słuchawki powietrzne DD45, przetwornik kostny B71 oraz przycisk odpowiedzi pacjenta. | TAK |  |  |  |

…………………………………………………………………

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym