OWO.272.4.2021 Nakło n. Not., dnia 12.08.2021 r.

**Zamawiający:**

Powiat Nakielski

ul. gen. H. Dąbrowskiego 54

89-100 Nakło n. Not.

**ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania pt. *Termomodernizacja wraz z przebudową budynku internatu I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego przy ul. Gimnazjalnej 8 w Nakle nad Notecią*

Zamawiający informuje, że w dniu 11.08.2021 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego
z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 4 i 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień, jednakże postanowił odnieść się do wniosku:

1. Czy w zakresie zadania, w związku z włączeniem kanalizacji deszczowej do sieci w ul. Gimnazjalnej należy przyjąć zajęcie pasa ruchu drogowego, koszt projektu organizacji ruchu oraz demontaż
i odtworzenie jezdni asfaltowej?

Odpowiedź:

Trzeba uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem włączenia kanalizacji.

1. Ponownie proszę o określenie średnicy i materiału studni S7.

Odpowiedź:

Do kalkulacji należy przyjąć studzienkę betonową Ø1000 z włazem najazdowym 40t – przeznaczona do montażu w drodze.

Powyższa treść staje się integralną częścią specyfikacji i zostaje zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 STAROSTA

 Tadeusz Sobol