Znak: ZOZ.V.010/DZP/55/23 Sucha Beskidzka dnia 17.08.2023r.

Dotyczy: Postepowania w trybie podstawowym na: Dostawa implantów do osteosyntezy i innych materiałów do zabiegów ortopedycznych.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

1. Dotyczy pakietu 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i odstąpi od nieodpłatnego dostarczenia jednego napędu elektrycznego na czas trwania umowy?

**Odp. NIE.**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę i dopuści do oceny produkt o następujących parametrach:

Zestaw implantów do stawu CMC, umożliwiający podwieszenie pierwszej kości śródręcza.

**Odp. TAK.**

1. Dotyczy pakietu 1 poz. 10

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w Pakiecie 1 poz. 10 w zakresie parametru „taśmy o szerokości 1,3 mm- \_x000\_.” i Zamawiający miał na myśli „taśmy o szerokości 1,3 mm.”?

**Odp. TAK.**

1. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawy, prosimy o dodanie do treści umowy depozytu poniższego zapisu korzystnego dla Zamawiającego tj.: „Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 15 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby”.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)

W związku z koniecznością użyczenia instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia zabiegów, prosimy o dodanie do obecnego brzemienia wzoru

umowy, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady użyczenia instrumentarium tj.:

1. Firma użycza instrumentarium dotyczy Pakiet nr ….- ……………………………
2. Firma użycza sprzętu na niżej wymienionych warunkach:
* Właścicielem sprzętu pozostaje Firma
* Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu
* Firma oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Szpital jakichkolwiek wad w działaniu Sprzętu, Szpital powiadomi firmę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy Sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia Sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Szpital, Firma ma prawo do obciążenia Szpitala kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany Sprzętu, jeśli Sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .
* Szpital zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Szpital nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest siedziba Szpitala. Szpital nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wydzierżawiać, oddawać do używania Sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Firmy.
* Firma zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt.”

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie zapisu do projektu umowy, poprzez dodanie do § 4 projektu umowy, ustępu 17 w następującym brzmieniu:**

**17. Wykonawca użycza instrumentarium na niżej wymienionych warunkach:**

1. **Właścicielem sprzętu pozostaje Wykonawca.**
2. **Zamawiający zobowiązuje się zapewnić właściwe warunki przechowywania i użycia sprzętu**
3. **Wykonawca oświadcza, że przedmiot użyczenia jest sprawny technicznie. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego jakichkolwiek wad w działaniu sprzętu, Zamawiający powiadomi Wykonawcę jako jedyny podmiot uprawniony do wykonania lub zlecenia wykonania naprawy sprzętu, a w razie jego zużycia wymieni go na nowy. W razie wystąpienia usterki lub uszkodzenia sprzętu wskutek niewłaściwej obsługi lub użycia przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo do obciążenia Zamawiającego kosztem naprawy i/lub części zamiennych lub wymiany sprzętu, jeżeli**

**sprzęt nie nadaje się do naprawy lub został zagubiony, według aktualnych stawek .**

1. **Zamawiający zapewnia, że sprzęt będzie obsługiwany i używany przez pracowników posiadających odpowiednie przeszkolenie w tym zakresie. Zamawiający nie przekaże sprzętu osobom trzecim poza miejsce użytkowania, którym jest jego siedziba. Zamawiający nie ma w szczególności prawa sprzedawać, wydzierżawiać, oddawać do używania sprzętu bądź cedować praw do sprzętu wynikających z niniejszej Umowy na jakikolwiek podmiot bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy.**
2. **Wykonawca zobowiązuje się do odbioru użyczonego instrumentarium, po zakończeniu umowy, na własny koszt.**
3. Dotyczy pakietu 1

Prosimy o potwierdzenie, że ostateczny kształt i zakres instrumentarium zostanie ustalony po zawarciu umowy w porozumieniu z docelowym użytkownikiem.

**Odp. TAK.**