Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego dla  PGKiM 
w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.

- Dostawa oleju napędowego PN – EN 590 odbywać się będzie przez okres 24 miesięcy. Szacunkowa   ilość dostaw to 500 000 litrów to jest 500 m3.

- Dostarczone paliwo będzie przeznaczone do celów własnych Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od   podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, w zależności od rzeczywistych potrzeb.

- Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu zamówienia do 20% ilości zamówienia podstawowego tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.

- Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu do 20% ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

- W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie.

- Warunki dostaw paliwa.

  - Dostarczone paliwo musi spełniać Polską Normę.

    - Olej napędowy PN – EN 590 +A1:2017-06.

    - Sposób dostawy oraz jakość spełniać będą wymogi określone w aktualnie obwiązujących przepisach w szczególności w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 poz. 1018).

  - Paliwo dostarczane będzie autocysternami do magazynu Zamawiającego - Stacja Paliw przy ul. Przemysłowej 12,  27 – 600 Sandomierz.

  - Autocysterny dowożące paliwo muszą być zaplombowane.

  - Poszczególne dostawy paliwa będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego e-mailem lub poprzez platformę zakupową nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Zamówienia będą składane w godzinach 7.00 – 15.00. Dostawy od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 12:00.

  - Minimalna ilość zamawianego jednorazowo paliwa – 10 000 l., a maksymalna – 20 000 l.

  - Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub potwierdzoną kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa.

  - Do każdej dostawy należy również dołączyć dowód wydania, który powinien zawierać :

    - Temperaturę nalewu paliwa, objętość w m3 w temperaturze nalewu, gęstość paliwa  w temperaturze + 15 0C oraz masę produktu w kg i objętość 
w temperaturze +15 0 C.

  - Zamawiający będzie pobierać próbki paliwa przy każdej dostawie. Kierowca autocysterny dostarczającej paliwo musi posiadać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy przy pobieraniu próbek.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań  laboratoryjnych paliwa w kierunku zgodności właściwości dostarczanego paliwa z parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w ateście jakościowym. Ewentualnie ujawnienie niezgodności parametrów próbki paliw danej dostawy  z przedstawionymi w ateście jakościowym będzie uznawane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji. W przypadku wykazania niezgodności Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań.

- Wykonawca w okresie do 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, będzie miał możliwość oceny swojej próbki „świadka”. Po upływie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, w przypadku potwierdzenia niezgodności parametrów próbki paliwa danej dostaw, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane. Ponadto musi również wymienić paliwo, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy.

- Kierowca musi posiadać świadectwo jakości oraz dowód wydania na dostarczoną partię paliwa.

- Próbki paliwa będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa do magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Rozliczenie dostaw paliw następować będzie zgodnie z normą PN – ISO 91 – 1,  to jest w temperaturze referencyjnej + 15 0 C.

- Podstawą określenia ilości przyjętego paliwa będą wydruki ze wskazania sond zainstalowanych w zbiornikach w stacji paliw  Zamawiającego. Sondy w zbiornikach posiadają aktualną legalizację.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września paliwa letniego; od dnia 01 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 01 października do dnia 15 listopada paliwa przejściowego; od dnia 16 listopada do końca lutego paliwa zimowego.

- Zamawiający w niektórych przypadkach będzie wnioskował do Wykonawcy, aby dla danej dostawy wystawił oddzielną fakturę na 600 l. i oddzielną na pozostałą ilość zamówionego oleju napędowego.

- Zapisy ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

19.1. Zamawiający na terenie Spółki posiada wewnętrzną stację paliw z wyposażeniem.

19.2. Sondy w zbiornikach posiadają ważną legalizację do 10 czerwca 2035 r.