Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1.1

Część 1 –Dreny, sondy

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren typu Penrose przeznaczony do długotrwałego drenażu grawitacyjnego, wykonany ze 100% silikonu klasy medycznej, transparentny, wewnętrznie żebrowany- nie zagina się, długość 300 mm lub 500 mm. Pasek kontrastujący w Rtg na całej długości drenu. Wymagana szer. 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19, 25 mm. Sterylne. Pakowane podwójnie. Opakowanie wewnętrzne-perforowana folia, zewnętrzne-papier folia. |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | Dren wielokanalikowy wykonany ze 100 % silikonu klasy medycznej. Połączone niezależne kapilary drenujące. Możliwość rozdzielenia kanalików w celu zwiększenia obszaru drenażu. Wymagana wersja 7, 9, 12, 16 kanalikowa. Długość 40 cm. Materiał w całości kontrastujący w promieniach RTG. Sterylny, pakowany podwójnie – opakowanie zewnętrzne- papier folia, wewnętrzne folia perforowana. |  | szt. | 100 |  |  |  |
| 3 | Sonda Sengstakena Blakemora wykonana ze 100 % silikonu, 4 światłowa, posiadająca duże światła odsysania z żołądka i przełyku. 3 otwory boczne żołądkowe, 2 przełykowe. Wyposażona w prowadnicę ułatwiającą szybkie zakładanie sondy. Balon przełykowy z mankietem niskociśnieniowym, gdzie ciśnienie wewnętrzne nie przekracza 40 mm Hg przy średnicy zewnętrznej 32 mm, długość całkowita balonu 140 mm. Wyposażona w wyściółkę z gąbki mocującą na nozdrzu pacjenta oraz w zacisk, który ułatwia otwieranie i zamykanie przewodu do manometru. Przewody do manometru będące odgałęzieniami wychodzącymi ze światła balonu. Żołądkowe i przełykowe przewody do manometru rozróżnione kolorami niebieskim i przezroczystym. Znaczniki głębokości numeryczne na 25, 30, 35, 40, 45, 50 cm od początku balonu przełykowego. Balon żołądkowy o dł. 60 mm. Rozmiar 16 F, 18 F, 20 F. |  | szt. | 36 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy