OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilno”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych
na terenie miasta Mogilna, na poniższych ulicach:

- ul. Hallera (1 przejście dla pieszych),

- ul. Piłsudskiego (2 przejścia dla pieszych),

- ul. Mickiewicza (1 przejście dla pieszych),

- ul. Konopnickiej (1 przejście dla pieszych).

- ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie bezpiecznych przejść na terenie miasta Mogilna, w następujących lokalizacjach: ul. Hallera (1 przejście dla pieszych),
ul. Piłsudskiego (2 przejścia dla pieszych), ul. Mickiewicza (1 przejście
dla pieszych), ul. Konopnickiej (1 przejście dla pieszych).

- Poprzez poprawę bezpieczeństwa na powyższych przejściach dla pieszych rozumie się montaż oświetlenia przejść dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą
i instalacjami, montaż odpowiedniego oznakowania pionowego, malowanie przejść dla pieszych w technologii chemoutwardzalnej w kolorystyce białoczerwonej, montaż płyt betonowych naprowadzających oraz montaż punktowych elementów odblaskowych „kocich oczek”. Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawiono w dokumentacji projektowej i kosztorysowej, stanowiącej załącznik do niniejszego OPZ.

- Wykonawca uzyska we własnym zakresie i własnym staraniem mapy do podglądu uzbrojenia sieci podziemnych.

- Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania decyzji na zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienia kosztów z tego tytułu.

- Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

- Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać oględzin terenu inwestycji.

- ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I URZĄDZEŃ BRD:

- Oznakowanie pionowe:

Montaż tablic z folii fluorescencyjnej z symbolami znaków D-6 „Przejście
dla pieszych” i T-27 „tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych
jest szczególnie uczęszczane przez dzieci” na jednym słupku, przy przejściu
dla pieszych. Słupek znaku drogowego zabetonowany w podłożu. Wzór znaku poniżej.

- Oznakowanie poziome:

Malowanie pasów farbą chemoutwardzalną w kolorze biało-czerwonym.

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

Montaż punktowych elementów odblaskowych na jezdni tzw. „kocie oczka”, ładowanych energią słoneczną oraz montaż betonowych płyt chodnikowych przed wejściem na przejście dla pieszych posiadających specjalną fakturę rozpoznawalną przez osoby niewidome i słabowidzące.

- OZNAKOWANIE ISTNIEJĄCE:

| Lp. | Ulica | Oznakowanie pionowe | Oznakowanie poziome | Krawężnik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Hallera (1) | D-6 (4 szt.) B-36 (1 szt.) | P-10 (2 szt.) Biało-czerwone | obniżony |
| 2. | ul. Piłsudskiego (1) | D-6 (2 szt.) T-27 (2 szt.) | P-10 (1 szt.) Biało-czerwone | obniżony |
| 3. | ul. Piłsudskiego | Brak | P-10 (1 szt.) | obniżony |
| 4. | ul. Mickiewicza | D-6 (2 szt.) | P-10 (1 szt.) | obniżony |
| 5. | ul. Konopnickiej | D-6 (2 szt.) T-27 (2 szt.) | P-10 (1 szt.) Biało-czerwone | obniżony |

- Na dwóch słupkach znaków drogowych zamontowano kosze na śmieci.

- OZNAKOWANIE DO WYKONANIA:

| Lp. | Ulica | Oznakowanie pionowe | Oznakowanie poziome | Oświetlenie | Odblaski | Płyty chodnikowe | Krawężnik |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ul. Hallera | D-6 (4 szt.) T-27 (4 szt.) | P-10 (2 szt.) | LED (2 szt.) | 12 szt. | 4 kpl. | obniżony |
| 2. | ul. Piłsudskiego | D-6 (2 szt.) T-27 (2 szt.) | P-10 (1 szt.) | LED (2 szt.) | 6 szt. | 2 kpl. | obniżony |
| 3. | ul. Piłsudskiego | D-6 (2 szt.) T-27 (2 szt.) | P-10 (1 szt.) | LED (2 szt.) | 6 szt. | 2 kpl. | obniżony |
| 4. | ul. Mickiewicza | D-6 (2 szt.) T-27 (2 szt.) | P-10 (1 szt.) | LED (2 szt.) | 6 szt. | 2 kpl. | obniżony |
| 5. | ul. Konopnickiej | D-6 (2 szt.) T-27 (2 szt.) | P-10 (1 szt.) | LED (2 szt.) | 6 szt. | 2 kpl. | obniżony |

- CHARAKTERYSTYKA ULIC OBJĘTA PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:

- ul. Hallera w Mogilnie

Ulica stanowi własność Gminy Mogilno, nawierzchnia bitumiczna, przekrój drogi dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu dla każdego z kierunków jazdy, duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego.

- ul. Piłsudskiego w Mogilnie

Ulica stanowi własność Gminy Mogilno, nawierzchnia bitumiczna, przekrój drogi jednojezdniowy dwukierunkowy, duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego.

- ul. Mickiewicza w Mogilnie

Ulica stanowi własność Gminy Mogilno, nawierzchnia bitumiczna, przekrój drogi jednojezdniowy dwukierunkowy, duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego.

- ul. Konopnickiej w Mogilnie

Ulica stanowi własność Gminy Mogilno, nawierzchnia bitumiczna, przekrój drogi jednojezdniowy dwukierunkowy, duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego.

- POZOSTAŁE WYTYCZNE i WYMAGANIA:

- Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

- Termin wykonania zamówienia: jeden miesiąc od daty podpisania umowy.

- Wykonawca przy obliczaniu ceny brutto oferty uwzględni dane zawarte w zapytaniu cenowym, w szczególności w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca obliczając cenę brutto oferty wkalkuluje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Przedmiar jest tylko dokumentem pomocniczym i nie może być podstawą dokonania wyceny. Podstawę do wykonania prac objętych zadaniem stanowi cała dokumentacja projektowa.

- Przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), dopuszcza składanie materiałów równoważnych. Wszelkie materiały pochodzące
od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych,
co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie przez Zamawiającego, która będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji
o akceptacji materiałów równoważnych.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną  i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą z dnia
07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186). Prace muszą być wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami oraz normami przy tego typu robotach. Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przed przygotowaniem oferty, Wykonawca może dokonać wizji lokalnej miejsca robót budowlanych oraz zdobyć własnym staraniem wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Załączone przedmiary robót pełnią funkcję pomocniczą. Elementy robót nie ujęte
w przedmiarach robót lub nie wycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonawca posiada doświadczenie w wykonywaniu robót o podobnym charakterze,

- Termin realizacji zamówienia:

- Data rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem zawarcia umowy.

- Data wykonania zamówienia: jeden miesiąc od dnia zawarcia umowy.

- Do Wykonawcy należeć będzie również odtworzenie zniszczonych lub  zdewastowanych  nawierzchni  utwardzonych  i  terenów  zielonych
 po prowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji powykonawczej
w ilości 2 egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

- protokoły z badań i pomiarów przeprowadzonych w trakcie prowadzonych prac,

- atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,

- W ramach zaoferowanej ceny wykonawca zobowiązany będzie:

- zaopatrzyć się w energię elektryczną i wodę na okres realizacji robót budowlanych,

- pozyskać aktualną mapę geodezyjną przedstawiającą rzeczywisty stan uzbrojenia terenu ze  względu  na  możliwe  wbudowane  urządzenia  podziemne  nieuwidocznione na  załączonych mapach,

- zachować oraz chronić przed uszkodzeniem znajdujące się w bezpośredniej bliskości punkty geodezyjne,  w  przypadku  uszkodzenia  lub  kolizji  odtworzyć  zgodnie z  właściwymi  przepisami,

- zapewnić  obsługę  serwisową  zainstalowanych  urządzeń  w  zakresie  niezbędnym do utrzymania ich właściwej pracy w okresie udzielonej gwarancji,

- uczestniczyć  w  przeglądach  gwarancyjnych  obiektu zwoływanych
na wezwanie Zamawiającego w okresie udzielonej gwarancji.

- Umowa jest umową ryczałtową tj. jej cena nie podlega zmianie w  trakcje  realizacji.  W  cenie  oferty  należy  uwzględnić  koszty  wykonania ewentualnych  robót,  które  nie  zostały  ujęte  w  przedmiarze,  a  które  należy  wykonać  zgodnie z projektami. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia  w  załączonym  przedmiarze  robót  elementów  niezbędnych do  wykonania  umowy  a wynikających z załączonego projektu.

- Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w taki sposób, aby
nie utrudniać funkcjonowania ulic i jej infrastruktury.

- Wykonawca jest obowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym
w zakresie określenia lokalizacji, wielkości oraz organizacji placu budowy.

- Opłaty przyłączeniowe wynikające z zawartych umów z gestorami sieci
są po stronie Zamawiającego.

- Wszelkie inne opłaty związane z realizacją inwestycji ponosi Wykonawca.

- SPOSÓB, TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

- Sposób składania ofert: w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej Open Nexus.

- Termin składania ofert: do dnia 05 listopada 2019 r. do godz. 10:00

- Otwarcie ofert: 05 listopada 2019 r. godz. 10:05

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony formularz oferty w wersji elektronicznej, za pomocą platformy zakupowej Open Nexus,

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: cena 100,0%,
według wzoru:

P= Cena badanej ofertyCena oferty najkorzystniejszej x 100,0%

Zamawiający może dokonać unieważnienia niniejszego postępowania, na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Przejście dla pieszych przy ul. Hallera w Mogilnie

Przejście dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Mogilnie

Przejście dla pieszych przy ul. Piłsudskiego w Mogilnie

Przejście dla pieszych przy ul. Mickiewicza w Mogilnie

Przejście dla pieszych przy ul. Konopnickiej w Mogilnie