* + - * 1. **Zawiadomienie o wyniku postępowania - sprostowanie**

Znak sprawy: SZP.242.41.2023

Data: 23.11.2023

**Dotyczy: dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku, materiałów zużywalnych, odzieży ochronnej oraz produktów do sterylizacji i dezynfekcji**

Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie na podstawie art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1605 ze zm.) informuje, iż w w/w postępowaniu w zakresie pakietu 22 została wybrana:

 Oferta nr 19 - Skamex S.A., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, Regon 384767215, oferta uzyskała 100 pkt.

**Uzasadnienie**

Dnia 22.11.2023 r. wpłynęło pismo Wykonawcy w którym wnosił o powtórzenie czynności Zamawiającego związanych z badaniem i oceną oferty w pakiecie 22 oraz odrzucenie oferty firmy Zarys oraz Medica w zakresie Pakietu 22 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 - zaoferowane przez ww. firmy strzykawki są niezgodne z zapisami SWZ, nie są one kompatybilne z pompami firmy Braun 2.

Wykonawca poinformował, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, Zamawiający oczekiwał zaoferowania w zakresie pakietu nr 22 produktu o następujących parametrach: Pozycja 1- Strzykawka 50/60 ml bursztynowa trzyczęściowa LuerLock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie z dokładnością do 1ml, do pracowni cytostatycznej, wkręcana z możliwością aspiracji do 60 ml do pomp infuzyjnych. Sterylizowane EO , produkowane w warunkach Systemu zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 13485:2003. Pozycja 2- Strzykawka 50/60 ml trzyczęściowa LuerLock z podwójnym uszczelnieniem tłoka, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie z dokładnością do 1ml, do pracowni cytostatycznej, wkręcana z możliwością aspiracji do 60 ml do pomp infuzyjnych. Sterylizowane EO , produkowane w warunkach Systemu zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 9001:2008 oraz PN-EN ISO 13485:2003.

Na etapie zadawania pytań Zamawiający doprecyzował opis przedmiotu zamówienia zaznaczając w odpowiedziach, że wymaga aby strzykawki były kompatybilne z pompami firmy Braun 2, które zamawiający posiada. Wykonawca poinformował, ze produkty zaoferowane przez firmę Zarys oraz firmę Medica nie są kompatybilne z ww. pompami.

Zamawiający powtórzył czynności związane z badaniem i oceną oferty w zakresie Pakietu 22 a następnie odrzucił oferty firmy Zarys oraz Medica w zakresie Pakietu 22 na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5. Zaoferowane przez firmę Zarys oraz Medica strzykawki są niezgodne z zapisami SWZ ponieważ nie są kompatybilne z pompami firmy Braun 2. Instrukcja użytkowania posiadanych przez Zamawiającego pomp Brown 2 ( Prefuzor Space) w Rozdziale 8, szczegółowo wymienia kompatybilne z tym sprzętem strzykawki, na liście jednak nie znajdują się strzykawki dicoNex zaproponowane przez firmę Zarys ani strzykawki Chirana zaoferowane przez firmę Medica.

Strzykawką kompatybilną ze sprzętem posiadanym przez Centrum a zrazem najkorzystniejsza cenowo jest strzykawka producenta Margomed zaoferowana przez firmę Skamex.

1. **Termin podpisania umowy ustala się na dzień: 04.12.2023 r.**
2. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Z upoważnienia Dyrektora

Zastępca Dyrektora ds. technicznych Mirosław Zdunek