Pruszcz Gdański, dnia 30.08.2021 r.

Znak sprawy:	ZP.271.26.2021    /19

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 25.08.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00159570/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji 
- na dostawę pn.: „Dostawa opraw oświetleniowych wraz z montażem – ETAP I”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 214 000 EURO

INFORMACJA   DLA   WYKONAWCÓW   NR   2

zawierająca

- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści  SWZ),

- wyjaśnienia (w odpowiedzi na zapytania)

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami.

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) 
do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery 
i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

- Treść zapytań do SWZ wraz z wyjaśnieniami:

- Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

W związku z tym, że Zamawiający wymaga dostarczenia obliczeń oświetlenia oraz doboru opraw oświetlenia LED spełniających wymagania przedstawione w SWZ proszę 
o uzupełnienie danych wsadowych do obliczeń. W załączonej dokumentacji brakuje parametrów potrzebnych do wykonania obliczeń fotometrycznych:

- Wysokość montażu oprawy

- Nawis punktu świetlnego

- Wysokość Słupa

- Odległość między słupami

- Szerokość jezdni

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 
i dostarczenia Zamawiającemu obliczeń fotometrycznych oraz zobowiązany będzie 
do doboru opraw oświetleniowych spełniających wymagania określone w SWZ. W związku 
z powyższym, wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie na etapie realizacji zamówienia 
do przeprowadzenia wizji w terenie w celu pozyskania wszelkich danych niezbędnych 
do dokonania obliczeń (w tym danych dot. szerokości jezdni, odległości między słupami, wysokości słupów, etc.) uwzględniających kategorię drogi, tj. do opracowania dokumentacji technicznej.

- Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

Korzystając z dyspozycji art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.) zwracamy się o udzielenie wyjaśnień/o udostępnienie referencyjnych obliczeń fotometrycznych, podanie mocy opraw lub udostępnienie danych, na podstawie których można wykonać obliczenia i dobrać odpowiednią moc opraw.

Wyjaśnienie:

Vide wyjaśnienie dla zapytania nr 1.

- Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.

- Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski