WZ.271.94.2021 CZERSK, 2022-01-24

        Do wykonawców

Dotyczy: „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku”.
ogłoszenie nr 2021/BZP 00339113/01 z dnia 2021-12-30

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

Pytanie 1
Proszę o informację jaki rodzaj stolarki wycenić (PCV czy ALU) - projekt nie wskazuje
tego jednoznacznie, oraz określenie kolorystyki wewnętrznej i zewnętrznej stolarki.

Odpowiedz 1:
Rodzaj stolarki- zgodnie z zestawieniami dołączonymi do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w tym również odpowiedziami na zadane pytania)
Kolor stolarki okiennej wewnątrz i zewnątrz- grafitowy
Kolor stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - imitacja drewna

Pytanie 2
Proszę o podanie więcej szczegółów konstrukcyjnych odnośnie wiat śmietnikowych S1
i S2. Jakie są złożenia materiałowe dla ścian tych wiat?

Odpowiedz 2 :
Nie wyznacza się szczegółów konstrukcyjnych wiat. Należy trzymać się jedynie podanych wymiarów
3m x 4m. Pozostałe dane zgodnie z projektem typowym dla wiaty śmietnikowej.

Pytanie 3
Proszę o podanie parametrów dla projektowanej izolacji styropianowej dachu (np.
współczynnik izolacji, gęstość)

Odpowiedz 3 :
Styropian dedykowany na docieplenie stropodachów. Współczynnik przewodzenia ciepła W/(mK)= λmin= 0,038

Pytanie 4
Sprecyzowanie z jakiej wełny miałaby zostać wykonana izolacja ścianek działowych
konstrukcji z profili i płyty gipsowej - projekt podaje dwa współczynniki 0,037 i 0,034.

Odpowiedz 4 :
Nie projektuje się w budynku ścianek z płyt gk.

Otrzymują:
Strona internetowa postępowania: platformazakupowa.pl/pn/czersk
a/a