Pyrzyce, dnia 27.11.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 17/2020 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania.W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1.Pytanie – czy w pakiecienr 1 w pozycji nr 20 zamawiający dopuszcza: gwóźdź do bliższej nasady kości udowej, w częśći proksymalnej o średnicy 15,66 mm, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przekrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 5º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1000 mm), z ścięciem po stronie bocznej umożliwiające bardziej anatomiczne dopasowanie implantu w kanale śródszpikowym. Możliwośćblokowania statycznego (dla gwoździ długich w dwóch płaszczyzanch) lub blokowania dynamicznego w części dalszej. Dostępne dwie opcje blokowania w części bliższej- z zastosowaniem zwykłej śruby doszyjkowej perforowanej o średnicy 10,35 mm z gwintem owalnym lub ostrza heliakalnego perforowanego (spiralno-nożowego) o średnicy10,35 mm. Mechanizm blokujący implanty fabrycznie zamontowany w gwoździu umożliwiający blokowanie dynamiczne i statyczne. Implanty doszyjkowe, z anatomicznie dopasowaną końcówką po stronie bocznej, z perforacją umożliwiającą augmentację.Komplet stanowi:
- 1 gwóźdź krótki w długościach: 170, 200, 235 mm(wersja Lewa i Prawa), średnica 9.0;10.0;11.0;12.0 mm kąt 125º,130º, 135º, sterylnie pakowane,
- 1 śruba zwykła doszyjkowa perforowana o średnicy 10,35mm z gwintem owalnym w długości: od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm.
- 1 zaślepka kaniulowana z gniazdem gwiazdkowym, przedłużenie 0,5,10,15mm (zaślepka 0 mm z możliwością wprowadzenia przez rękojeść do wprowadzania gwoździa), strylnie pakowana,
- 1 śruba blokująca 5,0mm.

Odpowiedź- TAK.

Pytanie – czy w pakiecie nr 1,w pozycji nr 21 zamawiający dopuszcza ostrze helikalne perforowane (spiralno-nożowe) do gwoździa przezkrętarzowego stosowane w przypadku kości osteoporotycznych o średnicy 10,35 mm w długości : od 70 mm do 130 mm z przeskokiem co 5 mm?

Odpowiedź- TAK.