Znak: ZOZ.V.010/DZP/39/24 Sucha Beskidzka dnia 27.05.2024r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawą nici i siatek chirurgicznych.

Znak: ZOZ. V.010/DZP/39/24.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

1. **Pakiet nr 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwów chirurgicznych powleczonych triclosanem o czasie podtrzymywania tkankowego: 75% po 14 dniach, 50% po 21 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 56-70 dni.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą ½ koła, 80 mm, okrągła, nić 100 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, poz. 2, 4, 6, 11,**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nici chirurgicznej o długości 90 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, poz. 8**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą ½ koła 22 mm, okrągła. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 2, poz. 11**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą ½ koła 36 mm, okrągła z krótkim końcem tnącym. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 2, poz. 12**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwu chirurgicznego z igłą ½ koła 36 mm, okrągła z krótkim końcem tnącym. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 6, poz. 1, ,2, 3, 4,**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie szwu chirurgicznego o wyższych parametrach niż wymagane w SWZ z igłą II generacji - kosmetyczną, odwrotnie tnącą, plastyczną dwuwklęsłą. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 6, poz. 1**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na nici chirurgicznej o długości 75 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 6, poz. 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na igły chirurgicznej 3/8 koła odwrotnie tnąca. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 6, poz. 6**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na igły chirurgicznej o długości 35 mm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Pakiet nr 7**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie szwów chirurgicznych monofilamentowych, barwionych o składzie chemicznym glikolid i kaprolakton o czasie podtrzymywania tkankowego 68% - 7 dni (barwiony), 76% - 7 dni (bezbarwny), 41% - 14 dni (barwiony) 38%-(14 dni bezbarwny) z kolejnym obniżeniem siły podtrzymywania tkankowego po 28 dniach i całkowitym czasie wchłaniania 90-120 dni.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

1. **Pakiet nr 7, poz. 2, 3, 4, 5**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie nici chirurgicznej o długości 90 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SWZ.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**