Zapytanie ofertowe

- Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

- Przedmiot zamówienia:

Usługa wykonania przeglądów serwisowych: systemu klimatyzatorów marki MIDEA firmy Zymetric wraz ze sprawdzeniem szczelności układów, które zawierają powyżej 3 kg czynnika chłodniczego oraz klimatyzatorów marki Hitachi w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu przy ul. Rodziny Winczewskich 25, według poniższej specyfikacji:

Część I:

Przeglądy serwisowe (2 razy w roku) systemu klimatyzacji marki Midea tj.:

- 4 jednostki zewnętrzne Klimatyzatorów typ VRF – (3 jednostki na betonowym  fundamencie i 1 jednostka na dachu byłej kotłowni),

- 42 sztuki jednostek wewnętrznych,

- 2 klimatyzatory typu SPLIT z zestawem pracy naprzemiennej zamontowane dla potrzeb Serwerowni nr 20,

- 1 klimatyzator typu SPLIT w pomieszczeniu Archiwum nr 017,

- klimatyzator typu Multi - jednostka zewnętrzna i 2 jednostki wewnętrzne w pomieszczeniu Archiwum nr 023.

oraz 1 raz w roku próba szczelności całego systemu klimatyzacji zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o SZWO i F-gazach (Dz.U. z 2020 poz. 2065)  wraz z ewentualnym dopełnieniem czynnika chłodzącego R410A.

System jest na gwarancji do 01.12.2022 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tego systemu stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Część II:

Przeglądy serwisowe (1 raz w roku) klimatyzatory marki Hitachi, tj.:

- 16 sztuk  (jednostki wewnętrzne i jednostki zewnętrzne)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla tych klimatyzatorów stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza złożenie oddzielnej oferty na każdą z ww. Części tj. systemów klimatyzacji.

CPV -  50730000-1 usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

- Termin realizacji zamówienia:

Umowa zostanie podpisana na 2 lata.

- Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

Osobami do kontaktu są:

- w sprawie przedmiotu zamówienia - p. Grzegorz Swend – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. kom. 695 695 301.

- w sprawie procedury - p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych, tel. 24 267 84 53, tel. kom. 695 696 206.

- Kryteria oceny ofert:

Cena 100 %

- Oferta powinna zawierać:

Cenę usługi oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu oferty stanowiącym odpowiednio załącznik nr 3 dla Części I i/lub nr 4 dla Części II – oddzielnie dla każdego systemu klimatyzacji.

- Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN oraz z uwzględnieniem warunków wskazanych w prowadzonym postępowaniu w tym również określonych w Projektowanych   Postanowieniach Umowy stanowiących odpowiednio załącznik nr 5 i nr 6.

- Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają                         z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Miejsce i termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć:

- elektronicznie poprzez platformę zakupową Zamawiającego - https://platformazakupowa.pl/- najpóźniej do dnia 09.04.2021 r. godz. 1000.

Agnieszka Sulkowska

p.o. Dyrektor