### Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego                                                                                                                                                            z dnia 27.10.2020 r.

FORMULARZ  RZECZOWY

| Lp. | Parametr / Warunek | Czy zaproponowany produkt spełnia parametry/warunki określone w kol. nr 2 TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Lp. | 2 | 3 |
| 1. | Termometr bezdotykowy na podczerwień – 2 szt. Termometr bezdotykowy na podczerwień o parametrach: - tolerancja błędu pomiarowego: ± 0,2 (34 ~ 45 ℃), - wyświetlanie pomiaru temperatury w stopniach: ℃ lub ℉, - tryby pracy urządzenia: pomiar temperatury ciała, pomiar temperatury przedmiotu, - licznik osób - automatyczny alarm nieprawidłowej temperatury, - odległość pomiaru: 5 ~ 10 cm, - metoda zasilania : USB lub bateria litowa, - wyświetlacz: cyfrowy - temperatura otoczenia: 5 ~ 45 ℃ |  |

....................................................................

Data i podpis i pieczęć osoby upoważnionej