## Arkusz1
PAKIET 1 implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego
Lp | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent numer katalogowy REF
1. | Implant udowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych wykonany z tytanowej płytki z pętlą. Dostępny w rozmiarach pętli od 15 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm. Dodatkowo płytka, która umożliwia uzyskanie dodatkowej długości i szerokości w stosunku do implantu pierwotnego, a także drut prowadzący do wiercenia kanałów szt | 50
2. | Implant piszczelowy do rekonstrukcji więzadeł krzyżowych - tytanowy. Śruba tytanowa interferencyjna kaniulowana o średnicy w zakresie 7 -10 mm i 3 rozmiarach długości ( 20 mm,25mm,30 mm) szt | 50
razem
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot spełnia wymgania , zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie
użyczenia oraz depozyt implantów . Instrumentarium uzupełnione o narzędzia do microzłamań i dłuto artroskopowe
| Czy występuja przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  | oświadczenie tak/nie
PAKIET 2 ENDOPROTEZA KOLANA = kolano pierwotne
lp. | Przedmiot zamówienia | ilość (szt) | cena netto [zł] | vat [%] | cena brutto [zł] | wartość netto [zł] | wartość brutto [zł] | producent ,numery katalogowe,REF
Endoproteza cementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa
I | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, cementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny o jednopromieniowości 10-110 stopni ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji, min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. możliwośc zastosowania podkładek piszczelowych oraz trzpieni pod tace piszczelową do dodatkowej stabilizacji. Możliwość rozbudowy systemu o system rewizyjny. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Możliwość zastosowania wersjii bezcementowej w zestawie ostrze do piły.
1 | Komponent udowy lewy i prawy | 140
2 | Komponent piszczelowy | 140
3 | Wkładka polietylenowa | 140
6 | Cement z dwoma antybiotykami - 40g ( opakowanie 10 szt) | 140
7 | Ostrze do piły | 140
Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego anatomiczna kłykciowa
II | Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa, z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy jednoosiowy w osi A/P, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmaiarach dla każdej ze stron. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan – CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm,11mm, 13mm, 16mm, i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowego. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddane trzykrotnemu procesowi wyważania (annealing), min w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego
1 | Komponent piszczelowy | 20
2 | Wkładka polietylenowa | 20
3 | Komponent udowy prawy i lewy | 20
4 | ostrze do piły | 20
razem
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot spełnia wymgania , zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych
Depozyt asortymentu
Zamawiający wymaga dostarczenia przez wykonawcę niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy na zasadzie uzyczenia
| Czy występuja przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  |  |  | oświadczenie tak/nie
PAKIET 3 IMPLANT ARTROSKOPOWY
lp. | ASORTYMENT | ilość (szt) | cena netto | vat | cena brutto | wartość netto | wartość brutto | producent , numer katalogowy\REF
1. | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | 40
2. | Implant niewchłaniany tytanowy, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 2,0 - 2,5 mm i długości 7 - 12mm. Rdzeń implantu zwiększający swoją średnicę wraz z odległością od czubka penetrującego. Wkręt tytanowy z jedną lub dwoma niciami niewchłanialnymi gr #3/0 z igłami . Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu.Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny. | 40
3. | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagiętą 15 st z implantami z PEEK połączonymi nicią 2/0 niewchłanialną za pomocą węzła zaciskowego, implanty mocowane poprzez ręczne wypychanie ich z prowadnicy za pomocą półautomatycznego spustu. sterylny | 40
RAZEM:
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie tak/nie
Depozyt asortymentu
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga użyczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego(na cały okres umowy), oraz utworzenia banku impalntów
Pakiet 4 Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego, anatomiczna kłykciowa
Lp | Nazwa towaru | Ilość | Cena netto | VAT | cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent, nazwa handlowa i nr katalogowy
Endoproteza rewizyjna cementowa stawu kolanowego, anatomiczna kłykciowa
1. | Komplet zawiera | 10
Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego.
| W skład kompletu wchodzi: - komponent udowy wykonania ze stopu kobaltowo- chromowego | 1
| - komponent piszczelowy | 1
| - wkładka polietylenowa o różnych grubościach | 1
| - trzpień udowy | 1
| - trzpień piszczelowy | 1
| - podkładka dystalna/tylna | 1
| - podkładka piszczelowa | 1
| - mimośród | 1
| - element wypełniający ubytki kostne | 1
RAZEM
| Czy występują przeciwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego |  | oświadczenie tak/nie
Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot jest dopuszczony do obrotu w Polsce, zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.
Zamawiający wymaga użyczenia niezbędnego instrumentarium potrzebnego do zabiegu operacyjnego (dostarczone na zabieg oraz komplet implantów)
Note on B35: Ctrl + D dodaje wiersz Ctrl + U usuwa wiersz Ctrl + N nowy arkusz