Pytania i odpowiedzi cz. 3

1. Zamawiający określił w przedmiotowych środkach dowodowych , iż wymaga :

W ZAKRESIE ODZIEŻY OPERACYJNEJ ´cytat:

Karty Danych Technicznych na tkaniny i wyroby potwierdzające n/w parametry:

odzież wykonana ze specjalnej paroprzepuszczalnej (min 3700 g/m²/24h)i chłonnej tkaniny elanobawełnianej. Gramatura tkaniny min. 125 g/m2, zawartość bawełny min. 50%, zawartość włókna węglowego nie może być większa niż 1,3% tkanina wykończona w taki sposób, aby nie gromadziła ładunków elektrycznych. Pylenie max 3,7 log10. Odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho ≤ 100.

Czy Zamawiający dopuści tkaninę i wyroby które będą spełniały poniższe warunki : Odzież operacyjna spełnia normę EN  13795 , posiada wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych, posiada certyfikat OEKO- TEX STANDARD 100 KL II , gramaturę tkaniny 125 g/m2  skład surowcowy CO 54,6 % /PES 44% /CF 1,4 % spełniającą normę PN-EN 1149-5 2018 . ?

Jednocześnie informujemy, iż zawartość włókna węglowego na poziomie 1,4% poprawia odprowadzenie ładunków elektrycznych , a różnica między 1,3% a 1,4% nie jest różnicą istotną z punktu widzenia badań . Właściwości elektrostatyczne potwierdzone winny być normą PN-EN 1149-5 2018 . W odniesieniu do warunku pylenia , wyrób nie spełniający obowiązującej normy w zakresie pylenia nie został by wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych. Pozostawienie  pierwotnego zapisu wskazuje tylko na jednego wykonawcę co jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji .

Odp. Tak.

- Zamawiający w załączniku Opis przedmiotu zamówienia postawił wymagania stawiane workom do transportu bielizny które w naszej ocenie są zbyt restrykcyjne do funkcji jaką będzie  pełnić takowy worek .

Czy Zamawiający dopuści worki do transportu bielizny wykonane z tkaniny  spełniającej normę PN -EN ISO 20743 o gramaturze 190 g/m2  spełniającej normę wytrzymałościową zgodnie z EN ISO 13934-1:2013 , posiadający certyfikat OEKO- TEX standard 100 KL II ?

Odp. Tak.

W przypadku braku dopuszczenia worka spełniającego w/w wymagania czy Zamawiający dopuści worki jednorazowego użytku w które wyposaży Zamawiającego Wykonawca ? Pozostawienie  pierwotnego zapisu wskazuje tylko na jednego wykonawcę co jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji .

Odp. Niniejsze pytanie jest bezprzedmiotowe w świetle odpowiedzi na wcześniejsze pytanie.

- Zamawiający w załączniku Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1.6 cyt: Wyposażone w czytnik kart zbliżeniowych, który będzie kompatybilny z aktualnymi kartami używanymi w nowo oddanym Bloku Operacyjnym oraz w pozostałej części klinik/oddziałów, umożliwiający szybkie odczytanie karty zbliżeniowej i wydanie na podstawie powyższego odczytu odzieży.

Jakimi kartami aktualnie dysponują pracownicy bloku operacyjnego oraz pozostałych klinik i oddziałów , proszę o podanie parametrów technicznych kart i protokołu / standardu w jakim pracują karty ?

Odp. Chip kompatybilny z MF 4kB , Zapis/Odczyt 4 kB. Standard 14443, 4B UID, NR oznacza numer 8H10D rewersyjny + 6H8D rewersyjny.

- Czy Zamawiający dopuści by okienka w automatach wydających były  wykonane ze stali ?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści by automaty wydające  były wyposażone w system instrukcji wyświetlany na ekranie bez podawania w formie głosowej ?

Odp. Tak.

- Czy zamawiający dopuści urządzenia wydające wyposażone w system bezpieczeństwa umożliwiający zabezpieczenie obrotu bębna obrotowego ( zatrzymanie ) w inny sposób niż kurtyna świetlna ?

Opis o zabezpieczeniu poprzez tylko kurtynę świetlną wskazuje tylko na jednego wykonawcę co jest naruszenie zasady uczciwej konkurencji .

Odp. Tak, z zachowaniem pozostałych parametrów

- Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia  postawił wymagania dotyczące chipów:w punkcie   3.1.2 Mają być zgodne z normami ISO 15693 i ISO 18000-3. , są to normy odnoszące się jedynie  do systemu HF.

Zamawiający określił w punkcie 2.5 iż automaty mają działać w oparciu o systemy typu RFID UHF/HF.

Czy Zamawiający dopuści chipy działające w technologii RFID UHF spełniające normę ISO 18000-6C przewidzianej dla tej technologii ?

Odp. Tak.

- Zamawiający w punkcie 3.1.4 określił iż chipy mają działać w paśmie UHF/HF (13,56 MHz) pasmo ma być spójne dla wszystkich dostarczonych w ramach umowy urządzeń .  Podane pasmo dotyczy jedynie zakresu HF.

Czy zamawiający wymaga by chipy działające w technologii RFID UHF działały w paśmie (860-956 MHz) pasmo ma być spójne dla wszystkich dostarczonych w ramach umowy urządzeń ?

Odp. Tak.

Zamawiający w załączniku nr. 1 Formularz ofertowy zawarł zapis dotyczący II etapu dostawy urządzeń po zakończeniu trwającego obecnie  remontu i kreślił w nim wielkość wnęki w której trzeba zamontować automat wydający jak i wielkość ościeżnicy pomieszczenia opisanego PO1.BO.8.

Czy Zamawiający dopuści by na koszt wykonawcy wykonać powiększenie otworu ościeżnicy umożliwiający wprowadzenie automatu wydającego we skazane miejsce ? Pozostawienie  pierwotnego zapisu wskazuje tylko na jednego wykonawcę co jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji.

Odp. Nie, nie ma możliwości ingerowania w strukturę ścian, czy zamontowanych ościeżnic, gdyż oddane pomieszczenia objęte są gwarancją Wykonawcy remontu.

- Czy powiększenie może zostać wykonane na stałe lub tylko na czas wprowadzenia automatu wydającego do określonej wnęki ?

Odp. Odpowiedź jest bezprzedmiotowaW świetle odpowiedzi na pytanie cześniejsze