**Z A T W I E R D Z A M**

**SZEF LOGISTYKI**

**…………………………………….**

**WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO - TECHNICZNE**

**na zakup**

**SPRZĘTU SŁUŻBY ŻYWNOŚCIOWEJ – CHŁODNICZY - SPECJALISTYCZNY**

**W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ 1156 POZNAŃ - KRZESINY**

POZNAŃ

CZERWIEC 2024 r.

**1. KURTYNA PASKOWA DO KOMÓR CHŁODNICZYCH 7,5 m ³– 4 sztuki**

oraz

**KURTYNA PASKOWA DO KOMÓR MROŹNICZYCH 10,0 m ³ – 2 sztuki**

**Dane techniczne :**

* + materiał : tworzywo sztuczne odporne na niskie temperatury
	+ kurtyna dla drzwi o wymiarach 900 x 2010 mm
	+ wymiary gotowej kurtyny : szerokość : 1020 mm; wysokość : 2150 mm
	+ szerokość pasów 20 cm (+ - 2 cm)
	+ pasy zachodzące na siebie, zakładka szerokości 3-4 cm
	+ zaokrąglone krawędzie pasa
	+ kolor pasa bezbarwny , możliwy odcień w innym kolorze
	+ przeźroczystość powyżej 80 %
	+ materiał pasów samoczynnie gasnący (nie płonie, nie dymi)
	+ wykonanie chłodnicze (temp. – 35 °C do + 20 °C)
	+ firmowy serwis i magazyn części zamiennych na terenie Polski
	+ okres gwarancji: min. 24 m-ce od daty rozpoczęcia eksploatacji
	+ dowóz oraz montaż w okresie obowiązującej umowy na koszt dostawcy w terminie

uzgodnionym z odbiorcą (jednostką wojskową) na terenie m. Poznań - Krzesiny

* + przeszkolenie personelu
	+ wymagany atest PZH lub dokument równoważny stosowany w krajach Unii

Europejskiej do kontaktu z żywnością

Razem pozycji : 1 (jedna)

Razem stron : 2 (dwie)

OPRACOWAŁ :

chor. Sebastian KOMAR

tel. 261 548 577

Poznań, dnia 06.03.2024 r.