Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 1 Pojemnik do preparatyki krwi podwójny

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt.. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | • pojemnik podwójny w układzie góra-góra do pobierania i preparatyki krwi. • pojemności każdego z pojemników 450 ml +/- 10% • pojemnik satelitarny w zestawie • pojemnik macierzysty wypełniony 63 ml roztworu CPDA-1 z igłą biorczą • pojemnik wyposażony w dren biorczy wraz z adapterem do próżniowego pobierania krwi • zestaw jałowy, niepirogenny, nietoksyczny • pakowanie 2 zestawy w jałowym opakowaniu ochronnym. | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 2 Przyrządy do pobierania i preparatyki krwi

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość szt. | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość Netto (kol. 3*4) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typu D: - igła Spike z osłonką, kapturek lateksowy, - pierścień wzmacniający, - wyrób jałowy, nietoksyczny, niepirogenny. | 1 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typu A-A: - sterylny, jednorazowego użytku, - niepirogenny, nietoksyczny, - posiadający dren długości 35 cm | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaciskacze szczelinowe do zaciskania drenów podczas preparatyki krwi | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawc

Załącznik Nr 3  do SIWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

PAKIET NR 3 Pojemniki do głębokiego mrożenia

| Lp. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA – parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Zaoferowana wielkość opakowania | Cena jednostkowa netto za sztukę | Wartość Netto (kol.3*5) | Stawka VAT % | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Pojemnik kriogeniczny do przechowywania materiału biologicznego o nominalnej objętości 500ml. Rekomendowane wypełnienie worka 55-100ml. Pojemnik bez spawów zewnętrznych bocznych ze względów na wielkość kaset w zbiorniku o wymiarach 120mm x 210mm (+/- 5mm). Pojemnik kriogeniczny zaopatrzony w zewnętrzny ochronny pojemnik. Pojemnik kriogeniczny i ochronny wykonany z tworzywa EVA. Długi dren z tworzywa EVA. Zintegrowany zestaw przewodowy z miejscem iniekcji, trzema adapterami luer lock dwa z zakończeniem żeńskim, jeden adapter luer lock z zakończeniem męskim oraz zaciskami rolowanymi. Dwa „porty membranowe”. Na każdym pojemniku wytłoczony czytelny nr seryjny. Pakowane pojedynczo i sterylizowane. Wielkość opakowania zbiorczego: min. 20 szt. max. 30 szt. | 2 232 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

PAKIET NR 4 Dostawa systemu zamkniętego aspiracyjno – próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu do odczytu OB

| Lp. | Asortyment - parametry wymagane | Nazwa handlowa | Producent nr kat. | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówko - strzykawka do badań hematologicznych (antykoagulant - K3 EDTA) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 11mm, poj. 2 - 3 ml. |  |  | 230 000 |  |  |  |  |
|  | Ø 13 mm, poj. 4,5 - 5 ml. |  |  | 33 000 |  |  |  |  |
| 2 | Probówko - strzykawka do badań układu krzepnięcia (cytrynian sodu) Ø 11mm, poj. 2-3ml |  |  | 55 000 |  |  |  |  |
| 3 | Probówko - strzykawka do badań układu krzepnięcia (cytrynian sodu) Ø 15mm, poj. 8 - 9 ml. |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 4 | Probówko - strzykawka do badań biochemicznych (do pozyskiwania surowicy), z aktywatorem krzepnięcia: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 13mm, poj. 4 - 5 ml. |  |  | 171 600 |  |  |  |  |
|  | Ø 15mm, poj. 7 - 8 ml. |  |  | 151 400 |  |  |  |  |
| 5 | Probówko - strzykawka do OB wersja logarytmiczna poj. 2 - 4 ml. |  |  | 9 500 |  |  |  |  |
|  | Probówko - strzykawka do pozyskiwania osocza - heparyna litowa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 11mm, poj. 2 - 4 ml. |  |  | 21 900 |  |  |  |  |
|  | Ø 15mm, poj. 7 - 8 ml. |  |  | 1 200 |  |  |  |  |
| 7 | Probówko-strzykawka do oznaczania poziomu glikenu poj. 2-3ml. |  |  | 97 000 |  |  |  |  |
| 8 | Probówko - strzykawka do surowicy bez aktywatora krzepnięcia |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 13mm, poj. 4 - 5 ml |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Ø 15mm, poj. 7 - 8 ml |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
|  | Ø 16mm, poj. 9 - 10 ml |  |  | 1 000 |  |  |  |  |
| 9 | Probówko-strzykawka do reniny (antykoagulant K3 EDTA) Ø 16mm, poj. 9 - 10 ml |  |  | 5 500 |  |  |  |  |
| 10 | Probówko - strzykawka do pseudotrambocytopeni z jonami magnezu, poj. 2-3ml |  |  | 1 200 |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka sterylna do badań gazometrycznych 2 ml. |  |  | 15 000 |  |  |  |  |
| 12 | Igła systemowa jednoczęściowa - kaniula zespolona z nasadką. Ostrze ułatwiające penetrację do tkanki (ostrość igły) 0,7x38mm 0,8x38mm 0,9x38mm |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| 13 | Igła systemowa jednoczęściowa - kaniula zespolona z nasadką. Ostrze ułatwiające penetrację do tkanki (ostrość igły) 0,7x25mm 0,8x25mm 0,9x25mm |  |  | 20 000 |  |  |  |  |
| 14 | Igły typu motylek do pobierania krwi w systemie zamkniętym 0,9x80mm dł. drenu 0,8x80mm dł. drenu |  |  | 52 000 |  |  |  |  |
| 15 | Igły motylkowe do pobierania krwi na posiew 0,8x200mm, sterylne, jednoczęściowe bez konieczności montażu |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 16 | Łącznik do podawania leków (igła system-strzykawka Luer) |  |  | 10 000 |  |  |  |  |
| 17 | Łącznik do końcówek typu Luer (igła Luer-probówka system) |  |  | 80 000 |  |  |  |  |
| 18 | Łącznik do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym – z zakończeniem typu Luer |  |  | 5 000 |  |  |  |  |
| 19 | Statyw do probówek na 20 stanowisk o śr. 17-18mm możliwość autoklawowania |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 20 | Statyw do probówek na 50 stanowisk o śr. 16-17mm możliwość autoklawowania (różne kolory) |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Wymagane parametry graniczne do zamkniętego systemu pobierania krwi do pozycji nr 1-20 Wszystkie elementy systemu zamkniętego muszą pochodzić od jednego producenta, co zagwarantuje kompatybilność i bezpieczeństwo systemu, Możliwość pobierania krwi dwoma technikami: aspiracyjną i próżniową, System składa się z dwóch elementów: igły i probówki (łatwość montażu), Probówki posiadają naklejone etykiety z datą ważności i nr serii, Próżnia wytwarzana na moment przed pobraniem krwi, bez możliwości utraty szczelności podczas przechowywania, System zamknięty posiada możliwość nakłucia żyły igłą z podłączoną probówką, a nie samą igłą, co zapewnia optyczną kontrolę trafienia igłą w naczynie, Probówki wykonane z odpornego na stłuczenia tworzywa sztucznego, Probówki muszą być kompatybilne z posiadanymi aparatami Zamawiającego, Probówki posiadają korek, który gwarantuje trwałe i bezpieczne połączenie probówki z igłą systemową. |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ od pozycji nr 1 do 20 |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa urządzenia /Producent | Cena netto za 1 miesiąc | Wartość netto za 24 miesiące | Stawka VAT | Wartość brutto za 24 miesiące |
| 21 | Dzierżawa aparatu do odczytu OB. Parametry bezwzględnie wymagane opisane w załączniku nr 4b |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ pozycji nr 21 |  |  |  |
|  | Wartość netto poz. 1-21 | Wartość VAT | Wartość brutto poz. 1-21 |
| WARTOŚĆ CAŁKOWITA od pozycji nr 1 do 21 |  |  |  |

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

ZAŁĄCZNIK Nr 4a

WYKAZ ŻĄDANYCH PRÓBEK W CELU
SPRAWDZENIA WYMAGANYCH PARAMETRÓW

| Pozycja z Załącznika nr 4 | Wykaz próbek | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Probówko - strzykawka do badań hematologicznych (antykoagulant - K3 EDTA) Ø 11mm poj. 2 - 3 ml; Ø 13 mm, poj. 4,5 - 5 ml. | z każdego rodzaju po dwie sztuki |
| 2 | Probówko - strzykawka do badań układu krzepnięcia (cytrynian sodu) Ø 11mm 2 - 3 ml. | 2 sztuki |
| 3 | Probówko - strzykawka do badań układu krzepnięcia (cytrynian sodu) Ø 15 mm 8 - 9 ml. | 2 sztuki |
| 4 | Probówko - strzykawka do badań biochemicznych (do pozyskiwania surowicy), z aktywatorem krzepnięcia 4– 5ml Ø 13 mm i 7 – 8ml Ø 15 mm | z każdego rodzaju po dwie sztuki |
| 5 | Probówko – strzykawka do OB wersja logarytmiczna 2-4 ml | 2 sztuki |
| 6 | Probówko - strzykawka do pozyskiwania osocza - heparyna litowa: Ø 11mm, 2 - 4 ml. Ø 15mm, 7 - 8 ml. | z każdego rodzaju po dwie sztuki |
| 7 | Probówko-strzykawka do oznaczania poziomu glikemii poj. 2-3mml. | 2 sztuki |
| 8 | Probówko - strzykawka do surowicy bez aktywatora krzepnięcia Ø 13mm, 4 - 5 ml. Ø 15mm, 7 - 8 ml. Ø 16mm, 9 - 10 ml. | z każdego rodzaju po dwie sztuki |
| 9 | Probówko-strzykawka do reniny (antykoagulant K3 EDTA) Ø 16mm, 9 - 10 ml | z każdego rodzaju po dwie sztuki |
| 10 | Probówko-strzykawka do pseudotrambocytopeni z jonami magnezu poj. 2-3ml | 2 sztuki |
| 11 | Strzykawka sterylna do badań gazometrycznych 2ml | 2 sztuki |
| 12 | Igła systemowa jednoczęściowa - kaniula zespolona z nasadką. Ostrze ułatwiające penetrację do tkanki (ostrość igły): 0,7x38mm, 0,8x38mm, 0,9x38mm | z każdego rodzaju po dwie sztuki |
| 13 | Igła systemowa jednoczęściowa - kaniula zespolona z nasadką. Ostrze ułatwiające penetrację do tkanki (ostrość igły) 0,7x25mm, 0,8x25mm, 0,9x25mm | z każdego rodzaju po dwie sztuki |
| 14 | Igły typu motylek do pobierania krwi w systemie zamkniętym 0,9x80mm dł. drenu 0,8x80mm dł. drenu | z każdego rodzaju po dwie sztuki |
| 15 | Igły motylkowe do pobierania krwi na posiew 0,8x200mm dł. drenu, sterylne, jednoczęściowe bez konieczności montażu | 2 sztuki |
| 16 | Łącznik do podawania leków (igła system-strzykawka Luer) | 1 sztuka |
| 17 | Łącznik do końcówek typu Luer (igła Luer-strzykawko -probówka system) | 1 sztuka |
| 18 | Łącznik do pobierania krwi na posiew w systemie zamkniętym z zakończeniem Luer | 1 sztuka |
| Wszystkie próbki muszą być opisane |

ZAŁĄCZNIK Nr 4b

PARAMETRY KRYTYCZNE 
	DLA APARATU DO ODCZYTU OB. PAKIET NR 4 POZ. 21

| Producent: ……………………………………………………………………………….…….. Model/Typ: …………………………………………………………………………………….. Rok produkcji: …………………………( nie wcześniej niż styczeń 2018r. ) Wartość rynkowa ……………….……….. zł brutto: |
| --- |
| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | TAK - OPIS |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż styczeń 2018r. |  |
| 2 | Kompatybilność aparatu z probówkami do systemu próżniowego (pakiet nr 4 poz. 5) |  |
| 3 | Podłączenie aparatu do istniejącego u Zamawiającego systemu informatycznego LAB 3000 |  |
| 4 | Dwukierunkowa komunikacja aparatu w laboratoryjnym systemie informatycznym LAB 3000 z użyciem kodów paskowych |  |
| 5 | Dostarczenie czytnika kodów paskowych |  |
| 6 | UPS zabezpieczający pracę aparatu przez okres minimum 30 minut |  |
| 7 | Bezpłatne uczestnictwo w zewnętrznej kontroli jakości OB co najmniej 2 razy w roku |  |

* - wypełnia Wykonawca

...............................................................................................................

Własnoręczny czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych                                                                                                                do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Miejscowość ………………. dnia ……………….2018 r.

…………………………………………

Pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy: 	………………………………………………................................……………………………

Siedziba: 		……………………………………………………....................................……………………

REGON: ……………………………………..	NIP:……………………………………………

Tel:. ………………………………..............… 	Fax: ……………….....................…………...…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym:

…………………………. …………………...……………………………………..…

Tel:. ………………………………..............… 	e-mail: ………………………………………………….

Osoba upoważniona do podpisania umowy :

……………. ………………………………………………………………………….

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto:

………………………………………………………………………………………………………………………………

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, stanowiącym załącznik  do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że należymy do grupy małych / średnich przedsiębiorstw:  Tak / Nie

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..**

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa                        w rozdziale XII pkt. 5) SIWZ [] Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………[] Nie*.

- Ofertę niniejszą składam na _________ kolejno ponumerowanych stronach.

__________ dnia __ __ __ roku

__________________________________

(Własnoręczny czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

*  - niepotrzebne skreślić

** - wypełnia wykonawca

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny   								im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach  40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………..………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

……………………..………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH,DZIERŻAWA APARTU DO ODCZYTU OB”, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, co następuje:

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „DOSTAWA SPRZĘTU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH,DZIERŻAWA APARTU DO ODCZYTU OB”, prowadzonym przez SPSKM Katowice oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

__________________ dnia _________2018 r.

__________________________________

(Własnoręczny czytelny podpis Wykonawcy/Wykonawców)

* - niepotrzebne skreślić.

* należy zaznaczyć właściwą odpowiedź; wykonawca, który należy do grupy kapitałowej zobowiązany jest do złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej