# Załącznik nr 2 do SWZ

CZĘŚĆ NR 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE,

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA,

Dostawa wyposażenia medycznego wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i gwarancją

do:

Zakładu Medycyny Populacyjnej I Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej I Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku

Modyfikacja w pkt. II. 1. e), II. 2. c), II. 3. j), II. 3.s), II. 3.t),

|  | WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE, JAKOŚCIOWE I FUNKCJONALNE |
| --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia nowy, rok produkcji IV kwartał 2022/2023, nieuszkodzony, niebędący uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw. |
|  | MONTAŻ MEBLI. Do Wykonawcy należy uprzątnięcie (zabranie ze sobą) opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp. po dostarczonym wyposażeniu meblowym) z pomieszczeń do których dostarczono wyposażenie oraz z pomieszczeń, w których znajdują się powyższe opakowania i materiały Wykonawcy. W/w pomieszczenia Wykonawca zobowiązany jest pozostawić czyste. Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego w wyposażanym budynku, powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem wyposażenia meblowego Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWA | ZDJĘCIE POGLĄDOWE |

| 1. | Kozetka – 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| Podstawa kozetki wykonana jest ze szczotkowanej stali Regulowany panel wezgłowia unoszony na min. 10-cio stopniowym podnośniku do wychylenia min. 65 stopni stelaż na jednorazowe prześcieradło pokrycie ochronne i obiciowe dla mebli medycznych lub tapicerka zmywalna kolor tapicerki szary (odcień tapicerki Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu umowy) lub w jednym odcieniu maksymalna waga pacjenta do min. 170 kg maksymalne obciążenie dynamiczne do min. 800 kg wymiary (dł.x szer. x wys.): (200 x 90 x 70) cm ± 2 cm |  |

| 2. | Stół do rehabilitacji – 7 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| stalowa konstrukcja stołu pokryta lakierem w technologii proszkowej jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, a także na aktywne środki dezynfekcyjno-myjąceRegulowany panel wezgłowia unoszony na min. 10-cio stopniowym podnośniku do wychylenia min. 65 stopni elementy leża i zagłówka mające styczność z ciałem pacjenta są pokryte tapicerką z pianki poliuretanowej, obitej odpornym tworzywem tkanino/skóro podobnym umożliwiającym łatwe utrzymanie czystości, kolor tapicerki szary (odcień tapicerki Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu umowy) lub w jednym odcieniu zamocowany na stałe wieszak do podkładów jednorazowych w roli, regulacji kąta pochylenia segmentu zagłówka za pomocą rastomatów, kątowa regulacja segmentu zagłówka w zakresie min. + 45 do – 30 °, maksymalne dopuszczalne obciążenie min. 180 kg, wymiary (dł.x szer. x wys.): (190 x 55 x 55) cm ± 2 cm |  |

| 3. | Specjalistyczny wózek do transportu pacjentów w pozycji leżącej lub siedzącej – 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| Wózek transportowy przeznaczony dla pacjentów leżących oraz siedzących z funkcją fotela transportowego. Długość całkowita wózka 218 cm +/- 2 cm Szerokość całkowita wózka 75 cm +/- 2 cm Wózek musi przejeżdżać przez drzwi o otworze maks 80 cm Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 60 +/- 2 cm Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca 82 +/- 2 cm Regulacja wysokości wózka hydrauliczna, realizowana za pomocą wyprofilowanych pedałów nożnych zlokalizowanych po obu stronach wózka Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo, elektrostatycznie oraz z tworzywa technicznego. Leże podzielone na nie mniej niż 3 segmenty z czego min. 2 ruchome Manualna regulacja segmentu pleców, wspomagana sprężyną gazową – zakres regulacji kąta nachylenia w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 – 75 stopni Manualna regulacja segmentu nóg, wspomagana sprężyną gazową – zakres regulacji kąta nachylenia w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 – 30 stopni lub mechaniczna regulacja segmentu nóg w zakresie 0-280 Manualna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, wspomagana sprężyną gazową Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. 0 – 12 stopni / 0 – (-12) stopni Leże wózka co najmniej 3-segmentowe wyposażone w co najmniej 3 materace wykonane z pianki elastycznej w pokrowcu higienicznym, paroprzepuszczalnym, odpornym na środki chemiczne Podstawa jezdna wózka zabudowana osłona wykonaną z tworzywa technicznego z miejscem na np. butle z tlenem lub rzeczy pacjenta System jezdny wyposażony w hamulec centralny uruchamiany dźwigniami zlokalizowanymi po bokach wózka. Możliwość obrotu wózka wokół własnej osi. Koła jezdne o średnicy min. 150 mm Wózek wyposażony w uchwyt do prowadzenia Odbojniki w 4 narożnikach wózka Wózek wyposażony w składany wieszak infuzyjny. Wieszak ergonomiczny, wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w haczyk na płyny infuzyjne oraz dodatkowy uchwyt na worek np. urologiczny Wózek wyposażony w dwa podłokietniki z regulacją wysokości, kąta nachylenia, łatwo odejmowalne lub wyposażony w dwa składane pod leże barierki zabezpieczające pacjenta, mogące pełnić funkcję podłokietnika Wózek wyposażony w ergonomiczny stabilizator pod głowę pacjenta oraz ergonomiczne zabezpieczenie stóp pacjenta lub wyposażony w ergonomiczny stabilizator pod głowę pacjenta bez zabezpieczenia stóp pacjenta (oparcie nóg) Dopuszczalne bezpieczne obciążenie robocze min 150 kg Możliwość rozbudowy co najmniej o: chwyt/taca na akcesoria np. kardiomonitor, defibrylator, inne uchwyt na butlę z tlenem |  |

| 4. | Wózek inwalidzki dla pacjentów otyłych – 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| Wózek przeznaczony dla osób ciężkich, otyłych, wzmocniony, wykonany ze stali precyzyjnej Konstrukcja modułowa konfigurowalna Możliwość złożenia, Składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej Długość maks. 1100 mm Szerokość w przedziale 800-830 mm Koła pełne, Koła tylne na szybkozłączce pozwalające na szybki demontaż Siedzisko wzmocnione przeznaczone dla pacjentów otyłych. Siedzisko wykonane z materiału zmywalnego odpornego na środki chemiczne i dezynfekcyjne Waga wózka maks. 22 kg Obciążenie robocze min. 170 kg Wózek wyposażony we wzmocnione podnóżki |  |

| 5. | Wózek inwalidzki – 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| Wózek standardowy, wykonany ze stali precyzyjnej. Konstrukcja modułowa konfigurowalna Możliwość złożenia, Składana, rama stalowa o konstrukcji krzyżakowej Długość maks. 1120 mm Szerokość maks. 670 mm Koła pełne, Koła tylne na szybkozłączce pozwalające na szybki demontaż Siedzisko z materiału zmywalnego odpornego na środki chemiczne i dezynfekcyjne Waga wózka maks 20 kg Obciążenie robocze min. 120 kg Wózek wyposażony w kółka odbojowe zabezpieczające ściany przed rysowaniem i niszczeniem podczas jazdy |  |

| 6. | Wózek platformowy – 2 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| Wózek magazynowy platformowy ze składaną rączką co ułatwia przechowywanie lub przewożenie wózka Nośność min.: 350 kg Wózek wyposażony jest w dwa koła stałe i dwa koła skrętne pneumatyczne fi 200 - 250 mm Wymiary platformy min.: 900 mm x 600 mm Z poręczą Wysokość rączki: 600 - 650 mm Całkowita wysokość wózka maks.: 800 mm Waga wózka nie większa niż : 20 kg Platforma wykonana z aluminium pokryta gumą |  |

| 7. | Wózek składany – 2 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| Górna taca składana W komplecie składana plastikowa skrzynka o wymiarach min. 500x340x260 mm, którą można przymocować za pomocą linek Wózek wyposażony jest w cztery gumowe koła: dwa stałe i dwa skrętne. Koła są składane i demontowalne. Stałe koła blokowane są przez hamulec nożny. Całkowita nośność wózka min. 60 kg, górna część min. 20 kg, dolna min. 40 kg wymiary po rozłożeniu min.: 890x550x1000 mm wymiary po złożeniu maks.: 680x480x110 mm masa wózka nie większa niż: 8 kg |  |

Oświadczam, że zaoferowane przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę meble spełniają wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach oraz wszystkie pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy

OPIS WYMAGAŃ OGÓLNYCH

związanych z wykonaniem zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia medycznego wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i gwarancją

do:

Zakładu Medycyny Populacyjnej I Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej I Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (od daty zawarcia umowy) w sytuacji: Przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożliwością dokonania montażu przedmiotu zamówienia. |
|  | Wymagane warunki gwarancji. Minimum 24 miesięcy - WARUNEK OCENIANY - ostateczna ilość miesięcy gwarancji będzie podana przez Wykonawcę w załączniku do SWZ „Tabela oceny okresu gwarancji”. |
|  | Wszystkie koszty związane z wykonywaniem gwarancji, w tym koszty części zamiennych oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia i wady wynikłe na skutek: eksploatacji przedmiotu zamówienia przez Użytkownika niezgodnej z przeznaczeniem, niestosowania się do instrukcji obsługi, uszkodzeń powstałych z winy Użytkownika lub osoby trzeciej i wywołanych nimi wad, samowolnych napraw lub przeróbek oraz uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie. |
|  | Dostępność części zamiennych wyposażenia przez okres min. 8 lat od początku okresu gwarancji. |
|  | Czas rozpoczęcia naprawy przedmiotu zamówienia przez serwis gwarancyjny - maksimum w ciągu 7 dni roboczych od potwierdzonego zgłoszenia usterki (faksem lub e-mailem). |
|  | Termin usunięcia wad i uszkodzeń przedmiotu zamówienia - maksimum 7 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. |
|  | Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę: Aktualne materiały informacyjne dotyczące ławek szkolnych UWAGI: Zamawiający nie wymaga potwierdzenia w folderach/katalogach i/lub innych materiałach informacyjnych wszystkich parametrów danego wyposażenia, które są wymagane w opisie przedmiotu zamówienia. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego sprzętu, może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych. |
|  | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy: a) Instrukcję stanowiskową / instrukcję obsługi dostarczanych |

|  |  | kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy |  |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do swz

CZĘŚĆ NR 2

TABELA ocenY OKRESU GWARANCJI

związana z wykonaniem zamówienia w zakresie dostawy wyposażenia medycznego wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i gwarancją

do:

Zakładu Medycyny Populacyjnej I Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej I Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku

| Wymagany okres gwarancji | Warunki oferowane*) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące. Okres punktowany od: 24 miesięcy do 48 miesięcy. Uwagi: Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 24 miesięcy do 48 miesięcy). W przypadku, gdy Wykonawca: nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji (24 miesiące). wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny - Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

Nazwa, adres, nr tel./fax serwisu gwarancyjnego) …………..………………………………………………………………………………………………………

| kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy |  |
| --- | --- |

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

CZĘŚĆ NR 2

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem przedmiotu zamówienia i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do Zakładu Medycyny Populacyjnej I Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej I Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku

- Pod określeniem "przedmiot zamówienia" rozumie się wszystkie wyroby dostarczone i zamontowane w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru.

- Okres rękojmi na przedmiot zamówienia rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące.

- Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku, chyba że poszczególne zapisy w karcie są korzystniejsze dla Zamawiającego.

- Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do przedmiotu zamówienia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem.

- Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maksimum w ciągu 1 dnia roboczego (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu.

- Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maksimum do 3 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy.

- Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zamontowania przedmiotu zamówienia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową przedmiotu zamówienia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu przedmiotu zamówienia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie przedmiotu zamówienia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności przedmiotu zamówienia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności przedmiotu zamówienia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa.

- Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty protokołu odbioru.

- Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem przedmiotu zamówienia i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem do Zakładu Medycyny Populacyjnej I Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej I Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego W Białymstoku

- PROCEDURA DOSTAWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia (od daty zawarcia umowy) w sytuacji:

  - gdy Wykonawca robót budowlanych (prac remontowych) opóźni się w terminowym wykonaniu robót w obiekcie, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia;

  - wstrzymania robót budowlanych (prac remontowych) w obiekcie, w którym ma być dokonana dostawa i montaż przedmiotu zamówienia;

  - przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących niemożnością dokonania montażu przedmiotu zamówienia.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia.

- Dostawa, rozładunek, wniesienie, montaż przedmiotu zamówienia i dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia przedmiotu zamówienia.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przedmiotu dostawy przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników.

- Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do pomieszczeń wskazanych przez  Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną.

- Wykonawca odpowiada za to, aby montaż przedmiotu zamówienia był przeprowadzony przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonym przedmiocie zamówienia z pomieszczeń, do których dostarczono przedmiot zamówienia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały.

- Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika/Zamawiającego przed podpisaniem protokołu odbioru.

- Przedmiot zamówienia zarysowany, niewłaściwie pomalowany lub uszkodzony, oraz o wymiarach  innych niż wymagane lub ustalone z Użytkownikiem, nie będzie przyjęty i podlega niezwłocznej wymianie.

- PROCEDURA ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Procedura odbioru rozpocznie się do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona i przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie: po dostarczeniu i zamontowaniu wszystkich elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy.

- Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia.

- Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób:

-	Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy) przedmiotu zamówienia;

-	Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej) przedmiotu zamówienia;

-	Osoby odpowiedzialnej (lub upoważnionej) za realizację przedmiotu zamówienia z Działu Zaopatrzenia UMB.

- Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów):

a)	Instrukcję stanowiskową / instrukcję obsługi przedmiotu zamówienia;

b)	Kartę gwarancyjną.

- Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawcy