## 33
| Nazwa Wykonawcy: ….................................. | [7 empty] | Załącznik Nr 3
ZP-381-70/2023
Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy
Sprzęt medyczny sterylny
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać, dawka, wielkość opakowania. | Jednostka miary | Ilość jednostek miary na 12 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, numer referencyjny, producent, wielkość opakowania proponowanego asortymentu | Wielkość opakowania zbiorczego
1 | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,99%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 33 mg H2O/l przy VT=500ml, utrata wilgotności 4,5mg H2O/l przy VT = 500ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 45-77ml, opory przepływu 1,0 cmH2O przy przepływie 30l/min., objętość oddechowa Vt 300 – 1500ml, Waga poniżej 30g. Filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. Biologicznie czysty. | szt. | 5000
2 | Kaniula ssąca wraz z drenem POOL - perforowana na całej długości około 22 cm, długość drenu około 210 cm, wykonana z medycznego PCV. Pakowana podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne foliowe. | szt. | 250
3 | Kranik zakończony zaworem bezigłowym nie dłuższy niż 2cm, - kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, - o przepływie grawitacyjnym 525ml/min (+-25ml), - zgodny z wymaganiami normy ISO 10555-1. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 5 dni lub min. 100 aktywacji. Łącznik powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna tez obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym, przeźroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego). Wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min. 6,7 bara=97psi. Sterylne, jednorazowe, pakowane pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Opis w języku polskim. | szt. | 200
4 | Worek do dobowej zbiórki moczu Zamknięty system zabezpieczający przed wystąpieniem zakażeń, utrzymywany do 14 dni, poj. 2000ml, duża komora skraplająca, przerywająca wstępującą drogę zakażeń, dwa filtry hydrofobowe, 2 zastawki antyzwrotne, dren długości około 110 cm, samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek do badania, klema zaciskowa, Sterylny. | szt. | 10
5 | Worek do zbiórki moczu - pojemności 2000ml (podziałka co 100 ml) - zawór spustowy poprzeczny typu T, - dren długości około 90 cm z łącznikiem stożkowym z zatyczką. Sterylny. | szt. | 150
6 | Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej ,sterylny.dren łączący 150cm,łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min 5 cm, komora pomiarowa 500ml, wyposażona w zabudowany niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy,cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40ml co 1ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5ml, komory pomiarowej od 40 do 90ml co 5ml i od 90 do 500ml co 10ml.Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 stopni bez manewrowania komorą, worek na mocz 2000ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce.Worek skalowany co 100 ml od 100ml z klamrami stabilizującymi i zabezpieczajacymi przed przypadkowym wypięciem z haczyków mocujących .Możliwość podwieszenia zestawu na min 2 niezależne sposoby. Bez lateksu i DEHP. | zestaw | 6
7 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego: - przewód ssący elastyczny długości około 210 cm, - końcówka półsztywna, cienka, zakrzywiona, - otwory boczne, - bez kontroli siły ssania. Rozmiar końcówki CH 12 Pakowany podwójnie: opakowanie zewnętrzne papier-folia i wewnętrzne foliowe. | zestaw | 20
8 | Zestaw do punkcji opłucnej o składzie minimalnym: - dren ze szczelnym kranikiem trójdrożnym odcinającym, - trzy igły długości 80 mm, - strzykawka 60 ml luer lock - worek 2000 ml do zbiórki płynów z bezzwrotną zastawką i zaworem spustowym. | zestaw | 60
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x