**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa i implementacja w miejskim systemie monitoringu w Bydgoszczy, licencji systemu Bosch Video Management System zarządzającego monitoringiem wizyjnym w najwyższej wersji wydanej przez producenta (najwyższej na dzień złożenia oferty dostępnej do zakupu wersji BVMS),
w następujących ilościach:

- BV-CHAN – 16 szt. pojedynczych licencji lub równoważny pakiet na 16 kanałów wideo (na kamery/enkodery/dekodery),

- BV-WST – 1 szt. na stację roboczą,

- BV-FOREN – 1 szt. na analitykę obrazu,

- BV-KBD – 1 szt. na klawiaturę.

W ramach zadania Wykonawca odpowiada za implementację, niezbędną konfigurację
i uruchomienie kamer Bosch w miejskim systemie monitoringu (które zostaną wskazane przez przedstawiciela Urzędu Miasta Bydgoszczy), poprzez oprogramowanie Bosch Video Management System.

# Ponadto w ramach zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego 2 kopułkowe kamery o parametrach nie niższych niż NDN-932V02-IP Bosch, 2048 x 1536 (3MP@30fps), z funkcją analizy IVA oraz 2 kamery o parametrach nie niższych niż NBN-80052-BA Bosch, Dinion IP starlight 8000, 2992 x 1680 (5MP@30fps) z funkcją analizy IVA i w komplecie 2 zmiennoogniskowe obiektywy megapikselowe 5MP (SR LVF-5005C-S4109) dedykowane przez producenta ww. kamer do zamawianego modelu kamer.

# W ramach zamówienia również jest dostawa operatorskiej klawiatury Bosch KBD (1 szt.).

# Do zadania Wykonawcy należy również dostawa 2 kamer obrotowych o parametrach nie niższych niż model VG5-7220-EPC4 Bosch – full HD 1080p, 25/30 kl/s (2 Mpx), z funkcją Inteligent Tracking oraz mechanizmem obsługi regół alarmowych z wbudowaną funkcją analizy (IVA). Do jednej z ww. kamer obrotowych należy dostarczyć 1 uchwyt zwisowy (producenta kamery), a do drugiej kamery należy dostarczyć w komplecie 1 uchwyt (producenta kamery) do montażu na słupie oświetleniowym.

Wszystkie ww. urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 1 rok od dnia zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia: do dn. 29 sierpnia 2018 r.