Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 1 – sterylizacja niskotemperaturowa

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test chemiczny typu IV do sterylizacji tlenkiem etylenu, zgodny z poniższymi parametrami: - oznaczenie klasy i normy PN EN-867 na każdym pasku, - liniowe ułożenie wskaźnika, - Rozmiar całego wskaźnika: 1,7 cm x 20,5 cm, perforowany w połowie. Po przedzieleniu: 1,7 cm x 10,25 cm - wielkość op. a' 250 sztuk/ 500 szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Autoczytnik do inkubacji wskaźników testów biologicznych do pary | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Autoczytnik do inkubacji i odczytu testów biologicznych do tlenku etylenu | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier do drukarki do sterylizatora posiadającego przez zamawiającego Steri Vac 8XL. Preferowana wielkość opakowania 2 szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy pakiet Bowie Dick w formie pakietu zgodny z normą PN EN 11140-1 typ 2. przeznaczony do codziennej kontroli sterylizatorów parowych, ich szczelności i zdolności penetracji parą wodną w sterylizowany materiał. Wskaźnik o łatwej interpretacji na podstawie oceny jednoznacznej barwy zabarwienia arkusza. Jednoznaczna zmiana koloru na dwa różne przed procesem i po procesie. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 6 SZT. | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Przekaźnik danych wraz z łączem USB kompatybilny z rejestratorem i oprogramowaniem posiadanym przez zamawiającego ETS firmy 3M. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu. Wskaźnik zapewnia ostateczny wynik po 24 min inkubacji, posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego kruszera. Kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym przez zamawiającego firmy 3M. Na fiolce nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny. Etykieta łatwa do odklejenia i powtórnego wklejenia w dokumentacje procesową. Zgodność wskaźnika z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA MINIMUM 24 ZESTAWY | 96 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 2 – czynnik sterylizujący do sterylizacji niskotemperaturowej

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe naboje zawierające 100% Tlenek etylenu, kompatybilne z urządzeniem sterylizującym posiadanym przez zamawiającego STERI VAC 8 XL. PREFEROWANA WIELKOŚĆ OPAKOWANIA 12 SZT | 180 |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 3 - kontrola procesu mycia-dezynfekcji

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kontroli mycia i dezynfekcji w formie paska, wykonanego z tworzywa, o wymiarach 2,6 cm x 7,0 cm, zgodny z poniższymi parametrami: - testy przeznaczone do kontroli mycia mechanicznego w myjniach automatycznych oraz ultradźwiękowych, wraz z kompatybilnym do niego uchwytem - substancja wskaźnikowa w formie kwadratu, zawierająca m.in. dwa rodzaje białek, lipidy i polisacharydy, koloru ciemnoczerwonego symulująca pozostałości zaschniętej krwi, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normach, kolorze referencyjnym, nazwie produktu, numerze LOT oraz dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie a 100 szt | 2600 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kontroli dezynfekcji termicznej, zgodny z poniższymi parametrami: - w zakresie parametrów temperatury i czasu: 93°C 10 min, - forma pokrytego laminatem paska samoprzylepnego, na którym umieszczono substancje testową, - na teście powinny znajdować się informacje w języku polskim o normie, kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji, nazwie produktu, numerze LOT, dacie produkcji i przydatności, - opakowanie strunowe ułatwiające przechowywanie, nie przepuszczające światła zapewniające wielokrotne otwieranie oraz zamykanie. a 200 szt | 4800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wskaźnik zintegrowany typ 5 do monitorowania procesów sterylizacji z zastosowaniem Tlenku etylenu, weryfikujący nieprawidłowości dotyczące stopnia wilgotności, stężenia gazu, różnic temperatury oraz czasu, jednoznaczna zmiana koloru nie budząca wątpliwości. Preferowana wielkość opakowania 100 szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Wymagana próbka z poz. 1, 2, 3 po 1szt

Załącznik Nr 4 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 4 – bariera sterylna wzmocniona

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezpieczne opakowanie do sterylizacji dużych i ciężkich zestawów narzędziowych, stanowiące barierę mikrobiologiczną. Przeznaczone do sterylizacji metodą parową, nadtlenkiem wodoru, tlenkiem etylenu oraz formaldehydową. Zastosowanie polyolefinu o gramaturze 93g/m2; łatwość otwierania przez odklejenie, brak pylenia. Minimalna siła zgrzewu fabrycznego 6Nm. Szerokość podana w centymetrach, długość w każdej rolce 70metrów: |
| A | 47 cm | 5 |  |  |  |  |  |
| B | 52 cm | 10 |  |  |  |  |  |
| C | 58 cm | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 5 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 5 – czyściwo

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czyściwo włókninowe – wielozadaniowe, jednowarstwowe chłonne, grube i wytrzymałe, w kolorze białym, posiadające wysoką absorbcje wody, chroniące dłonie przed temperaturą i ostrymi krawędziami dzięki czemu jest odporne na przetarcia, nie zawierające silikonu, dopuszczone do kontaktu z żywnością, gramatura min. 80g/m2, białość min. 85%. Wielkość opakowania po 100szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Wykonawca na czas trwania umowy jest zobowiązany dostarczyć do czyściwa wiszący dozownik

Załącznik Nr 6 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 6 – materiały eksploatacyjne do sterylizacji

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etykieta do sterylizacji ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej typ I kompatybilna z metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową z możliwością zapisu informacji wzdłuż przesuwu etykiet posiadaną przez zamawiającego firmy GKE (oświadczenie GKE) dwukrotnie przylepne z miejscami informatycznymi pakowane w opakowaniu po min 12 rolek x 750 metek + rolka tuszująca | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Etykieta do sterylizacji ze wskaźnikiem chemicznym do tlenku etylenu typ I kompatybilna z metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową z możliwością zapisu informacji wzdłuż przesuwu etykiet posiadaną przez zamawiającego firmy GKE (oświadczenie GKE) dwukrotnie przylepne z miejscami informatycznymi pakowane w opakowaniu po min 12 rolek x 750 metek + rolka tuszująca | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma do zamykania bariery sterylnej bez wskaźnika sterylizacji o szerokości 10-19mm | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Taśma do zamykania bariery sterylnej ze wskaźnikiem sterylizacji do pary wodnej typu I o jednoznacznej zmianie koloru wskaźnika po procesie sterylizacji substancje chemiczne zawarte we wskaźniku nietoksyczne, pozbawione metali ciężkich taśma o szerokości 10-19mm | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Etykiety z klipsem, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na działanie wysokiej temperatury i preparatów dezynfekcyjnych, w różnych kolorach, preferowana wielkość opakowań po 25 szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Test siły zgrzewu urządzeń zamykających barierę sterylną typu SEAL CHECK zgodnie z PN EN 11607-2 przeznaczony do stosowania w zgrzewarkach rotacyjnych, max pakowane po 250 szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Maty silikonowe typu „jeżyki” odporne na działanie wysokiej temperatury i preparatów dezynfekcyjnych w rozmiarze tacy narzędziowej 30x60cm+/-5cm | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rolki tuszujące kompatybilne z metkownicami posiadanymi przez zamawiającego GKE. | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Metkownica alfanumeryczna, trzyrzędowa, kompatybilna z etykietami posiadanymi przez zamawiającego. Wymagane oświadczenie producenta o kompatybilności z metkami posiadanymi przez zamawiającego GKE. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Wymagane próbki z poz. 1, 2, 3, 4 po 1 szt.

Załącznik Nr 7 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet nr 7 – materiały do kontenerów

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry do kontenerów wielokrotnego zastosowania, kompatybilne z kontenerami posiadanymi przez zamawiającego (Aesculap), pasujące do kontenerów z ramką mocującą dla filtrów jednorazowych i wielorazowych, filtr który może pozostać w ramce cały czas, wytrzymały odporny na działanie preparatów dezynfekcyjnych. Preferowana wielkość opakowania 10 szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Filtry jednorazowe, kompatybilne z kontenerami posiadanymi przez zamawiającego (Aesculap),, z naniesionym wskaźnikiem chemicznym typ1. Preferowana wielkość opakowania 1000szt | 8000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plomba etykieta ze wskaźnikiem typ 1 z warstwą klejącą kompatybilna z kontenerami posiadanymi przez zamawiającego (Aesculap). Preferowana wielkość opakowania 1000 szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plomba wykona z tworzywa sztucznego, zabezpieczająca, potwierdzająca zamknięcie kontenera i jego niekontrolowane otwarcie | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Olej do konserwacji zamków, uchwytów kontenerów w postaci spray. Pojemność 300ml | 12 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 8 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 8 - oprzyrządowanie do bronchofiberoskopu

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowe szczoteczki dedykowane do czyszczenia kanałów bronchofiberoskopu Karl Storz 110941-50 | 50 |  |  |  |  |  |

Wymagana próbka 1szt.

Załącznik Nr 9 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 9 -  maty wielorazowe

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jedn.netto za szt. | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mata jednowarstwowa, wielorazowa, zmniejszająca zanieczyszczenia cząsteczkowe, mikrobiologiczne, statyczne dla obszarów krytycznych. Charakteryzująca się potwierdzoną wysoką absorbcją i zatrzymywaniem cząstek na elastycznej, gładkiej powierzchni. Z możliwością czyszczenia na mokro w czasie czynności higieniczno-porządkowych powierzchni płaskich. Mata przeznaczona do podłoża dla ruchu pieszego i kołowego w rozmiarach w cm: |
| A | 100x130 | 1 |  |  |  |  |  |
| B | 160x120 | 1 |  |  |  |  |  |
| C | 150x150 | 1 |  |  |  |  |  |
| D | 140x200 | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Załącznik Nr 10 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 10 -  kontrola biologiczna laboratorium

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Cena jednostkowa netto za szt. | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy do monitorowania skuteczności sterylizacji parą wodną kompatybilny z autoczytnikiem posiadanym praz Laboratorium Centralne SPSKM (inkubator firmy 3M przeznaczony do inkubowania wskaźników ATTES). | 300 |  |  |  |  |  |

Wymagana próbka 1szt.

Załącznik Nr 11 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 11 -  wielorazowy osprzęt do mycia-dezynfekcji

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kosze zamykane, wykonane ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do mycia-dezynfekcji drobnych elementów, oczka w rozmiarach podanych w milimetrach 1,6x1,6x0,7 w rozmiarze 275x200x35mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kosze zamykane, wykonane ze stali nierdzewnej, z przeznaczeniem do mycia-dezynfekcji drobnych elementów, oczka w rozmiarach podanych w milimetrach 0,5x0,5x0,3 w rozmiarze 240x120x60mm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podkładki czyszczące cienkie do usuwania skoagulowanej tkanki, plam, rdzy w wymiarze 150x100mm. Preferowana wielkość opakowania po 3szt | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Osłonki na narzędzia wykonane z papieru i folii, preferowana wielkość opakowań 100/250szt w rozmiarach: |
| A | 50x125mm/+5mm | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| B | 90x165mm/+5mm | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 12 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Pakiet 12 - oprzyrządowanie

| Lp. | Asortyment-parametry wymagane | Zamawiana ilość sztuk | Oferowana ilość szt. / opak* | Cena jedn.netto za szt. /op.* | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogowy Ilość szt. w opakowaniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotka wielorazowego użytku dwustronna z miękkim nylonowym włosiem odporna na temperaturę do 134°C, długość całkowita szczotki 175 mm |
| A | Długość włosia 5mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| B | Długość włosia 10mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Szczotka wielorazowego użytku jednostronna z miękkim syntetycznym włosiem, odporna na temperaturę do 134°C, długość całkowita szczotki 175mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Szczotka wielorazowego użytku, nie rysująca powierzchni ze stali nierdzewnej, odporna na działanie temperatury do 134°C, o twardym, krótkim włosiu, niebieskie | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Szczotka wielorazowego użytku, miękka, nie rysująca powierzchni ze stali nierdzewnej, odporna na działanie temperatury do 134°C, o miękkim włosiu, przeznaczone do delikatnych narzędzi np. mikrochirurgicznych | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Szczotki wielorazowego użytku o średnio twardym nylonowym włosiu jednostronne | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Szczotki w kształcie pędzla, z twardym włosiem, odporna na temperaturę do 134°C | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Szczotki z miękkiego włosia z tworzywa sztucznego, odporne na temperaturę do 134°C, wielokrotnego użytku o długości 10mm i długości całkowitej 175mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szczotki z miękkiego włosia z tworzywa sztucznego, odporne na temperaturę do 134°C, wielokrotnego użytku o długości 5mm i długości całkowitej 175mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczotki do czyszczenia kanałów wielokrotnego użytku, odporne na temperaturę 134°C. włosie nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej, mające zastosowanie w sprzęcie laparoskopowym, kaniulowanym, złączach, napędach, o średnicach: |
| A | 1,2-1,5mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| B | 1,6-2,2mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| C | 2,3-3,2mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| D | 3,3-4,3mm | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczotki z wymienną okrągła główka wielokrotnego użytku, z elastycznym trzonkiem, odporne na temperaturę do 134°C, włosie nie rysuje powierzchni ze stali nierdzewnej, mające zastosowanie w sprzęcie laparoskopowym, kaniulowanym, złączach, napędach, o średnicach: |
| A | 3-4mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| B | 4-5mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| C | 5-6mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| D | 6-8mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| E | 8-10mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| F | 10-13mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| G | 13-20mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| H | 27-34mm | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zapas główek wielorazowych kompatybilnych z trzonkiem z pozycji nr 10, pakownych po 3szt |
| A | 3-4mm | 18 |  |  |  |  |  |  |
| B | 4-5mm | 18 |  |  |  |  |  |  |
| C | 5-6mm | 18 |  |  |  |  |  |  |
| D | 6-8mm | 18 |  |  |  |  |  |  |
| E | 8-10mm | 18 |  |  |  |  |  |  |
| F | 10-13mm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| G | 13-20mm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| H | 27-34mm | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | System mocowania naczyń typu nerka, tacki narzędziowe o wymiarach 460x220x165mm, wykonane ze stali nierdzewnej, odporne na działanie temperatury 134°C | 6 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 13 do SWZ

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNGO SZPITALA KLINICZNEGO

IM. ANDRZEJA MIELĘCKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

W KATOWICACH

Nazwa wykonawcy …………………………………………................................…………………………………

Siedziba ……………………………………………………………....................................………………………….

REGON ……………………………….............. NIP …………………………......................……………

Tel. ………………………………..............…

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ……………………………………………

Tel …………………   e-mail ……………………………………………………………………………..

Osoba upoważniona do podpisania umowy : ………………………………………………………………………….

Zamawiający wymaga wypełnienia wszystkich pól / podania wszystkich danych wymaganych w ramce powyżej

W nawiązaniu do ogłoszenia w postępowaniu w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę materiałów do sterylizacji II oferuję wykonanie dostawy na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia za cenę:

## Pakiet nr ..…*

Cena bez podatku VAT………………...…………………zł

podatek VAT ………% …………………………….zł

Cena z podatkiem VAT ………………………………….zł

Słownie: ……………………………………………………………………………………...........zł

Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia powyższego wzoru tyle razy, na ile części – pakietów składa ofertę; należy wpisać nr pakietu

- Oświadczamy, że cena/y brutto zawarta/e w Ofercie zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że należymy do grupy mikro / małych / średnich przedsiębiorstw / dużych przedsiębiorstw 3

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ

- Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa (zaznaczyć właściwy kwadrat):

(  Żadna z informacji wskazanych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(   Wskazane poniżej informacje wskazane w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane,                       w szczególności innym uczestnikom postępowania. Na dowód, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przedstawiam/-y dokumenty w postaci:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Rodzaj informacji | Strony w ofercie |
| --- | --- | --- |
|  |  | od numeru | do numeru |

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ i projektem umowy, i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu

- Oświadczam, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w rozdziale II podrozdziale 10 SWZ:

Tak powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ………………………………….…………………
 Nie3.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami/przewidujemy powierzyć podwykonawcom części zamówienia2: Część zamówienia przewidziana do wykonania przez podwykonawcę ………………………………….  Nazwa i adres podwykonawcy …………………………..3

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postepowaniu *

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik Nr 16 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów do sterylizacji II, znak sprawy: ZP-23-140BN, prowadzonego przez SPSKM w Katowicach, oświadczam, że:

󠆒     nie należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz.U. z 2020r poz.1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę *,

󠆒   należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art.108 ust.1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 17 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………

……………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

……………………..…………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawę materiałów do sterylizacji II, znak sprawy: ZP-23-140BN prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą :

- Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp. i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

____________________________________

PODPIS WYKONAWCY

UWAGA:

Poniższe oświadczenie wykonawca wypełnia jedynie w sytuacji gdy zachodzą podstawy do wykluczenia.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108  ustawy Pzp) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie
art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik Nr 18 do SWZ

Zamawiający:

SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-027 Katowic ul. Francuska 20/24

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę materiałów do sterylizacji II, znak sprawy: ZP-23-140BN, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu złożonym wraz z ofertą, składanym na podstawie art. 125 ust.1 ustawy Pzp i art.7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania

są aktualne / są nieaktualne.**

* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

** niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych uprzednio informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.