**SPRAWA EZP.2600.39.2023**

Załącznik nr 1

**Wojewódzka Stacja**

 **Sanitarno - Epidemiologiczna**

 **w Bydgoszczy**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

## Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: „Dostawa gazów do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy”.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Produkt** | **Opis produktu** | **J.m.** | **Ilość** |
| 1. | Azot o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10 m3 | butla/szt | 2 |
| 2. | Argon o czystości nie gorszej niż 5.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 10,7 m3 | butla/szt | 36 |
| 3. | Hel o czystości nie gorszej niż 6.0 | Butla o objętości 50 litrów o ciśnieniu 200 bar i ilości gazu w butli 9,1 m3 | butla/szt | 3 |
| 4. | Dwutlenek węgla (ciekły) o czystości nie gorszej niż 2,5 | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 57 bar i ilości gazu w butli 26 kg | butla/szt | 2 |
| 5. | Dwutlenek węgla-food, sprężony, o czystości nie gorszej niż 3 .0. | Butla o objętości 40 litrów o ciśnieniu 50-55 bar i ilości gazu w butli 26 kg | butla/szt | 1 |

Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń dla każdego z gazów:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaz / Maksymalny poziom zanieczyszczenia danego składnika w ppm | THC | H2O | O2 | N2 | CO | CO2 | PH3 |
| Azot o czystości nie gorszej niż 5.0 | - | 3 | 2 | - | - | - | - |
| Argon o czystości nie gorszej niż 5.0 | - | 3 | 2 | 5 | - | - | - |
| Hel o czystości nie gorszej niż 6.0 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 1 | 0,1 | 0,1 | - |
| Dwutlenek węgla (ciekły) o czystości nie gorszej niż 2,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dwutlenek węgla-food, sprężony,o czystości nie gorszej niż 3 .0. | - | - | - | - | - | - | - |

Wymagania dodatkowe:

Butle powinny posiadać:

* aktualne kodowanie barwne, bez wyraźnych śladów rdzy,
* czytelne informacje odnośnie czystości gazu i numeru seryjnego butli,
* na stałe przymocowane kołnierze ochronne na butle (które nie nachodzą na zawór),
* na zaworze wyłącznie folia termokurczliwa,
* koszt transportu wliczony w cenę gazów,
* odbiór zużytych butli po zakończeniu umowy będzie bezpłatny.
* opłata dzierżawy za butle to dzierżawa dzienna opłacana raz na miesiąc).

Do ofert proszę załączyć certyfikaty czystości gazów.

Czas od momentu złożenia/wpłynięcia zamówienia do dostarczenia gazu nie powinien przekraczać 2 dni roboczych

Po rozstrzygnięciu zamówienia proszę o dostarczenie uszczelek do reduktorów odpowiednio do każdego rodzaju gazu i rodzaju przyłącza (po 5 sztuk).

Jeśli nie wyspecyfikowano dopuszczalnych maksymalnych poziomów zanieczyszczenia („-„), oznacza to, że w stosunku do tego typu zanieczyszczenia nie stawia się wymagań.

1. **DODATKOWE INFORMACJE**
2. **Kontakt Wykonawców z Zamawiającym** w zakresie wszelkich spraw związanych
z prowadzonym postępowaniem odbywał się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej - strony <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz>, w zakładce dedykowanej postępowaniu, poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego:

Kamila Tralewska, tel. 52/376-18-09, e-mail: zamowienia.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl

Podany powyżej numer telefonu oraz adres e-mail mogą służyć do kontaktu
z Zamawiającym wyłącznie w przypadku awarii Internetu lub platformy zakupowej.

1. **Ofertę można złożyć wyłącznie** za pośrednictwem platformy zakupowej na stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz> w zakładce dedykowanej postępowaniu. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oferta musi być sporządzona w 1 egzemplarzu, w języku polskim i mieć formę pisemną.
2. **Sposób realizacji dostawy**:
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć bezpłatnie do siedziby Zamawiającego przedmiot umowy w terminie określonym w umowie.
4. Wykonawca zapewnia terminowość dostawy, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostawy.
5. **Termin dostawy produktu** Wykonawca określi w elektronicznym formularzu oferty.
6. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
7. **Cena – 60 %**
8. **Termin dostawy - 40 %**

Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

**Ocena oferty = Pc+Pd**

gdzie:

Pc - ocena oferty w kryterium ceny

Pd - ocena oferty w kryterium termin dostawy

Łącznie badana oferta może otrzymać 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów w ww. kryteriach.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Ad. 1) Ocena oferty w kryterium cena oferty zostanie wyliczona za pomocą następującego wzoru:

 **najniższa oferowana cena oferty**

**Pc = -------------------------------------------------- x 60% x 100**

 **cena badanej oferty**

Ad. 2) Ocena oferty w kryterium termin dostawy butli z gazem.

Termin dostawy butli z gazem – liczba punktów, jakie można uzyskać dla tego kryterium zostanie obliczona następująco:

Termin dostawy do 24 godziny – oferta Wykonawcy uzyska 40 punktów,

Termin dostawy 25-48 godziny – oferta Wykonawcy uzyska 20 punktów,

Powyżej 48 godzin – oferta zostanie odrzucona.

Najwięcej punktów otrzyma oferta, która będzie miała najkrótszy termin dostawy butli z gazem od momentu przesłania zamówienia w formie e-mail.

Termin dostawy należy podać w godzinach.

Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans przyjętych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

1. **Kod ze wspólnego słownika zamówień publicznych:**

24100000-5 Gazy.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.