Sygnatura: ZP/220/58/24

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa odzieży i bielizny wielorazowej oraz pasów unieruchamiających pacjenta dla USK-2 w Szczecinie.

WYJAŚNIENIA  DO SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj. z dnia 2021.06.24), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przed wykonawców dotyczące treści swz:

Pytanie 1 Zadanie nr 3B, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaskę na kończynę w rozmiarze 30 x 7cm i tasiemką o długości 150cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 2 Zadanie nr 3B, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice w rozmiarze uniwersalnym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści próbki bez oznakowania nadrukiem i bez tagów radiowych? Zamawiający wyznaczył krótki termin na składanie oferty, a przygotowanie tak dużej liczby próbek jest pracochłonne. W przypadku tagów na etapie składania ofert nie jest znany ich rodzaj – HF czy UHF.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Zamawiający jako jedno z kryteriów oceny ofert wyznaczył termin dostaw cząstkowych. Maksymalna ocena zostanie przyznana za dostawę w ciągu 14 dni roboczych. Zamawiający jednak nie określił minimalnego terminu. Brak minimalnego terminu realizacji dostaw może prowadzić do składania nieprawdziwym deklaracji tylko po to, żeby uzyskać jak najwięcej punktów. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie minimalnego terminu dostaw cząstkowych na 10 dni roboczych. Wyspecyfikowany przedmiot zamówienia ma być każdorazowo oznakowany nadrukiem oraz tagiem, co jest pracochłonne.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zgadza się na zaproponowany minimalny 10 dniowy termin dostaw cząstkowych.

W związku z wystąpieniem omyłki pisarskiej w treści SWZ – Zamawiający dokona stosownej modyfikacji tego dokumentu tak by terminy dostaw cząstkowych pokrywał się z treścią formularza oferty w której zapisano:  minimalny termin dostaw 3 dni robocze a maxymalny 14 dni roboczych .Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ) został  przez Zamawiającego  przekazany  w wersji prawidłowej wraz z dokumentami  postępowania i on nie ulega modyfikacji.

Pytanie 5

Zapytania do Zadania nr 1: odzież i bielizna operacyjna:
Czy Zamawiający dopuści metki z rozmiarem wszyte w boczny szew, a nie przy karku? W niektórych wyrobach wszywka rozmiarowa jest bardziej komfortowa z boku, niż na karku.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Zapytania do Zadania nr 1: odzież i bielizna operacyjna:
Czy Zamawiający dopuszcza wszycie tagów w dodatkową metkę w bocznym szwie wyrobu? Nie w każdym wyrobie możliwe będzie wszycie taga w założenie, tym bardziej, jeżeli będą używane tagi UHF.
ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Zapytania do Zadania nr 1: odzież i bielizna operacyjna:
Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne z pozycji 3. i 4. Zadania nr 1 zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych? Serwety chłonne z definicji nie mogą być barierowe.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Zapytania do Zadania nr 1: odzież i bielizna operacyjna:
Zamawiający w wymaganych dokumentach do ubrań operacyjnych z pozycji 6. Zadania nr 1 opisał w punkcie 27. Raport z badań na zgodność z normą PN-EN 13795 dla tkaniny wskazanej w badaniach potwierdzających skład i gramaturę. Czy Zamawiający wymaga zatem załączenia do oferty badań potwierdzających skład i gramaturę tkaniny, z której będą wykonane ubrania operacyjne?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań potwierdzających skład i gramaturę tkaniny, z której będą wykonane ubrania operacyjne.

Pytanie 9

Zapytania do Zadania nr 1: odzież i bielizna operacyjna:
Zamawiający w Załączniku 2 do SWZ w pozycji 8. wymienił pokrowiec zmywalny na koc, natomiast w Załączniku 2A: Parametry wymagane został wyspecyfikowany pokrowiec na materac – punkt 7.do Zadania 1.7 i 1.8. Prosimy o podanie, którego wyrobu Zamawiający wymaga - pokrowca na koc, czy pokrowca na materac, ponieważ zarówno wycena, jak i próbka będą zupełnie różne dla obu wyrobów?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający w Załączniku 2 do SWZ w pozycji 8.prawidłowo  wymienił pokrowiec zmywalny na koc.

W Załączniku 2A: Parametry wymagane został omyłkowo wpisany pokrowiec na materac – punkt 7 z zadania 1.7 i 1.8. W związku z tym Zamawiający dokona modyfikacji w Załączniku 2A (Parametry wymagane )tak by punkt 7 z  zadania 1.7 i 1.8 dotyczył pokrowca zmywalnego na koc, zgodnie z informacją podaną w zał nr 2 do SWZ.

Pytanie 10 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Zamawiający prawdopodobnie popełnił tak zwaną literówkę w opisie pościeli na oddziały dziecięce, wymagając gramatury 140 – 1450 g/m2. Prosimy o modyfikację gramatury dla pościeli na oddziały dziecięce 140 – 150 g/m2.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej zadaniu nr 2 ( 2.6 pościel na oddziały dziecięce, punkt 5). Wymagana gramatura pościeli na oddziały dziecięce to 140-150 g/m2. Zamawiający dokona poprawienie omyłki pisarskiej.

Pytanie 11 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Zamawiający opisał pościel na oddziały dziecięce z pozycji 6. Zadana nr 2 w kolorze białym z nadrukami w motywy dziecięce (punkt 6.), natomiast w kolejnych pozycjach opisu zawarł wymóg motywów różowych i błękitnych (punkt 9.). Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w Zadaniu nr 2 pościeli szpitalnej na oddziały dziecięce w kolorze białym z kolorowymi nadrukami w motywy dziecięce – przyrodnicze, a tym samym dopuszczenie próbek w proponowanym kolorze i wzorze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Czy Zamawiający wydzieli z pozycji 8. i z pozycji 10. w Zadaniu nr 2 do osobnych pozycji komplety damskie i męskie?
Fasony damskie i męskie są inaczej wyceniane, dlatego dla właściwej kalkulacji powinien być podział:
- pozycji 8 na pozycje: 8.1. – fason damski i 8.2. – fason męski oraz
- pozycji 10 na pozycje: 10.1. – fason damski i 10.2. – fason męski

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wydzielenie.

Pytanie 13 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8. i w pozycji 10. kroje spodni jak poniżej:
- damskie – lekko zwężane nogawki, kieszenie boczne, wpuszczone; na gumę oraz troki do regulowania;
- męskie – proste nogawki, kieszenie boczne, wpuszczone; na gumę i zamek z guzikiem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza obydwie wymienione  powyżej propozycje.

Pytanie 14 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Czy Zamawiający dopuści fartuchy białe z pozycji 9. Zadania nr 2 wykonane z tkaniny o składzie 48% bawełna, 52% poliester? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Czy Zamawiający dopuści fartuchy z pozycji 9. dostępne jedynie z kołnierzem?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Czy Zamawiający dopuści kurczliwość tkaniny, z której będzie wykonana odzież fasonowa medyczna kolorowa z pozycji 10. Zadania nr 2 do 2%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Zamawiający prawdopodobnie popełnił tak zwaną literówkę w opisie normy dla odzieży fasonowej medycznej kolorowej wymagając zgodności z normą PN-EN 2795 – punkt. 8. Dla Zadania nr 2.10. Zwracamy się z prośbą o korektę wymaganej normy na PN-EN 13795.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza wystąpienie omyłki pisarskiej zadaniu nr 2.10 w punkcie 8. Zamawiający dokona poprawienie omyłki pisarskiej by wymóg dotyczył prawidłowo wpisanej normy PN-EN 13795.

Pytanie 18 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Czy Zamawiający dopuści 9 kolorów odzieży kolorowej?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19 Zapytania do Zadania nr 2: odzież i pościel szpitalna:
Czy Zamawiający dopuści dla obuwia operacyjnego z pozycji 11. w miejsce Certyfikatu CE deklarację CE wystawioną przez producenta obuwia?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20 Zadanie 3B.1

Prosimy o dopuszczenie pasów na kończynę z metalowym oczkiem oraz doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje rozmiaru

L: 35x8 cm i długości pasów 108 cm.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pasy na kończynę z metalowym oczkiem , Zamawiający „L” nie wymaga, rozmiar wskazany w pytaniu.

Pytanie 21 Zadanie 3B.1 i 3B.2

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbki w przypadku dostarczenia kart katalogowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający odstępuję w przypadku dostarczenia kart katalogowych.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania formularzy i składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor USK-2

Sprawę prowadzi: Anna Skrzypiec

a.skrzypiec@usk2.szczecin.pl