Szczecin, dnia 14.08.2020 r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE PRZETARGU PN.**

„Dobudowa dźwigu osobowego do budynku biurowego przy ul. Golisza 10 w Szczecinie

- ( zaprojektuj i wybuduj)”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

**Pytanie 1:**

W jaki sposób niepełnosprawny ma się dostać do windy? Zgodnie z paragrafem 194 punkt 1 W.T. Dostęp do dźwigu powinien być zapewniony z każdej kondygnacji użytkowej. – Czy przewidziano obsługę piwnicy przez dźwig?

**Odpowiedź:**

Dostęp do windy z poziomu parteru, natomiast niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich mają do dyspozycji rampę na szczycie budynku, aby dostać się na parter.

**Pytanie 2:**

Czy którekolwiek wejście do budynku zapewnia dostęp osobie niepełnosprawnej na poziom parteru z którego dostępny będzie dźwig?

**Odpowiedź:**

Piwnice nie będą obsługiwane przez windę.

**Pytanie 3:**

Czy inwestor dopuszcza wykonanie dźwigu dostępnego z poziomu terenu?

**Odpowiedź:**

Wykonanie windy zgodnie z opisem w PFU.