Wrocław, 22.06.2020

**WYJAŚNIENIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

 dotyczy postępowania

**„Dostawa cystoskopów optycznych giętkich (2kpl.)”**

**(ID356403)**

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu informuje, że wpłynęły zapytania o udzielenie wyjaśnień w ww. postępowaniu:

**Pytanie nr 1 dot. Załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych**

Czy Zamawiający dopuści w punkcie A. 3. do zaoferowania cystofiberoskop o średnicy kanału instrumentowego (roboczego) 7 Fr. (2,33 mm) ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2 dot. Załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych**

Czy Zamawiający dopuści w punkcie A. 4. do zaoferowania cystofiberoskop o wygięciu końcówki: góra 210º, dół 140º ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3 dot. Załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych**

Czy Zamawiający dopuści w punkcie A. 6. do zaoferowania cystofiberoskop o okrągłym kształcie dystalnego końca płaszcza cystoskopu?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4 dot. Załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych**

Czy Zamawiający dopuści w punkcie A. 8. do zaoferowania cystofiberoskop o polu widzenia 110º ?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 5 dot. Załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych**

Czy Zamawiający dopuści w punkcie A. 9. do zaoferowania cystofiberoskop z kranikami regulacji przepływu wymiennymi, wykonanymi z metalu? Kraniki wykonane z metalu są trwalsze w eksplantacji, niż kraniki plastikowe.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 6 dot. Załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych**

Czy Zamawiający dopuści w punkcie A. 10. do zaoferowania w zestawie kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, śr. 5 Fr. dł. 73 cm?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 7 dot. Załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych**

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania w zestawie kleszczy biopsyjnych, giętkich, jedna bransza ruchoma, śr. 5 Fr. dł. 73 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 8 dot. Załącznika nr 2 – Formularz parametrów technicznych**

Czy Zamawiający dopuści w punkcie A. 13. do zaoferowania światłowód o średnicy zewnętrznej 3,5 mm i długości 2,3 m? (średnica wiązki nie podana przez producenta)?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 9**

Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem produktów zawartych w wyżej wymienionym zapytaniu, które wymagają sprowadzenia zza granicy i nie są lekami ratującymi życie, Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy tych produktów do 8 tygodni od daty zawarcia umowy?

**Odpowiedź: Zapisy bez zmian**

**Pytanie nr 10**

(dot. wzoru umowy §5 ust. 7) Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgodny na termin usunięcia wady na max. 7 dni, licząc od daty powiadomienia Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zapisy bez zmian**

**W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych** Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi, **niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści IWZ (załącznik nr 3 - wzór umowy) w/w postępowania:**

1. **Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 3 do IWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?**
2. **Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 4 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do IWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?**
3. **Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 3 do IWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycja z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?**
4. **Czy w związku obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 9 wzoru umowy (załącznik nr 3 do IWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?**

Odpowiedź:

Art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.) przewiduje, że **strony umowy** w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/17074707?cm=DOCUMENT) z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem *COVID-19* na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ **wystąpił lub może wystąpić,** w szczególności o :

1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;

2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem *COVID-19*, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem *COVID-19*, o których mowa w art. 11 ust. 1-3;

4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;

5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;

6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Z powyższego wynika, że wskazane wyżej okoliczności mogą stanowić podstawę do zmiany umowy, ale dopiero po ich wystąpieniu, a nie przed jej zawarciem.

Ponadto po myśli ust. 5 tego przepisu okoliczności związane z COVID-19 nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienie od umowy, a w ust. 6 przewiduje się ocenę wpływu powstania takich okoliczności na zasadność ustalenia i dochodzenia kar umownych i odszkodowań lub ich wysokość. Dodatkowo ust. 7 wymaga uzgodnienia przez strony umowy zmiany terminu, sposobu jej wykonania lub zmiany zakresu wzajemnych świadczeń ze względu na opisane wyżej okoliczności.

Uwzględniając powyższe Zamawiający nie znajduje podstaw do prowadzenia żądnych klauzul do umowy *a priori*, co nie neguje możliwości zmiany umowy w powyższych zakresach po wystąpieniu okoliczności związanych z COVID-19.

Wykonawca zobowiązany jest do naniesienia dokonanych zmian w treści oferty. W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku wyjaśnień Wykonawca zobowiązany jest do zaznaczenia źródła tej zmiany (data odpowiedzi i ewentualnie nr pytania)

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

|  |  |
| --- | --- |
| Składanie:  | 24.06.2020. do godz. 10.30 |
| Otwarcie : | 24.06.2020. r. godz. 10.35 |