Załącznik Nr 2/1 do SWZ

Formularz cenowy – Środki ochrony indywidualnej (Część 1)

|  | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa (podać) | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa opakowania netto PLN | Stawka VAT % | Wartość netto PLN | Wartość VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JEDNORAZOWE RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZE NIESTERYLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rękawice jednorazowego użytku, diagnostyczne, nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, S/M/L/XL; - opakowania oznakowane znakiem CE; - pakowane po 100 szt. Rękawice medyczne powinny spełniać następujące wymagania: - zgodność z normami: o PN-EN 455-1:2020 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur (lub odpowiednio EN 455-1:2020); o PN-EN 455-2+A2:2013-06 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych (lub odpowiednio EN 455-2:2009+A2:2013); o PN-EN 455-3:2007 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania w ocenie biologicznej (lub odpowiednio EN 455-3:2006) o PN-EN 455-4:2010 - Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości (lub odpowiednio EN 455-4:2009) - deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracja zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG, albo deklaracja zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745, oznakowane znakiem CE. Dla rękawic ochronnych konieczne jest spełnienie normy PN-EN ISO 374-2:2020-03 Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami – Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie albo PN-EN ISO 374-1:2017-01, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem 2016/425. |  | 100 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | RĘCZNIKI PAPIEROWE SKŁADANE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ZZ bezpyłowy lub równoważny, biały. Ręcznik papierowy składany typu "zz", o gramaturze 2x20g/m2. Wykonany z celulozy. Nie pozostawiający strzępków papieru na czyszczonych powierzchniach. |  | KARTON /20 pakietów | 200 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ZZ bezpyłowy lub równoważny, zielony. Ręcznik papierowy składany typu "zz", o gramaturze 2x20g/m2. Wykonany z celulozy. Nie pozostawiający strzępków papieru na czyszczonych powierzchniach. |  | KARTON /20 pakietów | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | MASECZKI CHIRURGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi, powinien spełniać wymagania normy EN 14683; - dobra jakościowo – zwiększona grubość warstw włókniny do min. 25 g/m2; - rozmiar uniwersalny; - wykonana z trójwarstwowej włókniny; - maseczka winna posiadać gumkę umożliwiającą założenie maseczki o uszy, w części środkowej posiadać zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody, w jednej krawędzi posiadać wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania; - produkt powinien posiadać Deklarację Zgodności (znak CE) |  | 50 szt. | 1000 |  |  |  |  |  |

| Razem (cena oferty) | netto | VAT | brutto |
| --- | --- | --- | --- |

| Uwaga! Przy sporządzaniu formularza cenowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Składając ofertę należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena netto słownie: . Podatek VAT słownie: . CENA BRUTTO słownie: . …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. miejscowość, data czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy lub imienna pieczątka z parafką |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |